Bydgoszcz dnia: 2022-06-06

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4725/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej” – znak sprawy 63/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 34 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 34 poz. 1 siatki polipropylenowej w rozmiarze 7,5cm x15cm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 23 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cewnikowania o składzie: 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem ?10 cm 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana) 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana, umieszczona poza tacą) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza - Dot. zadania 36 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw pionowy o składzie: 1 x serweta izolacyjna wykonana z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55g/m2. Serweta z wbudowana folią do nacięć 30 x 70 cm z 2 zapinkami rzepowymi, worki na odpady i torba zasysająca. Rozmiar serwety 320 x 234 cm. Otwór w serwecie umieszczony centralnie, kieszenie dwukomorowe umieszczone po obu stronach otworu, pod otworem worek. Parametry wytrzymałościowe: odporność na wypychanie na sucho i mokro min. 40 kPa, barierowość dla wody min. 100 cm H2O. I klasa palności wg CFR 1610. 1 x serweta na stolik instrumentarium 190 x 150 cm, wzmocniona na całej długości, szerokość wzmocnienia min. 75 cm - owinięcie zestawu 1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 73 g/m2, wymiary 60 x 145 cm 2 x ręczniki celulozowe do rąk, rozmiar 20 x 40 cm Zestaw zapakowany sterylnie w wytrzymałe opakowanie papier - folia, etykieta z pełną identyfikacją składu w formie symboli graficznych poszczególnych elementów (szybka, wizualna identyfikacja składu), znakiem CE potwierdzającym przeprowadzenie procedury oceny zgodności zestawu zgodnie z aktualnymi przepisami o wyrobach medycznych, posiadający samoprzylepne odcinki służącego do wklejania do dokumentacji zabiegu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 35 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 35 poz.1 w miejsce opisanej siatki również siatkę o parametrach: Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15cmx10cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 35 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 35 poz.2 w miejsce opisanej siatki również siatkę o parametrach: Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa-rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 66 g/m2. Możliwość docinania siatki. Rozmiar 37cmx28cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 35 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 35 poz.3 w miejsce opisanej siatki również siatkę o parametrach: Siatka z polipropylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 cm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar 15cmx15cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 49 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 49 poz.2 Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o śr. 15mm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 35 poz. 1 i 3 Czy Zamawiający dopuści: Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość 0,32 mm, gramatura 30 g/m2, w rozmiarach zgodnych z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 35 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści: Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową do procedur otwartych i laparoskopowych. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, gramaturze średniej 108 g/m2, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 30x30 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Dot. projektu umowy Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczętą godzinę w uzupełnieniu banku w stosunku do terminu określonego w § 8 ust 1 umowy przechowania jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru 3) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13 jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru 4) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21 jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru 5) 50,00 zł. brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto utworzonego banku, 6) 50,00 zł. brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie dostarczenia instrumentarium w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy użyczenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego instrumentarium. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dot. zadania 8 Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm2. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-06-06