Kraków dnia: 2022-06-06

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Oddziału Urazowo- Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/30/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 1 skrobaczkę o długości 273 mm , śred. 10 mm, uchwyt czarny z tworzywa , pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 2 skrobaczkę o długości 273 mm , śred. 7 mm, uchwyt czarny z tworzywa , pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 3 skrobaczkę o długości 273 mm , śred. 9 mm, uchwyt czarny z tworzywa , pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 4 rozwieracz o wymiarach 47x41 mm, ostry o długości 32 cm, 7x7 ząbka ? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 5 skrobaczkę o długości 273 mm ,śred. 17 mm, uchwyt czarny z tworzywa , pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.6 pobijak p śred. 12 mm, długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.6 pobijak p śred. 8 mm, długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 8 rozwieracz o długości 11,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 9 odgryzacz kostny o długości 22 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 15 odgryzacz kostny o długości 12 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.16 osteotom o szerokości 4 mm lub 6,5 mm? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 23 nożyce o długości 16 cm , pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.34 podważkę o długości 16 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 35 podważkę kostną o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 36 kleszczyki o długości 16 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr. 40 kleszczyki o długości 17 cm,. Pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.42 nożyczki o długości 14,5 cm ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.43 nożyczki Metzenbaum Fino, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.49-50 kleszczyki naczyniowe Crile-Rankin, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.52 dźwignię kostną o długości 25 cm, szer. 22 mm? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.57 raspator o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.61 pobijak o śred. 12 mm, długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.61 pobijak o śred. 8 mm, długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.62 odwracadło o szer. 14 mm, długości 16 cm ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.62 odwracadło o szer. 16 mm, długości 13 cm ? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.63 haczyk o wymiarach 17x5 mm, długości 16 cm? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.63 haczyk o wymiarach 20x6 mm, długości 16 cm? Odpowiedź: Nie. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 pozycji nr.64 haczyk o długości 16 cm ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek