KRAKÓW dnia: 2022-06-06

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz. KA-2/389/2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Przebudowa budynku domu regionalnego  "Stara Polana"  wraz                                   z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym, kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem  subst. ropopoch., przebudową przyłącza nn  z zewn. linią zasilającą bud. i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku domu regionalnego"Stara Polana" PZ (33-1), ul. Nowotarska 59, Zakopane"” – znak sprawy KA-2/041/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 18.3. (przedmiar budowlany) - Wymiana elementów podłóg z desek, białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32ˇmm. Czy należy wycenić wymianę czy rozbiórkę? Wykonawca zwraca uwagę, że pozycje dotyczące nowych wykończeń posadzek znajdują się w elemencie 19 przedmiaru robót. Ad1) w poz. 18.3 należy wycenić wymianę podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm, zgodnie z podanym opisem dla tej pozycji. 2. Proszę o doprecyzowanie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż okien oznaczonych symbolami O5a, O5b, O5c i O5d (okna ze szkleniem gomółkowym), czy należy przewidzieć renowację istniejących okien ? Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z dokumentacją projektową stolarka drewniana zewnętrzna występująca na rzutach opisana jest jako elementy do odtworzenia. Ad2) Z uwagi na znaczą degradacje biologiczną , o,Okna oznaczone symbolami O5a, O5b, O5c i O5d są przewidziane do wymiany, jednakże należy odtworzyć ich wszystkie elementy charakterystyczne.

Zamawiający