## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Rozmiar | J.M | Ilość | Producent | Pełen kod towaru dla każdego rozmiaru! | cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1
1 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem i prowadnicą | 5,0 - 9,0 | szt | 2500 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu | 2,5-5,5 | szt | 25 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem | 5,0-9,5 | szt | 3000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Rurka intubacyjna bez mankietu | 2,5-5,5 | szt | 25 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
5 | Rurka ustno gardłowa sterylna | 000 -5 | szt | 3000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
6 | Rurka intubacyjna z otworem nad balonem do odsysanie wydzieliny | 5,0 - 9,0 | szt | 1000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
7 | Rurka intubacyjna kształtowa ustna z mankietem | 3,5-9,0 | szt | 200 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
8 | Rurka intubacyjna kształtowana nosowa z mankietem | 3,0-8,0 | szt | 200 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
9 | Prowadnice do rurek intubacyjnych | 3,0-9,0 | szt | 500 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 2
1 | Maska krtaniowa jednorazowa 30-100kg | 1-5 | szt | 350 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 3
1 | Rurka dooskrzelowa prawa i lewa z kompletem akcesoriów bez ostrogi | 35 - 41 | kpl | 50 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 4
1 | Rurka trachostomijna 2x balon | 6,0 - 10,0 | szt | 300 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Rurka trachostomijna z mankietem i możliwością odsysania z nadmankietu | 6,0 - 10,0 | szt | 150 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Rurka tracheostomijna zbrojona 1x balon | 6,0 - 10,0 | szt. | 40 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Rurka trachostomijna KAN bez mankietu fenestracyjna | 5,0-10,0 | zestaw | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Rurka trachostomijna KAN bez mankietem | 5,0-10,0 | zestaw | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Rurka trachostomijna KAN z mankietem fenestracyjna | 5,0-10,0 | zestaw | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Rurka trachostomijna z ruchomym szyldem | 7,0-10,0 | zestaw | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Rurka trachostomijna KAN z mankietem | 5,0-10,0 | zestaw | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 5
1 | Rurka intubacyjna z mankietem do zabiegów laserowych 5,0-6,0 | 5,0 - 6,0 | szt | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 6
1 | Rurka intubacyjna Polarna –Północna nosowa Ivory z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal rozmiar od 5,5 do 8,0. | 5,5 - 8,0 | szt | 70 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Rurka intubacyjna Polarna –Południowa ustna Ivory z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal rozmiar od 5,5 do 8,0. | 5,5 - 8,0 | szt | 70 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 7
1 | System przeznaczony do mocowania cewników zewnątrzoponowych, zbudowany z poduszki piankowej oraz warstwe adhezyjną, produkt hypoalergiczny, przepuszczający powietrze |  | szt. | 70 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 8
1 | Zestaw do ZOP ciągły w składzie igła cewnik,filtr,koreczek,łacznik do cewnika, strzykawka niskooporowa | G 17x80mm i G 18x80mm | kpl | 50 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 9
1 | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa uzupełniajacy bez peana z mankietem Soft Seal z wbudowanym przewodem do odsysania lub bez do wyboru przez Zamawiającego | 7,0-9,0 | kpl | 50 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 10
1 | Cewnik typu Broviak 6,6x90 z zestawem do wprowadzania |  | kpl | 4 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 11
1 | Zestaw do znieczulania połączonego ZOP+PP, igła G17x89mm, G25x110mm, cewnik G19, strzykawka i filtr |  | kpl | 20 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 12
1 | Pojemnik z drenem do pobierania próbek z oskrzeli sterylny, pojemność max. 25 ml, łącznik do BAL |  | szt | 1000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 13
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu, z pomiarem ciśnienia śródbrzusznego manualnie wykonywanego, z bezigłowym portem do pobierania próbek |  | szt | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 14
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, zmrożony miękki sterylny, kodowany kolorami, pakowany prosto z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi dł. 600 dla rozmiaó CH 10-20 | CH-10-20 | szt | 70000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 15
1 | Dren do kapnografii min 300cm do Datexa 73319, bez zawartości ftalanów i lateksu | 10Ft | szt. | 1100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 16
1 | Przyrząd do treningu powolnego oddechu trójkomorowy Tri Ball z klipsem do mocowania 2,5x17cm |  | kpl | 30 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 17
1 | Przyrząd do treningu oddechu Voldyne 5000 |  | szt. | 20 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 18
| zestaw do pomiaru rzutu serca PiCCO składający się z: czujnika RR z czujnikiem temperatury PV2015L 20N 08/Fr18, 2 czujników PV 8215, lini PiCCO PV2022-33 |  | kpl | 10
1 | Cewnik |  | szt | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Sonda światłowodowa |  | szt | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Zestaw do monitorowania |  | szt | 10 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 19
1 | Elektroda BIS |  | szt | 600 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 20
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej: w jednym fabrycznym opakowaniu: szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z otworami ssącymi oraz gąbką na górnej powierzchni, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z roztworem diglukonianu chlorheksydyny w saszetce zapewniającej przygotowanie roztworu roboczego, 1 gąbka-aplikatorz pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu z fabrycznymi zgrzewami, posiada specjalne wyprofilowanie i pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn. |  | szt. | 5000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 21
1 | Przyrządy do pompy infuzyjnej typu Infusomat 8700036SP |  | szt | 9000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 22
1 | Igła do stymulacji znieczulenia nerwu obwodowego w obrazowaniu USG 0,7x50mm |  | szt | 350 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Igła do stymulacji znieczulenia nerwu obwodowego w obrazowaniu USG 0,7x80mm |  | szt | 350 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 23
1 | Igła do nakłucia ledźwiowego z prowadnicą G25x90 z ostrzem typu Pencil Point |  | szt | 250 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Igła do nakłucia ledźwiowego z prowadnicą G26x90 z ostrzem typu Pencil Point |  | szt | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Igła do nakłucia ledźwiowego z prowadnicą G27x90 z ostrzem typu Pencil Point |  | szt | 30 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 24
1 | Zestaw PCK do ratunkowej konikotomii z rurką 6mm i mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal i igłą Veresa. |  | szt | 5 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 25
Zamknięty system do odsysania skłądający się z:
1 | Adaptor Verso na 7 dni do połączenia obwodu z rurką intubacyjną lub trachostomijną pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamknietym , otwartym , wykonanie procedury bronchoskopii, mini Bal, podawanie leków podwójnie obrotowy z portem do przepłukiwania cewnika z besobsługową samouszcvzelniającą się dwudzielną zastawką |  | szt | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72h do rurek intubacyjnych o dł.54cm, do rurek trachostomijnych o dł 34cm skalowany co 1cm rozmiary kodowane kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi ułożeniami naprzemiennie z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi pozbawiony DEHP w rozmiarach Fr 14 i Fr16 |  | szt | 150 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 26
1 | Układ oddechowy typu rura w rurze dla dorosłych o stałej długości min. 1,8m. Rura wydechowa rozciągalna o długości 50cm ze złączem 22mmF, kolanko z portem kapno odłączalne od układu, rura do worka oddechowego rozciągalna o długości 1,8m po rozciągnięciu, ze złączem 22F na obu końcach, łącznik prosty 22mmM/22mmM, worek bezlateksowy 2l, opór oddechowy-max.0,09cm H20 przy przepływie 10l/min., opór wydechowy - max.0,09 cm H20 przy przepływie 10l/min., sterylny, bez zawartości lateksu, stosowanie układu min. do 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, bez zawartości ftalanów |  | szt | 200 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Układ oddechowy typu rura w rurze dla dorosłych o stałej długości min. 1,8m. Rura wydechowa rozciągalna o długości 50cm ze złączem 22mmF, kolanko z portem kapno odłączalne od układu, rura do worka oddechowego rozciągalna o długości 1,8m po rozciągnięciu, ze złączem 22F na obu końcach, łącznik prosty 22mmM/22mmM, worek bezlateksowy 2l, opór oddechowy-max.0,09cm H20 przy przepływie 10l/min., opór wydechowy - max.0,09 cm H20 przy przepływie 10l/min., mikrobiologicznie czysty, bez zawartości lateksu, stosowanie układu min. do 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, bez zawartości ftalanów |  | szt | 400 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Układ oddechowy karbowany wykonany z PE, dwie rury o stałej długości 1,6m, złącze Y z dwoma portami z przytwierdzonymi zatyczkami, kolanko z portem kapno typu Luer (korek na pasku) odłączalne od układu, dodatkowa złączka 22M-22M, złącza od strony aparatu wykonane z EVA, możliwość stosowania układu min. 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, mikrobiologiczne czysty, bez zawartości ftalanów |  | szt | 1000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Układ oddechowy rozciągalny wykonany z PP, dwie rury o dł. 1,8m po rozciągnięciu, łącznik Y bez portów, kolanko z portem kapno typu luer (korek na pasku) odłączalne od układu, dodatkowa gałąź o dł. 1,8m po rozciągnięciu, złącze 22mmM/22mmM, worek 2 l bezlateksowy, zatyczka do obwodu, złącza od strony aparatu 22F wykonane z PP, możliwość stosowania układu min. 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, mikrobiologiczne czysty, bez zawartości ftalanów |  | szt | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 27
| Zestaw do znieczuleń przewodowych |  | szt | 500 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 28
| Rurka krtaniowa 3,4,5 |  | szt | 30 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 29
| Nebulizator ref 90539 |  | szt | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
wartość razem:
Zadanie 30
| Maska krtaniowa jednorazowa z możliwością intubacji 3,4,5 |  | szt | 40 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 31
| Igła do nakłuć lędźwiowych z ostrzem typu Quincke | 20G - 27G x 90mm | szt | 500 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Igła do nakłuć lędźwiowych z ostrzem typu Quincke | 26G x 130 mm lub 25G x 119 mm | szt | 30 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 32
| Zestaw jednorazowy do wkłuć centralnych | Opis:Skład zestawu: 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta plastikowa,12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa) 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwor przylepny (barierowa) 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , rożowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , zielona (zapakowana) 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz, 13 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany) Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. | kpl | 500 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 33
| Zestaw jednorazowy do znieczuleń przewodowych | Zestaw zawiera: 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa), 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa), 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm, 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana), 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana), 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana), 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki, 1 x opatrunek Cosmopor E, 7,2 x 5 cm | kpl | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 34
| zestaw jednorazowy do cewnikowania | Opis: tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm 6 szt. serweta z laminatu foliowo-bibułowego, 50x60 cm 1 szt. serweta z laminatu foliowo-bibułowego z nacięciem i otworem o średnicy 5 cm, 50x50 cm, 1 szt. rękawice lateksowe, niepudrowane M 2 szt. pęseta plastikowa 1 szt. 3-komorowy 2- komorowy twardy blister 1 szt | kpl | 300 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 35
| Jednorazowa łyżka do laryngoskopu |  | szt | 500 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Rękojeść jednorazowa do laryngoskopu dla dorosłych |  | szt | 500 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| wartość razem: |  |  |  | 11: 0; 12: 0
Zadanie 36
| Układ oddechowy wraz z komorą do nawilżacza Airvo Fisher & Paykel |  | szt | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
| Kaniula donosowa Optiflow Airvo dla dorosłych |  | szt | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie 37
| Bezpieczna igła Hubera śr.0,9mm 20G-L25mm |  | szt | 20 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 38
| Bezigłowy przeźroczysty port naczyniowy |  | szt | 1000 | 10: 0; 11: 0; 12: 0
Zadanie 39
| System zespolony NanoClave |  | szt | 100 | 10: 0; 11: 0; 12: 0