10WSzKzP SPZOZ 							 Bydgoszcz dnia: 2022-06-08

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 4842/22

Sprawa nr: 64/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OIT” – znak sprawy 64/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 22: Pytanie 6. Zadanie 22 poz. 1,2: Prosimy o doprecyzowanie, czy zaoferowane igły do prowadzenia znieczulenia obwodowego przy użyciu USG (oraz USG+stymulator – do wyboru Zamawiającego) mają posiadać elementy echogeniczne – na pierwszych 20mm igły – podzielone na trzy sekcje o zróżnicowanej długości („krótki-krótki-długi”). Umożliwia to rozróżnienie między czubkiem igły i dalszą jej częścią? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7. Zadanie 23 poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści zamiennie igły do nakłucia lędźwiowego o długości 88 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8. Zadanie 23 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do nakłucia lędźwiowego 26G x 88mm z atraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym typu „Atraucan”? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 9. Zadanie 23 poz. 1,3: Prosimy o doprecyzowanie, czy zaoferowane igły podpajęczynówkowe mają posiadać prowadnice, które skracając długość roboczą igieł pp o maksymalnie 12 mm? Jest to szczególnie istotne przy punkcji pacjentów otyłych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 b5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-06-08