10WSzKzP SPZOZ 							 Bydgoszcz dnia: 2022-06-09

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 4861/22

Sprawa nr: 64/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla OIT” – znak sprawy 64/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 23: Pakiet 20 Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej firmy Stryker Sage zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.

PYTANIE NR 24: Pytanie 2 – dotyczy pakietu 20 Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej brytyjskiej firmy Intersurgical zawierającego: szczoteczką bez gąbki na górnej powierzchni, saszetkę zawierającą aż 15 ml 0.12% roztworu chlorhexydyny, heksagonalną gąbkę na szpatułce, której krawędzie odpowiadają pod względem funkcjonalnym pofałdowaniom na gąbkach owalnych, plastykowy pojemnik na płyn, spełniające pozostałe wymogi SWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 – dotyczy pakietu 26 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie układów impregnowanych jonami srebra o długości 1,6m, z dodatkowym rozciągliwym ramieniem worka do długości 1,5 m i nierozłączalnym kolankiem z portem kapno, bez wyspecyfikowanych parametrów oporu, mikrobiologicznie czystych, bez dodatkowego łącznika, spełniających pozostałe wymogi SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 4 – dotyczy pakietu 26 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie układów impregnowanych jonami srebra o długości 1,6m, z dodatkowym rozciągliwym ramieniem worka do długości 1,5 m i nierozłączalnym kolankiem z portem kapno, bez wyspecyfikowanych parametrów oporu, mikrobiologicznie czystych, bez dodatkowego łącznika, spełniających pozostałe wymogi SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 5 – dotyczy pakietu 26 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie układów o długości 1,6 m z Ykiem bez portów i kolanka, ze złączami niszowo-zatrzaskowymi bez EVA, spełniających pozostałe wymogi SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 6 – dotyczy pakietu 26 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie układów o długości 2m z dodatkową rurą rozciągliwą do długości 1,5 m i nieodłączanym kolankiem bez portu kapno, spełniających pozostałe wymogi SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 B5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-06-09