
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/137/2022 Rzeszów, 2022-06-10
Podstawa prawna ogłoszenia: nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)
	I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów 

NIP: 813-026-69-99


Osoba prowadząca postępowanie: 
mgr inż. Aneta Gosztyła -  tel. (017) 8653838 e-mail agosztyla@prz.edu.pl
	


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi: 

	Zadanie częściowe nr
	Opis

	1
	Temat: Dostawa wektorowego generatora sygnałowego.

Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza 

Opis: 
Parametr

Specyfikacja

Zakres częstotliwości wyjściowych 

min. w przedziale od 75 MHz to 6 GHz

Pasmo sygnału wyjściowego TX w trybie Real-time

min. 120 MHz w płaszczyźnie zespolonej I/Q

Maksymalna moc wyjściowa TX

min. +20 dBm

Szybkość

min. 440 GHz/s

Przetwornik DAC

min. 14 bitów

Stabilność częstotliwości

min. 0,5 ppm

Współpraca z komputerem PC

Aplikacja dla systemu Windows umożliwiająca zdalne sterowanie przyrządem i generowanie sygnałów RF w zakresie standardowych sygnałów telekomunikacyjnych i modulacji cyfrowych, min.:

Sweep (tryb Single Carrier, Multi Carrier z funkcją Power Ramp, itp.), Szumy (w zakresie od -200 dBm do 0 dBm), Impuls (współczynnik Pulse/Pause min. 10 ns),

modulacja FSK z szybkością symbolową do min. 20MHz, modulacje BPSK, ASK, QPSK, QPSK-C, 16-QAM z szybkością symbolową do min. 20MHz, modulacje OFDM (min. BPSK, QPSK, QAM-16), możliwość rozszerzenia funkcji przyrządu/aplikacji o dodatkowe opcje realizowane w trybie programowym, np. modulacje > QAM-16, tracking generator, itp.)

Interfejs do współpracy z komputerem PC

Strimming z możliwością zastosowania podwojonego interfejsu USB – 2 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1)

Gwarantowana przepływność danych interfejsu do komputera PC

do min. 784 MB/s

Obsługa systemów nawigacji satelitarnej

GPS GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou i Galileo

Synchronizacja GPS

+/- 10 ns dla znacznika czasu w każdym pakiecie

Wejście zewnętrznego sygnału referencyjnego

typ. 10 MHz; 3,5 VRMS; 50 (złącze SMB)

Pamięć wewnętrzna 

Min. 2 GB

Złącza

SMA (złącze RF TX), SMB (wyzwalanie zewnętrzne, GPS. PPM)

Temperatura pracy

od 0°C do +50°C

Zasilanie

USB 3.2 Gen 1 Type-C PD 3.0

Pobór mocy

max. 15 W

Masa urządzenia

max. 850 g

Wymiary zewnętrzne

max. 210 x 115 x 30 mm

Zalecany okres kalibracji

min. 2 lata

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	2
	Temat: Dostawa wektorowego analizatora obwodów z wbudowanym generatorem

Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza 

Opis: 
Przedmiot zamówienia obejmuje zestaw złożony z: 

1) wektorowego analizatora obwodów z wbudowanym generatorem;

2) edukacyjnego zestawu pomiarowego;

3) zestawu kalibracyjnego SMA;

4) zestawu kluczy dynamometrycznych RF.

1. WEKTOROWY ANALIZATOR OBWODÓW Z WBUDOWANYM GENERATOREM – 1 szt.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Charakterystyka
wektorowy analizator obwodów z wbudowanym generatorem, stanowiący przyrząd podłączany do komputera PC z dedykowaną aplikacją, przeznaczony do pomiarów anten, tłumików, wzmacniaczy itp.
Interfejs komunikacyjny z PC

USB

Liczba portów
3 SMA(F), 50 Ω

Pasmo pracy

· zakres: od 400 MHz do 6 GHz
· dokładność: 2 ppm

· rozdzielczość: 5 kHz
Straty odbicia (P1, P2)

>15 dB
Generator

· moc wyjściowa: od -30 dBm do +5 dBm

· dokładność: +/- 1 dB

· rozdzielczość: 0,5 dB

· harmoniczne: <-35 dBc
Detektor

· czułość dla pasma od 400 MHz do 4 GHz: od -75 do +20 dBm

· czułość dla pasma od 4 GHz di 6 GHz: od -60 do +20 dBm

· tłumik wejściowy: 0-30 dB

· szerokość pasma: 12 kHz
Kierunkowość
· 400 MHz – 3 GHz: 55 dB

· 3 GHz – 6 GHz: 45 dB

Bias
· źródło napięciowe: od -12 V do +12 V

· źródło prądowe: 0-100 mA

· kontrola DC: OPEN-GND-BIAS
Liczba punktów pomiarowych
20 001
Oprogramowanie

zgodne z systemami Windows XP-10
Funkcje programowe
· menadżer kalibracji

· kalibracja: 12-term

· kalkulator dopasowania impedancyjnego

· funkcja deembedding
· funkcja generatora sygnałowego (na oddzielnym wyjściu SMA)

· dodatkowy pomiar S13, S23 (2½ bidirectional VNA)

· dostępne API dla VB, C++, C#, Labview i in.

· generowanie raportów definiowanych przez użytkownika
· wykresy: 
· impedancja (amplituda, faza, Smith)

· straty odbicia

· SWR
· gain (amplituda, faza, group delay, polar)
Gwarancja

24 miesiące

2. EDUKACYJNY ZESTAW POMIAROWY – 1 szt.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Charakterystyka
Zestaw edukacyjny przeznaczony do zapoznania się z pomiarami RF za pomocą dowolnego wektorowego analizatora obwodów (VNA)
Pasmo pracy
6 GHz
Rodzaj złącz PCB
UFL
Zawartość
· PCB

· samouczek

· adaptery SMA/UFL

· przewody RF UFL

· gniazda UFL do własnych testów
PCB
· podwójny zestaw kalibracyjny UFL (SOLT)

· obwód 1-portowy – 8 szt.

· obwód 2-portowy – 8 szt.

· obwód 3-portowy – 1 szt.

· obwód aktywny – 3 szt.

· anteny – 2 szt.
Gwarancja

24 miesiące

3. ZESTAW KALIBRACYJNY SMA – 1 szt.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Charakterystyka
Zestaw do jedno- i dwuportowej kalibracji VNA
Pasmo pracy

6 GHz

Rodzaje i typy złącz

SMA(F) oraz SMA(M)
Metoda kalibracji
SOLT
Straty odbicia obciążenia
lepsze niż 34 dB
Akcesoria

· dwa klucze do nakrętki i wałka złącza SMA

· pamięć USB ze współczynnikami korekcyjnymi oraz zestawem parametrów S (w tym zgodność ze standardem Touchstone)

· dwa przewody SMA o długości 25 cm (10”)

Gwarancja

24 miesiące

4. ZESTAW KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH RF – 1 komplet

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Klucz dynamometryczny RF nr 1 – 1 szt.
· typ złącza: SMA

· rozmiar: 8 mm

· materiał: stal
Klucz dynamometryczny RF nr 2 – 1 szt.
· typ złącza: N

· rozmiar: 20 mm
· materiał: stal
Gwarancja

24 miesiące

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


1.
Części nie mogą być dzielone przez wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

2.
Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów jeśli Zamawiający wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
III. TERMIN REALIZACJI

	
30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1


42 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2


	

	IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wraz z ofertą należy złożyć:

2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3. Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanych produktów potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (w języku polskim).
4. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów – dotyczy zad. częściowego nr 2.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. 

3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.

5) Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

6) Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.

7) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

Oferta powinna zawierać:

1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.

2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).

3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.

Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

	V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: 

Cena 100% 
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

                                                   cena najniższa

Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów

                                                           cena oferty ocenianej

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

	VI.TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

	VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres 

e-mail: agosztyla@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 2022-06-20 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-06-20 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.


	VIII. BADANIE OFERTY

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie: 

· oczywiste omyłki pisarskie, 

· oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

· inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ

1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 

2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 

3) Oferty złożone po terminie

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.

2. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

	IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: agosztyla@prz.edu.pl 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

	X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  


System Pro Publico © DataComp
Strona: 1/6
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 6/6

