10WSzKzP SPZOZ 						 Bydgoszcz dnia: 2022-06-10

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 4917/22

Sprawa nr: 68/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa uroflowmetru i audiometru z tympanometrem” – znak sprawy 68/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: 1. Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji 4 wymaga komunikacji bluetooth z drukarką termiczną współpracującą z tympanometrem i otoemisją, czy ten parametr nie został omyłkowo wpisany do tabeli, która opisuje wymagania dla audiometru? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ten parametr został omyłkowo wpisany do tabeli. 2. W przypadku powyższej odpowiedzi negatywnej czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia (audiometru) bez komunikacji bluetooth z drukarką termiczną? Urządzenie ma możliwość połączenia się z drukarką za pomocą dostępnego przewodu USB. Nie wpływa to na funkcjonalność rozwiązania, ponieważ urządzenie łączy się również poprzez port USB z komputerem i bazą danych pacjenta. Takie rozwiązanie powoduje, że wszystkie badania pacjenta są zapisane w jego historii i umożliwiają wgląd do nich w każdym momencie. Odpowiedź: Na skutek udzielonych wyjaśnień Zamawiający wskazuje iż nie wymaga aby zaoferowane urządzenie (audiometr) posiadało komunikację bluetooth z drukarką termiczną.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); WZPubl. T 2612 b5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-06-10