Bydgoszcz dnia: 2022-06-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4981/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej” – znak sprawy 63/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 1. dot. zadania 10 Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści elektrody nasierdziowe do czasowej stymulacji serca o powierzchni stymulacji 6mm2, o małej średnicy nici 0,45 mm; o długości 60 cm, wykonane z plecionki stalowej (o średnicy 0,2 mm) o proksymalnym końcu w postaci kotwiczki (drzewka) umożliwiającą utrzymanie elektrody w mięśniówce, przewód izolowany polietylenem, igła transtorakalna (długości 82 mm, odcinana, prosta, typu „lancet point”), igła nasierdziowa (długości 21mm, mocowana kotwiczką), elektrody pakowane sterylnie pojedynczo? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 1. dot. zadania 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod nasierdziowych jednobiegunowych do czasowej stymulacji serca składających się z zakrzywionej igły nasierdziowej o długości 26 mm, izolowanego przewodu wielowłókninowego o długości 60 cm, elektrody z o powierzchni 5 mm2 i średnicy 0,6 mm, z systemem mocowania we wsierdziu za pomocą sprężynki oraz igły transtorakalnej łamanej, prostej o długości 85 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 9 1 dot. zadania 39 poz. 2 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści użyczenie aplikatorów do chirurgii otwartej o długości 25-28cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2 dot. zadania 39 poz. 2 Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści użyczenie aplikatorów do laparoskopii średnicy 10mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 1. dot. zadania 8 Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod z bezpiecznym pierścieniem ekwipotencjalnym o następujących parametrach: Wersja dzielona (Return Electrode Monitor) z pierścieniem ekwipotencjalnym, kompatybilna między innymi z urządzeniami marek: Valleylab, Conmed, Erbe, Emed posiadającymi system kontrolujący ciągłość pętli zwrotnej prądu wysokoczęstotliwościowego. Wersja bez jednorazowego kabla w zestawie.. MODELE; 2030/2130/3031/2031/2131. MATERIAŁ; Hydrożel 1,5mm. POWIERZCHNIA KONTAKTU ELEKTRODY; 85cm2 (170,5mm x 128,5mm). POWIERZCHNIA PRZEWODZĄCA; 23cm2. PODŁĄCZENIE; Dwubiegunowe, rozstaw 23,4mm. IMPENDANCJA; ≤ 50,0 Ohm. ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU; 50 sztuk w kartonie (każda elektroda pakowana osobno). CERTYFIKATY; CE0123/ FDA510(K). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. dot. zadania 10 Ze względu na WIELOLETNIĄ współpracę w zakresie pakietu, prosimy o dopuszczenie RÓWNIEŻ elektrod nasierdziowych o następujących parametrach w tabeli, z fiksacją do wyboru (dodatkowa zaleta): - wąsy - zig-zag - haczyk -PROSTA naszywana MODEL; ELEKTRODA MONOPOLARNA DLA DOROSŁYCH. DŁUGOŚC UŻYTECZNA; 60cm. IGŁA PIERSIOWA - SKÓRNA; Igła pełna bez kanału, długość 63mm (prosta) lub 90mm (zagięta), średnica igły 0,90mm. IGŁA SERCOWA; 22mm kształt ½ koła, średnica igły 0,51mm. ŚREDNICA PRZEWODU; 0,45mm. MATERIAŁ PRZEWODZĄCY; Stal nierdzewna z konduktorem 0,20mm. IZOLOWANY PRZEWÓD; Izolowany materiał typ PE. KOLOR; Biały i niebieski. PODŁĄCZENIE DO STYMULATORA; Igła typu „cut off” lub Model M: konektor złoty, powlekany PVC z pinem o średnicy 2mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. dot. zadania 31 Czy zamawiający dopuszcza wycinaki o średnicy 2.8mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 1. dot. zadania 49 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o średnicy 10mm, worek o pojemności 255 ml, nie zawierający lateksu, worek schowany w aplikatorze, który wprowadzany jest do trokara? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. dot. zadania 46 poz. 1,2,3,4,5,6 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki okrągłe w przekroju na całej długości, co w żaden sposób nie wpływa, na jakość zespolenia? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 26mm, dł. trzonu 18cm, zszywki wykonane ze stopu tytanu, długość linii szycia 23,2mm, wersja przedłużona trzonu dł. 25cm, pozostałe parametry wg SWZ? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 29mm, dł. trzonu 18cm, zszywki wykonane ze stopu tytanu, długość linii szycia 26,2mm, wersja przedłużona trzonu dł. 25cm, pozostałe parametry wg SWZ? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. poz. 3 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny z łamaną główką i regulowaną strefą docisku o rozmiarze 29mm (wysokość otwartej zszywki 4,5mm) lub 32mm (wysokość otwartej zszywki 5mm)? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. poz. 4 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 32mm, dł. trzonu 18cm, zszywki wykonane ze stopu tytanu, długość linii szycia 28,8mm, wersja przedłużona trzonu dł. 25cm, pozostałe parametry wg SWZ? Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 1. dot. zadania 53 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości produktów konkurencyjnych o następujących parametrach: Pozycja 1 Proteza naczyniowa Prosta Dziana Uszczelniona kolagenem typu II Data przydatności 4 lata Cienka proteza 0,50 +-0,12 mm o wyjątkowej miękkości Przepuszczalność maximum 10 ml/cm2/min @120 mmHg Długość 20 cm Dostępne średnice: 16,18,20,22,24 mm Pozycja 2 Proteza naczyniowa Prosta Dziana Uszczelniona kolagenem typu II Data przydatności 4 lata Cienka proteza 0,50 +-0,12 mm o wyjątkowej miękkości Przepuszczalność maximum 10 ml/cm2/min @120 mmHg Długość 60 cm Średnice: 8 mm, 10 mm Pozycja 3 Proteza naczyniowa Rozwidlona Dziana Uszczelniona kolagenem typu II Data przydatności 4 lata Dostępne: 14X7 mm, 16X8 mm, 18X9 mm, 20X10 mm, 22X11 mm Długość 40 cm Pozycja 4 Proteza naczyniowa Wykonana z PTFE Niezbrojona Sterylna wersja regular ( 0,63 mm) Data przydatności 7 lat Dostępna średnica 6 mm Długość 30 cm Pozycja 5 Proteza naczyniowa Wykonana z PTFE Niezbrojona Dostępne średnice: 6 mm, 7 mm, 8 mm Dostępne długości 80 cm Dostępna wersja regular ( 0,63 mm) lub thin ( 0,4 mm) do wyboru Data przydatności 7 lat Pozycja 6 Proteza naczyniowa Wykonana z PTFE Zbrojona Do wyboru wersja thin i regular Zdejmowany spiral support Średnice 6 mm, 8 mm Długość 80 cm Zbrojenie na całej długości protezy lub niepełne - do wyboru Zamawiającego. Poniżej zdjęcie protez: Odpowiedź: ad. Zadanie 53 poz. 1, poz. 2, poz. 3, poz. 4, poz. 5, poz. 6 - Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 1. dot. zadania 12 Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Zamawiający wymaga drenu 25CH? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania drenu 25CH.

Pytanie nr 14 1. dot. zadania 8 pozycji 1 Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Elektroda REM dwudzielna do diatermii hydrożelowa 163,5x117mm (powierzchnia przewodząca 103mm2 ), nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 2. dot. zadania 32 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Elektroda ostrzowa wydłużona o wymiarach dł. całkowita 15,3cm, dł. ostrza 1,9cm, do trzpienia o średnicy 2,4mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 - Dot. Zadanie 1, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą zawierającą jodynę wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 1, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści folię o elastyczności 300%, rozciągliwości 750%? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 1, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną pojedynczo w opakowanie zewnętrzne folia-papier? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm o powierzchni lepnej 40x28cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 2, pozycja 3-6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu pakowanego "w ślimak"? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 2, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Kehra w rozmiarach CH10-CH14 o długości ramion 500x180mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 2, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Kehra o długości ramion 450x180mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 2, pozycja 12-13 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do odrębnego zadania? Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć ofertę korzystną dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji z zadania 2. - Dot. Zadanie 2, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści łącznik w rozmiarze 8x8x8? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 2, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści łącznik w rozmiarze 8x8x8? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 2, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści łącznik Y stożkowy w rozmiarze O.D. 11 i I.D. 9? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 2, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści łącznik Y stożkowy w rozmiarze O.D. 13 i I.D. 10? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 2, pozycja 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu perforacji wewnętrznego worka foliowego? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dot. Zadanie 11, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje, aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) - przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną. Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje. - Dot. Zadanie 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadanie 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z zszywkami w rozmiarze 5,9 x 3,9mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadanie 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z zszywkami w rozmiarze 7,2 x 4,9mm i średnicy 0,6? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 23 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstowy laminat (włóknina PP + folia PE) EN 13795 1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstowy laminat (włóknina PP + folia PE) z otworem 5 cm oraz przecięciem EN 13795 6 x tupfery gazowe kula 20 cm x 20 cm 8 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm 1 x pojemnik plastikowy 120 ml przeźroczysty 1 x kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm 1 x peseta plastikowa zielona 12,5 cm 1 x rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety + 1 strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml, (poza tacą) 1x strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml ( poza tacą)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - Dot. zadania 45 poz. 1 Czy Zamawiający w zadaniu 45 poz. nr 1 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 61mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 2 Czy Zamawiający w zadaniu 45 poz. nr 2 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 81mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 3 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 3 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 81mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 4 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 4 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 61mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Wymiar zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2.0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 5 Czy Zamawiający w zadaniu nr 45 poz. 5 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 61mm lub 81mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm, 4,0mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm 1,75mm lub 2,0mm. Stapler z pozycją pośredniego zamknięcia, która ułatwia wykonanie zespolenia bok do boku. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 6 Czy Zamawiający w zadaniu 45 poz. nr 6 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 32mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 7 Czy w zadaniu 45 w poz. nr 7 Zamawiający dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 60mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 8 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 8 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 90mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 9 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 9 dopuści magazynek do staplera liniowego 30-32mm i 90mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm lub 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 poz. 10 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w poz. nr 10 dopuści magazynek do staplera liniowego 60mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm i 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 wymaga aby zaoferowany asortyment pochodził od tego samego producenta? Wpływa to nie tylko na łatwiejszą eksploatację narzędzi (standaryzacja) ale także na bezpieczeństwo Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek problemów z użyciem staplerów (np. rozejście się zespolenia) możliwe będzie bezsprzeczne ustalenie producenta, który ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zagrożenie. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. - Dot. zadania 52 Czy Zamawiający w zadaniu nr 52 dopuści nóż harmoniczny laparoskopowy jednorazowego użytku kompatybilny z generatorem wymaganym przez Zamawiającego o średnicy 5,5mm, długości 35cm. Wraz z narzędziem zaoferowana zostanie jednorazowa uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 5mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - Umowa – kary: Prosimy o obniżenie kar § 8 do 0,5 % - dot. pkt. 1, 2)-4) do 100 zł - dot. pkt. 1,5)-6) do 20 % - dot. pkt. 2 Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający żąda na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 3 dostaw czy też dwóch dostaw, z których co najmniej jedna będzie wynosić min. sumę wartości wymaganej dla zadań, w których wykonawca składa ofertę; czy też mają być spełnione oba te warunki jednocześnie? Prosimy o żądanie 2 dostaw, w których co najmniej jedna ze wskazanych dostaw będzie wynosiła wartość brutto (wartości podane przez Zamawiającego). Odpowiedź: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz min. 2 dostaw (załącznik nr 4 SWZ) odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, z jednoczesnym wskazaniem, którego zadania te dokumenty dotyczą, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna ze wskazanych dostaw będzie wynosiła wartość brutto:………. (wartości dla poszczególnych zadań podane w SWZ). Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazanie min. dwóch dostaw, z których co najmniej jedna będzie wynosić min. sumę wartości wymaganej dla zadań, w których wykonawca składa ofertę.

Pytanie nr 18 - Dot. zadania 2 poz. 2 Czy zamawiający dopuści urządzenie do drenażu typu mini wykonane z PE o pojemności: 25 ml z przewodami z PCV, zaciskami i opaską mocującą; uniwersalny konektor z podziałką, umożliwiający po przycięciu przyłączenie drenów Ch 6-18, jałowy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 2 Czy zamawiający dopuści zestaw z jednym przewodem ssącym wykonany z PE o pojemności: 150 ml z przewodami z PCV, zaciskami i opaską mocującą; wytwarza podciśnienie na poziomie 80 mmHg; uniwersalny konektor z podziałką, umożliwiający po przycięciu przyłączenie drenów Ch 6-18, jałowy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 3,4,5,6 Czy zamawiający dopuści, aby dreny były zwinięte w opakowaniu? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ (proste). - Dot. zadania 2 poz. 4,5,6 Czy zamawiający dopuści dreny o długości 70cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 4,5,6 Czy zamawiający dopuści dreny o długości 120cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 3,4,5,6 Czy zamawiający dopuści dreny zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 8 Czy zamawiający dopuści dreny wykonane z PCV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 12 Czy zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy 11mm oraz średnicy wewnętrznej 9mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 12 Czy zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy 13mm oraz średnicy wewnętrznej 10mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 13 Czy zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy 13mm oraz średnicy wewnętrznej 10mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 2 poz. 13 Czy zamawiający dopuści łącznik Y o średnicy 16mm oraz średnicy wewnętrznej 13mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 11 poz. 1 Czy zamawiający dopuści marker posiadający dwie końcówki - 0,5mm oraz 1,0mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - Dot. Zadania 49 poz. 2 Bardzo prosimy o zaakceptowanie rozwiązania, w którym sama tuleja z workiem o średnicy 10 mm ma długość 22 cm, natomiast popychacz, który jest elementem ruchomym ma długość 25 cm. Wyrób dostarczany jest w postaci fabrycznie zmontowanej, więc jako komplet w początkowej fazie posiada około 35 cm, natomiast podczas wypychania worka z tulei do jamy brzusznej, w końcowej fazie uzyskuje długość 25 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 37 poz. 4 W związku z tym, że klipsy polimerowe w rozmiarze XXL są konfekcjonowane po 4 sztuki w magazynku, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania ich w takiej właśnie formie. Wszystkie pozostałe wymagania zgodnie ze SWZ. Ponieważ formularz asortymentowy w dotychczasowym kształcie przewiduje 60 magazynków po 6 sztuk klipsów (=360 szt. klipsów) dla zachowania tej samej ilości, w kolumnie nr 7 (Ilość oferowana) należałoby wskazać liczbę 90 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. projektu umowy Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 20 - Dot. zadania 23 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej używając określenia "pary rękawiczek nitrylowych M" i miał na myśli dwie sztuki (parę) rękawic nitrylowych M"? Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o zwiększenie tolerancji dla narzędzia pean od 13 do 15 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 1 parę rękawiczek nitrylowym „M”, pean 13-15cm. - Dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 3) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13; 4) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21 Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.. Pytanie nr 21 1. Dot. zadania 22 Prosimy o dopuszczenie podwieszki do naczyń krwionośnych wykonanej z silikonu medycznego (nie lateksu z kauczuku naturalnego), nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich / wykrywalne, dwa rozmiary: Mini (0,8 x 406 mm) i Maxi (1 x 406 mm), cztery kolory: niebieski, czerwony, żółty i biały; eliptyczny kształt dla bardziej wydajnej okluzji.. Odpowiedź: zgodnie z SWZ. Pytanie nr 22 - Dot. zadania 19 Czy Zamawiający w zad 19 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny 35 śr. drutu 0,5 mm zszywka 5,9 x 3,9 mm lub śr. drutu 0,6 mm zszywka 7,2 x 4,9 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stapler skórny 35 śr. drutu 0,6mm zszywka 7,2x4,9mm. - Dot. zadania 37 poz. 4 Czy Zamawiający w zad 37 poz. 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta Teleflex klips Hem-o-lok w rozmiarze XL? Nasze klipsy są rekomendowane przez producenta robota DaVinci firmę Intuitive Surgical co może świadczyć o ich jakości, niezawodności oraz bezpieczeństwu jako implantu medycznego oraz zakładane na naczynia w zakresie 7-16mm. 3. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 37 poz. 5 Czy Zamawiający w zad 37 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips polimerowy niewchłanialny naprzemiennie ząbkowany do laparoskopowego zaopatrywania naczyń, rozmiar XL? Nasze klipsy są rekomendowane przez producenta robota DaVinci firmę Intuitive Surgical co może świadczyć o ich jakości i niezawodności jako implantu medycznego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 37 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 37 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III? Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 37 określił wykorzystanie klipsów. 6. dot. zadania 49 poz. 2 Czy Zamawiający w zad 49 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o śr. 10mm, worek o pojemności 1200ml, dł trzonu 22cm. Nie zawiera lateksu. Worek schowany w aplikatorze, który wprowadzany jest do trokara? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 Wzoru Umowy: " 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw; 2) 0,1 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; 3) 0,1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13; 4) 0,1% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21. 5) 200,00 zł. brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. 6) 0,1 % wartości brutto instrumentarium za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie dostarczenia go w stosunku do terminu określonego w pkt. 3 umowy użyczenia, potwierdzone protokołem przekazania sprzętu. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4." Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 24 1.Dot. zadania 44 poz. 1 Czy zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcje graspera, tj. otwierania i zamykania za pomocą dźwigni aktywującej łądunek staplera? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. - Dot. zadania 44 poz. 2 Czy zamawiający wymaga aby ładunek posiadał sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji (element nie posiadający zszywek) oraz minimalizowaniu wysuwania sie tkanki w trakcie odpalania łądunku staplera? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 25 Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy odnoszących się do kar umownych w następujący sposób: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw; 2) 0,2 % wartości niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu ""banku"" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; 3) 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13; 4) 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21. 5) 50,00 zł. brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia ""banku"" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. 6) 50,00 zł. brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie dostarczenia instrumentarium w stosunku do terminu określonego w pkt. 3 umowy użyczenia, potwierdzone protokołem przekazania sprzętu. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4." Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-06-14