Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/041/2022                                        KRAKÓW dnia: 2022-06-14

L.Dz.KA-2/ 419 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Przebudowa budynku domu regionalnego  "Stara Polana"  wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, parkingami, układem komunikacyjnym, kanalizacją deszczową ze studniami chłonnymi i separatorem  subst. ropopoch., przebudową przyłącza nn  z zewn. linią zasilającą bud. i oświetleniem terenu oraz przebudową ogrodzenia w strefie wjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa budynku domu regionalnego"Stara Polana" PZ (33-1), ul. Nowotarska 59, Zakopane"” – znak sprawy KA-2/041/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 13.06.2022. 1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 01.06.2022 r. odnośnie dostawy i montażu sauny oraz w związku z kosztorysowym rozliczeniem robót wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót lub wskazanie pozycji w której należy wycenić w/w zakres. 2. zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Proszę o konkretne określenie materiału, wymiarów oraz parametrów technicznych. 3. W związku z okresem urlopowym (między świątecznym) zwracamy się z prośbą o kolejne wydłużenie terminu składania ofert w celu rzetelnego przygotowania wyceny na dzień 30.06.2022 r. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad1) W przedmiarze branży budowlanej należy dodać kolejną pozycję poz. 29.1. - kalk. własna - Dostawa i montaż wyposażenia sauny /wg opisu PT/ - 1 kpl.

Ad2) Patrz opis techniczny załączony do SWZ - PT branży budowlanej str. 47 (nawierzchnie typu T2, T3, T4),

Ad 3) Zamawiający przychyla się do powyższej prośby, w związku z powyższym nowy termin składania ofert ustala się na dzień 30.06.2022r., godzina otwarcia b/z.