Poznań dnia: 2022-06-17

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# SPROSTOWANIE DO PYTANIA NR 2 z dnia 15.06.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa tomografu okulistycznego OCT oraz stołów operacyjnych ogólnochirurgicznych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/35/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając 
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

BYŁO: 2. Dotyczy część 2, punkt 2. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym podstawa stołu wykonana jest z żeliwa a obudowa podstawy wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania stół jest bardzo stabilny w każdej pozycji ułożenia pacjenta czy blatu, a osłona ze stali nierdzewnej pozwala na zachowanie higieny. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. JEST: 2. Dotyczy część 2, punkt 2. Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu operacyjnego w którym podstawa stołu wykonana jest z żeliwa a obudowa podstawy wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania stół jest bardzo stabilny w każdej pozycji ułożenia pacjenta czy blatu, a osłona ze stali nierdzewnej pozwala na zachowanie higieny. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki