Bydgoszcz dnia: 2022-06-20

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 72/2022

Pismo: 5088/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 72/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadaniu nr 1 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem; system OTW; prowadnik 0,035': dostępne średnice: 5-7mm i długości od 20 do 150mm (w zależności od średnicy); dla prowadnika 0,014", dostępne średnice: 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm, 200mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie 1 Balony uwalniające lek Czy w zakresie Zadania Numer 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych powlekanych hybrydowym paklitakselem w dawce2 µg/mm2 zapewniającym natychmiastową dostępność leku dzięki postaci amorficznej oraz trwałe utrzymywanie się w tkankach dzięki postaci krystalicznej, substancja pomocnicza glikol polietylenowy tworzący silne wiązania jonowe z hydroksyapatytem (HAp), głównym składnikiem zwapniałych blaszek miażdżycowych z udokumentowanym zachowaniem drożności naczyń na poziomie 72,1% w badaniu ILLUMENATE Pivotal z okresu dwóch lat uzyskane w badaniu RCT w przypadku złożonych zmian chorobowych. System OTW: prowadnik 0,035”: dostępne średnice: 4mm, 5mm oraz 6mm i długości 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm oraz 200mm (w zależności od średnicy); dla prowadnika 0,014”, dostępne średnice: 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm, długości: 40mm, 80mm i 150mm dla każdej średnic? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, po uzgodnieniu w wybranym w postępowaniu Wykonawcą. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 20.06.2022 r.