Kalkulacja cenowa konserwacja – Załącznik nr 1A
I. Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania central SSP, central oddymiania oraz urządzeń DSO (1 x na kwartał)
	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość

elementów w systemie
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd i sprawdzenie centrali ESSER
	
	2
	
	

	2.
	Przegląd i sprawdzenie centrali ARITECH
	
	7
	
	

	3.
	Przegląd i sprawdzenie centrali SCHRACK
	
	9
	
	

	4.
	Przegląd i sprawdzenie centrali BOSCH
	
	1
	
	

	5.
	Przegląd i sprawdzenie centrali POLON ALFA seria 4000
	
	3
	
	

	6.
	Przegląd i sprawdzenie centrali POLON ALFA seria 6000
	
	1
	
	

	7.
	Przegląd i sprawdzenie centrali seria IGNIS
	
	2
	
	

	8.
	Przegląd i sprawdzenie centrali EST-3 Edwards
	
	1
	
	

	9.
	Przegląd i sprawdzenie centrali oddymiania
	
	67
	
	

	10.
	Przegląd i sprawdzenie urządzeń DSO tj. wzmacniaczy, pulpitu mikrofonowego oraz kontrolerów
	
	2
	
	

	                                                                                              SUMA
	
	


II.   Przegląd okresowy i konserwacja technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego (1 x na rok)

	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość
elementów w systemie
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd i konserwacja systemu ESSER tj: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	243
	
	

	2.
	Przegląd i konserwacja systemu BOSCH tj: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego, czujki zasysającej
	
	224
	
	

	3.
	Przegląd i konserwacja systemu Aritech tj: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	1239
	
	

	4.
	Przegląd i konserwacja systemu SCHRACK tj: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	3002
	
	

	5.
	Przegląd i konserwacja systemu Polon 4000 tj: czujki,w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego
	
	753
	
	

	6.
	Przegląd i konserwacja systemu Polon ALFA serii Ignis: czujki, przycisku ROP
	
	47
	
	

	7.
	Przegląd i konserwacja systemu Polon 6000 tj: czujki,w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, 
	
	380
	
	

	8.
	Przegląd i konserwacja systemu Polon EST-3 Edwards tj: czujki,w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora optycznego, zasilacza pożarowego
	
	2059
	
	

	9.
	Przegląd i konserwacja systemu OD typu D+H tj: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, moduł sterujący
	
	89
	
	

	10.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu D+H
	
	66
	
	

	11.
	Przegląd i konserwacja systemu systemu OD typu AFG tj: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania, żaluzje oddymiające
	
	38
	
	

	12.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu AFG
	
	8
	
	

	13.
	Przegląd i konserwacja systemu systemu OD typu MERCOR tj: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania
	
	54
	
	

	14.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu MERCOR
	
	58
	
	

	15.
	Przegląd i konserwacja systemu systemu UCS 6000 tj: czujki, przycisku oddymiania,, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania
	
	45
	
	

	16.
	Konserwacja siłownika systemu OD typu UCS
	
	13
	
	

	17.
	Przegląd i konserwacja systemu systemu oddymiania tj: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz

klapa i okno oddymiania
	
	229
	
	

	18.
	Konserwacja siłownika systemu OD
	
	140
	
	

	
	                                                                               RAZEM 

	
	


III. Przegląd okresowy ,sprawdzenie i konserwacja elementów sterowalnych z SSP : klapy ppoż na wentylacji, żaluzje i kurtyny pożarowe, bramki, eletrotrzymacze , bramy ppoż. (1 x na rok)
	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość 
sztuk
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Konserwacja klap ppoż na wentylacji
	
	878
	
	

	2.
	Konserwacja żaluzji i kurtyn 
	
	9
	
	

	3.
	Konserwacja bramek
	
	       4
	
	

	4.
	Konserwacja bram ppoż w tym : 3 centrale sterujące, 6 przycisków zwalniających oraz 6 sygnalizatorów akustyczno-optycznych
	
	3
	
	

	5.
	Zjazd pożarowy wind
	
	8
	
	

	6.
	Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż i bramach
	
	161
	
	

	
	                                                                                          Suma

	
	


IV.  Przegląd okresowy i konserwacja instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej DSO   (1 x na pół roku)
	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość 
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd i konserwacja wzmacniacz instalacji 
	
	12 szt.
	
	

	2.
	 Przegląd i konserwacja kontrolera 
	
	2 szt.
	
	

	3.
	 Przegląd i konserwacja pulpitu mikrofonowego
	
	2 szt.
	
	

	4.
	 Przegląd i konserwacja głośników
	
	512 szt.
	
	

	5.
	Przegląd i konserwacja układu zasilania 
	
	2 kpl
	
	

	
	                                                                                       Suma

	
	


V. Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja SUG stałych urządzeń gaśniczych  oraz aerozolowych (1 x na pół roku)

	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość (kpl)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Instalacja gaszenia gazem FM 200, masa środka gaśniczego 120 kg, centrala sterowania gaszeniem 1 szt. System detekcji oparty na czujce VESDA, oraz optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP
	
	2
	
	

	2.
	Instalacja gaszenia gazem INERGEN, 3 centrale sterujące detekcja oparta na optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP, w skład instalacji wchodzi 8 butli  300 bar, 80 l, Waga (brutto/netto) 154/34 kg, Typ zaworu IV8


	
	1
	
	

	3.
	Instalacja gaszenia aerozolowego, centrala sterująca Ignis 1520M szt. 2, przyciski START i STOP, moduł WAA 2016, generator FP3000 3 szt, generator FP500s 2szt, generator SP2000 szt. 1, generator SP3000 szt.1
	
	2
	
	

	
	                                                                                         Suma  

	
	

	
	                                                                              Razem (suma x2)
	
	


VI. Przegląd okresowy i sprawdzenie działania systemu usuwania dymu z korytarzy w budynku B-5 (1 x na rok)

	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość
(kpl)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Przegląd urządzeń usuwania dymu z korytarzy 
	
	10
	
	

	
	                                                                                 Suma    
                                                                                    
	
	


VII. Przegląd okresowy i sprawdzenie działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (1 x na rok)

	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość

	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Sprawdzenie działania wyłącznika ppoż
	
	63
	
	

	
	                                                                                  Suma
                                                                                   
	
	


VIII. Sprawdzenie współdziałania wszystkich technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego (1 x na rok)
	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość
(kpl)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Sprawdzenie współdziałania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego
	
	31
	
	

	
	                                                                                    Suma

	
	


IX. Badanie techniczne UDT butli ze środkiem gaśniczym FM200. Termin wykonania kwiecień 2023
	Lp.
	Usługa
	Cena  jednostkowa netto  
	Ilość
(kpl)
	Wartość usługi netto

 (kol. 3 x kol. 4)
	Wartość usługi

brutto zł


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Badanie techniczne UDT
	
	1
	
	

	
	                                                                                    Suma

	
	


Ogółem cena oferty (netto) pozycja  I + II + III +IV +V +VI +VII +VIII+ IX= 

                                                                                                             ………………………………….zł

                                                                                           VAT 23% …………………... zł

                                                                                       Brutto ………………………. zł      

                                                                                                              ………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

                                                             

                        do reprezentowania  Wykonawcy                                                                                                                                                                                
