Bydgoszcz dnia: 2022-06-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 79/2022

Pismo: 5114/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa lasera holmowego” – znak sprawy 79/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Dotyczy załącznika nr 7 do SWZ - Specyfikacja techniczna - poz. 58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę z użyciem części zmiennych liczonych od momentu podjęcia naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienie konieczności zamówienia części zamiennych od producenta (poza terytorium Polski)? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dotyczy załącznika nr 7 do SWZ - Specyfikacja techniczna - poz. 62 Czy w przypadku przedłużającej się naprawy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie gwarancji wyłącznie o czas współmierny do czasu przerwy w eksploatacji? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 - Czy w odniesieniu do punktów 44 oraz 45 zawartych w tabeli Specyfikacji technicznej lasera holmowego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał status autoryzowanego przedstawiciela i serwisanta wyrobów medycznych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? W naszej opinii taki wymóg jest w pełni uzasadniony ze strony Zamawiającego. Brak autoryzacji oznacza ograniczenia w zakresie dostępu do szkoleń serwisowych, oryginalnych części i dokumentacji serwisowej. Tylko podmiot posiadający autoryzację producenta, dysponującym przeszkolonym personelem i używający oryginalnych części zamiennych jest w stanie utrzymać wyrób w należytym stanie technicznym, zapewniającym właściwe funkcjonowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie do postępowania przypadkowego Wykonawcy, który nie jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem handlowym i serwisowym na terenie Polski rodzi dodatkowe potencjalne ryzyka i komplikacje dla Zamawiającego związane z ewentualną procedurą zgłaszania incydentów medycznych. Polskie ustawodawstwo (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów) zakłada wprost, że stroną w takiej sytuacji może być tylko wytwórca wyrobu medycznego albo jego autoryzowany przedstawiciel. Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 23.06.2022 r.