| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wideodermatoskop | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Funkcjonalności kamery videodermatoskopowej |  |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery min. 3096 x 2080 pikseli (>3K) | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie od 15x do 200x | TAK, podać |  |
|  | Waga kamery max. 550g | TAK, podać |  |
|  | Rękojeść o długości min. 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Stałe ustawienie ostrości w trybie zdjęć dermatoskopowych z możliwością korekcji przyciskami na kamerze, w celu zapewnienia powtarzalności wykonywanych zdjęć | TAK |  |
|  | Szerokość kamery w najszerszym punkcie do 60 mm | TAK, podać |  |
|  | Kamera bez dostępu światła innego niż wbudowane w kamerę, w celu zapewnienia powtarzalności wykonywanych zdjęć | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęć dermatoskopowych i klinicznych tą samą kamerą | TAK |  |
|  | Kamera standardowo wyposażona w adapter duży, mały do miejsc trudnodostępnych oraz polaryzacyjny | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość użycia dedykowanych wymienialnych adapterów (dedykowany do trichoskopii, otwarty bez szkła) | TAK |  |
|  | Możliwość użycia światła spolaryzowanego | TAK |  |
|  | Źródło światła wbudowane w kamerę, nie wymagające dodatkowego zasilania | TAK |  |
|  | Regulacja powiększenia w rękojeści kamery | TAK |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz dotykowy wbudowany w kamerę | TAK |  |
|  | Możliwość przechodzenia pomiędzy markerami (znacznikami znamion) z rękojeści kamery | TAK |  |
|  | Kamera podłączana do komputera poprzez złącze USB, w standardzie Plug & Play | TAK |  |
| Funkcje oprogramowania |  |  |  |
|  | Podgląd obrazu „na żywo” na ekranie monitora komputerowego | TAK |  |
|  | Podgląd obrazu „na żywo” na wyświetlaczu dotykowym kamery | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania, odrzucenia zdjęcia bezpośrednio za pomocą przycisków na kamerze | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania lokalizacji znamienia bezpośrednio na wyświetlaczu dotykowym wbudowanym w kamerę | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia: min. 6 kryteriów | TAK |  |
|  | Wbudowana miarka, pozwalająca na zmierzenie dowolnej części zmiany (w mm) | TAK |  |
|  | Przełączanie pomiędzy trybami makro i mikro bez konieczności zmiany/zdjęcia adaptera | TAK |  |
|  | Funkcja lupy, o polu i powiększeniu regulowanym płynnie, za pomocą wyświetlacza dotykowego, z możliwością przełączenia między skalą szarości a obrazem kolorowym | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość podłączenia z programem do zarządzania pacjentów za pomocą protokołu HL7 na zasadzie rozbudowy w przyszłości | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wszystkich zdjęć z jednej lokalizacji w jednej kolumnie | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia zdjęć z każdej wizyty w osobnym wierszu | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość integracji z systemem archiwizacji w standardzie GDT na zasadzie rozbudowy w przyszłości | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość integracji z systemem archiwizacji w standardzie DICOM na zasadzie rozbudowy w przyszłości | TAK |  |
|  | Moduł porównywania obrazów z wcześniejszych wizyt | TAK |  |
|  | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników | TAK |  |
|  | Funkcja kreatora raportów z wybranymi zmianami z danymi kontaktowymi praktyki lekarskiej | TAK |  |
|  | Funkcja nagrywania pozyskanych zdjęć na nośnik zewnętrzny w formie, wraz z aplikacją pozwalającą na wyświetlanie zdjęć w takiej samej formie, jak w oprogramowaniu wideodermatoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z dwoma monitorami na zasadzie rozbudowy w przyszłości (obraz dermatoskopowy wyświetlany na jednym monitorze, a lokalizacja zmiany na drugim) | TAK |  |
| Moduł automatycznej analizy znamion pozwalający na: |  |  |  |
|  | Wyliczenie oceny ryzyka zmiany | TAK |  |
|  | Wizualizacją oceny ryzyka, pozwalającą na określenie skuteczności wyniku oceny ryzyka | TAK |  |
|  | Wizualizację konturu zmiany | TAK |  |
|  | Wizualizację min. 2 średnic zmiany | TAK, podać |  |
|  | Wizualizację asymetrii geometrycznych | TAK |  |
|  | Wizualizację asymetrii koloru | TAK |  |
|  | Automatyczne wyliczenie powierzchni zmiany | TAK |  |
|  | Automatyczne wyliczenie długości przekątnych zmiany | TAK |  |
|  | Automatyczne wyliczenie obwodu zmiany | TAK |  |
| Stacja komputerowa, wózek |  |  |  |
|  | System wyposażony w dedykowany wózek jezdny z uchwytem na kamerę, pozwalającym na umieszczenie głowicy powyżej poziomu pulpitu | TAK |  |
|  | Pulpit wózka mieszczący pełnowymiarową klawiaturę QWERTY | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu pełnowymiarowa klawiatura i mysz | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy o rozdzielczości min. Full HD | TAK/podać |  |
| Stacja komputerowa: |  |  |  |
|  | Procesor min. Intel Core i5 8 generacji | TAK |  |
|  | Min. 16 GB RAM | TAK/podać |  |
|  | Dysk SSD min. 512 GB | TAK/podać |  |
|  | Min 6 złącz USB 3.0 | TAK/podać |  |
|  | Min. 2 złącza DP | TAK/podać |  |
|  | Możliwość otwarcia obudowy bez użycia narzędzi | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Złożyć wraz z ofertą. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |