Bydgoszcz dnia: 2022-06-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 78/2022

Pismo: 5277/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa morcelatora” – znak sprawy 78/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian 
w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w pkt. 16.3. i 17.1 w miejsce daty: 2022-09-25 wstawia się datę: 2022-10-01

- w pkt. 16.2, 19 i 20.1 w miejsce daty: 2022-06-28 wstawia się datę: 2022-07-04

- w Specyfikacji Technicznej Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów punktów 12 i 13 poprzez wstawienie w kolumnie "Wartość wymagana" w miejsce słów: "TAK" - słów: "TAK/NIE"

- w Specyfikacji Technicznej punkt 26 otrzymuje brzmienie: "Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z poza terytorium Polski czas naprawy może wydłużyć się do 5 dni roboczych"

Pozostałe zapisy SWZ zostają bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 27.06.2022 r.