Bydgoszcz dnia: 2022-06-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 78/2022

Pismo: 5276/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa morcelatora” – znak sprawy 78/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający wyłączy z postępowania podpunkty 12 oraz 13 o treści " Ostrze morcelatora, śr. 4 mm, kompatybilne z uchwytem DRILLCUT-X II posiadanym przez Zamawiającego - 10 szt." oraz "Zestaw drenu do odsysania, do zastosowania z posiadanym przez zamawiającego systemem zaciskającym dreny S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 szt. – 4 op."? Wyjaśnienie. Pragniemy zaznaczyć iż wymagania techniczne pozycji 12 i 13 wskazują na brak kompatybilności z morcelatorem urologicznym specyfikowanym w punktach od 1 do 11. Przedstawione akcesoria zużywalne są częścią innego systemu do morcelacji i w myśl zasady zachowania uczciwej konkurencji powinny zostać wyłączone z tego postępowania. Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy z postępowania podpunktów 12 i 13 Specyfikacji technicznej, jednakże dokona modyfikacji zapisów Specyfikacji Technicznej w ten sposób, że w kolumnie „Wartość wymagana” w miejsce „TAK” wstawia „TAK/NIE” dla punktów 12 i 13. - Czy zamawiający oczekuje iż zestaw drenów wykazany w punkcie 11 jest produktem medycznym oraz posiada stosowne oznakowanie CE? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż zestaw drenów wykazany w punkcie 11 będzie produktem medycznym oraz posiada stosowne oznakowanie CE. - Dotyczy Punktu 11 o treści "W wyposażeniu urządzenia: zestaw jednorazowych drenów z pułapką (100 szt.), butla przepływowa". Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci wielorazowych drenów z jednorazową pułapką? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania ilości 100 szt. jednorazowych pułapek. - Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał status autoryzowanego przedstawiciela i serwisanta wyrobów medycznych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? W naszej opinii taki wymóg jest w pełni uzasadniony ze strony Zamawiającego. Brak autoryzacji oznacza ograniczenia w zakresie dostępu do szkoleń serwisowych, oryginalnych części i dokumentacji serwisowej. Tylko podmiot posiadający autoryzację producenta, dysponującym przeszkolonym personelem i używający oryginalnych części zamiennych jest w stanie utrzymać wyrób w należytym stanie technicznym, zapewniającym właściwe funkcjonowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie do postępowania przypadkowego Wykonawcy, który nie jest wytwórcą lub autoryzowanym przedstawicielem handlowym i serwisowym na terenie Polski rodzi dodatkowe potencjalne ryzyka i komplikacje dla Zamawiającego związane z ewentualną procedurą zgłaszania incydentów medycznych. Polskie ustawodawstwo (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów) zakłada wprost, że stroną w takiej sytuacji może być tylko wytwórca wyrobu medycznego albo jego autoryzowany przedstawiciel. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. - Czy w odniesieniu do wymogu „Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia” opisanego w pkt. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU zamawiający wymaga oświadczenia producenta w tym zakresie? Z przyczyn oczywistych tylko oświadczenie producenta będzie jedynym wiarygodnym poświadczeniem możliwości realizacji tego wymogu Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający w opisanym zakresie wymaga oświadczenia Wykonawcy, z którym będzie podpisywał umowę na dostawę.

Pytanie nr 2 - Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ - poz. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę z użyciem części zmiennych liczonych od momentu podjęcia naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienie konieczności zamówienia części zamiennych od producenta (poza terytorium Polski)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z poza terytorium Polski. - Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ - poz. 30 Czy w przypadku przedłużającej się naprawy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie gwarancji wyłącznie o czas współmierny do czasu przerwy w eksploatacji? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 12 tygodni od podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia dotacji dofinansowującej zakup sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. - Czy z uwagi fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od dostawy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 3. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) np. ostrzy morcelatora, a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy(np. drenów do odsysania), a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione - teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 27.06.2022 r.