Poznań dnia: 27.06.2022 r.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa opatrunków i obłożeń operacyjnych dla wszystkich jednostek Szpitala” – znak sprawy SZW/DZP/12/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września          2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: pakiet 34 pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów TUR o składzie i parametrach: Skład Zestawu: - Serweta do resekcji przezcewkowej z dwoma otworami o średnicy 6cm i osłoną palca do badania per rectum 9cm, średnica osłony do badania per rectum 3,5cm . Zintegrowana z trójkątną torbą o rozmiarze 88x56cm do zbierania płynów z filtrem i portem do podłączenia drenu. Całkowita szerokość serwety 265/150cm; Całkowita długość serwety 180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego 56 g/m² – 1 szuka - Osłona na stolik Mayo o rozmiarze 75x150cm, pokryta w centralnej części laminatem o szerokości 60 cm – 1 sztuka - Taśma samoprzylepna 9x51cm - 1 sztuka - Jednorazowy fartuch urologiczny w rozmiarze XXL Wykonany z SMS 45 g/m², wzmacniany laminatem o gramaturze 56 g/m² Szerokość w klatce piersiowej: 162cm; Szerokość na dole: 200cm; Długość rękawa: 62cm; Długość całkowita: 145cm; Długość mankietu: 9cm. – 1 sztuka - Ręcznik celulozowy 30x34cm - 4 sztuki - Serweta operacyjna samoprzylepna 75x75cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m² - 1 sztuka - Dren z PCV 25 CH o długości 2,5m - Serweta na stół do instrumentarium 150x200cm / owinięcie zestawu/ - jednorazowa serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu z centralną strefą chłonną o szerokości 66cm. MINIMALNE PARAMETRY dla laminatu dwuwarstwowego: -Odporność na przenikanie cieczy 278cm H2O - Absorpcja laminatu wg EN ISO 9073-6: 402,21g/m2 -Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro -> 249,4/226,3 kPa Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. Pytanie nr 2 Dotyczy: pakiet 34 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie w pakiecie 34 Zestaw serwet jałowych do operacji urologicznych TUR z fartuchami - 1 x Serweta TUR 175/260 x 245cm z dwoma otworami i torbą na płyny - 1 x Serweta 150 x 200cm - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm - 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL - 1 x Fartuch chirurgiczny wzmcniony L - 1 x Serweta na stół instrumentalny 100 x 150cm - 1 x Osłona sterylizacyjna 100 x 100cm - Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - 568,7 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa - Produkt zgodny z normą PN – EN 13795: 1 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 33 poz.1 następującego zestawu do chirurgii stawu biodrowego, sterylizowanego radiacyjnie w opakowaniu pojedynczym foliowym, zestaw pakowane po 4 szt.x2 w podwójnym kartonie, o gramaturze laminatu podstawowego 106,1 g/m2, 3 warstwowy: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 Dotyczy: pakiet 33 poz.2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 33 poz.2 następującego zestawu do zabiegów na kończynie, sterylizowanego radiacyjnie w opakowaniu pojedynczym foliowym, zestaw pakowane po 5 szt.x2 w podwójnym kartonie, 3 warstwowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 - Dotyczy wzoru umowy Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2, 3, 5 : 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego towaru. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru. 3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział. 5. Maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia poszczególnej dostawy, wyliczonej zgodnie z §11 ust 1 nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty zamówionego towaru. Maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia wymiany zareklamowanego towaru, wyliczonej zgodnie z §11 ust 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty brutto zareklamowanego towaru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy Pytanie nr 6 Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy Pytanie nr 7 Dotyczy wzoru umowy W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy Pytanie nr 8 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej o chłonności wody 9g/g spełniającej pozostałe wymagania SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 9 Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie waty celulozowej o chłonności wody 9g/g spełniającej pozostałe wymagania SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 10 Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej wykonanej z włókniny polipropylenowej typu spundbond? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 11 Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej jałowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 12 Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3-4 W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665- 1:2006, EN 14160 i EN 14937”. Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna. Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ, sterylizacja parą wodną dla materiałów porowatych, chłonnych np. bawełna, gaza jest metodą bezpieczniejszą Pytanie nr 13 Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych o poniższej wadze: - poz. 1 – 0,4g - poz. 2 – 0,9g - poz. 3 – 1,7g - poz. 4 – 3,49g. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 14 Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm spełniającego pozostałe wymagania SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 15 Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku samoprzylepnego z wycięciem, spełniającego pozostałe wymagania SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 16 Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o niżej opisanym składzie: Skład:; Ilość. Część A "Podłączenie". - Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w; 4. - Plaster włókninowy 1,25 x 15,5cm, 2 paski; 2. - Opatrunek foliowy do mocowania wkłuć centralnych 6x7cm (w oddzielnym opakowaniu); 2. - Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, zawinięte mankiety (w oddzielnym opakowaniu); 2. - Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm; 1. Część B "Rozłączenie". - Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm; 2. - Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w; 4. - Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, zawinięte mankiety (w oddzielnym opakowaniu); 2. - Rękawiczka lateksowa bezpudrowa L; 1. Opakowanie jednostkowe typu „zestaw w zestawie”. Część B (w oddzielnym opakowaniu) umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym, bez etykiet TAG Opakowanie transportowe: 2 x 70 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 17 Dotyczy normy EN 13795 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu spełniającego wymagania obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak Pytanie nr 18 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna nieprzylepna o wymiarach 150 x 100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 19 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna przylepna o wymiarach 150 x 100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 20 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna przylepna o wymiarach 150 x 180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 21 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna nieprzylepna o wymiarach 150 x 180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 22 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna przylepna o wymiarach 180 x 180cm, wykonana z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 185/188kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 23 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna o wymiarach 230x260cm z wycięciem U 10x100cm, otoczonym taśmą przylepną, wykonana z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym 75x140cm o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2) i organizatorami przewodów. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 290/314kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167cmH2O Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 24 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna o wymiarach 120x150cm z otworem 5x7cm, otoczonym taśmą przylepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 25 Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna o wymiarach 75x90cm z otworem 6x8cm, otoczonym taśmą przylepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 26 Dotyczy Pakietu nr 27.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna nieprzylepna o wymiarach 75x90cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 27 Dotyczy Pakietu nr 27.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni dwukomorowej 30x40 (15+25)cm, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej , posiadającej taśmę przylepną oraz 0,5-centrymetrową zakładkę z folii stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu. Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony kierunek otwierania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 28 Dotyczy Pakietu nr 27.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni dwukomorowej 30x40cm, wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej , posiadającej taśmę przylepną oraz 0,5-centrymetrową zakładkę z folii stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu. Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony kierunek otwierania Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 29 Dotyczy Pakietu nr 27.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej osłony? Osłona na stolik Mayo 79x145cm w kształcie worka, złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, wykonana z niebieskiej, piaskowanej, nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnienie 65x85cm z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 85g/m2 (łączna gramatura w części wzmocnionej 140g/m2). Opakowanie posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 30 Dotyczy Pakietu nr 27.7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej osłony? Sterylna osłona na przewody 15x240cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 50µm, z perforowana końcówką, 2 taśmami do mocowania oraz dodatkowym wewnętrznym opakowaniem foliowym. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 31 Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna o wymiarach 120x150cm z otworem o średnicy 12cm, otoczonym taśmą przylepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego, sterylizacja EO Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 32 Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety? Serweta sterylna o wymiarach 180x280cm z otworem o średnicy 14cm, otoczonym taśmą przylepną, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168/168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cmH2O Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności. Serwety pakowane w dyspensery kartonowe (opakowanie pośrednie), a następnie w kartony transportowe zapewniające bezpieczeństwo transportu i zachowanie zasad aseptyki podczas transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego, sterylizacja EO Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 33 Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych ręczników wysokochłonnych 60,5x34cm, wykonanych z celulozy o wysokiej chłonności i gramaturze 55g/m2. Opakowanie jednostkowe nie zawiera etykiet samoprzylepnych do dokumentacji medycznej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 34 Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej osłony na kończynę? Osłona na kończynę o wymiarach 30 x 120 cm z 2 włókninowymi taśmami 9 cm x 50 cm, wykonana z elastycznego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 35 Dotyczy Pakietu nr 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? Skład: Ilość: - Półprzezroczysta dwukomorowa taca 25,5 x 16 x 4,2cm 1 - Pean prosty 14cm, metalowy 1 - Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w 10 - Tupfer włókninowy 30/30 5 - Strzykawka 2ml (w oddzielnym opakowaniu) 1 - Strzykawka 5ml (w oddzielnym opakowaniu) 1 - Serweta dwuwarstwowa epiduralna 75x80cm z otworem przylepnym 6x15cm (4 przylepce na rogach serwety) 1 - Serweta dwuwarstwowa 50x60cm 1 Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, bez etykiet TAG Serwety spełniające wymagania EN 13795-1:2019, niezwierające pylący włókien wiskozy i celulozy. Serweta główna posiada taśmy przylepne, zapewniające stabilność i szczelność. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta zawierająca skład zestawu wraz z rozmiarami. Wymagania opisane pod pakietem dotyczą zestawów obłożeń operacyjnych – nie tego pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 36 Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 1 taśma przylepna 9 x 50 cm - wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm - ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 75 x 90 cm 1 serweta przylepna 180 x 180 cm 1 serweta przylepna 150 x 240 cm 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne posiadają paski samoprzylepne o szerokości min. 5cm zabezpieczone papierem silikonowanym, zakończonym fingerliftem o szerokości min. 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania, a także miejsca lokalizacji na polu operacyjnych (np. głowa, stopa) w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hipoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 37 Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 przylepna serweta 75 x 90 cm 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 85 cm 1 przylepna serweta 150 x 240 cm 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne posiadają paski samoprzylepne o szerokości min. 5cm zabezpieczone papierem silikonowanym, zakończonym fingerliftem o szerokości min. 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania, a także miejsca lokalizacji na polu operacyjnych (np. głowa, stopa) w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hipoalergicznym o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 38 Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm - wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm - ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania, a także miejsca lokalizacji na polu operacyjnych (np. głowa, stopa) w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 39 Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 4 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik do instrumentarium o długości 150cm (zamiast 200cm) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 40 Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zaoferował zestaw w składzie? 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 1 osłona na kończynę 36 x 120 cm 1 serweta 100 x 150 cm 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne posiadają paski samoprzylepne o szerokości min. 5cm zabezpieczone papierem silikonowanym, zakończonym fingerliftem o szerokości min. 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania, a także miejsca lokalizacji na polu operacyjnych (np. głowa, stopa) w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak Pytanie nr 41 Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 osłona na kończynę 36 x 65 cm 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania, a także miejsca lokalizacji na polu operacyjnych (np. głowa, stopa) w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w wewnętrzny dyspenser kartonowy oraz karton zewnętrzny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 42 Pakiet nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w opakowaniu papierowym zapobiegającym zawilgoceniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 43 Pakiet nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści watę celulozową o chłonności w zakresie 10-13 g/g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 44 Pakiet nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 45 Pakiet nr 2, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści watę celulozową o chłonności 12,8g/g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46

Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w arkuszach 20x30cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47

Pakiet nr 3, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak ułatwiający szybkie namoczenie opaski, nieulegający deformacji ani zniszczeniu podczas odciskania opaski                   z nadmiaru wody?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48

Pakiet nr 3, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania w przedziale 8-12 minut?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 12cm x 4m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50

Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego pakowanego a’12 sztuk               z podaniem ceny za 1 sztukę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51

Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego pakowanego a’6 sztuk          z podaniem ceny za 1 sztukę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52

Pakiet nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą wiskozową niesterylną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53

Pakiet nr 5, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny tkany z zapinką o rozciągliwości ok. 150% w rozmiarze 15cm x 4m wykonany z przędzy bawełnianej (55%), przędzy poliamidowej (43%) oraz spandexu (2%)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o szerokości 5,0-9,5cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55

Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o szerokości 6,5-13,5cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56

Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni ½ m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 57

Pakiet nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1 m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Tak

Pytanie nr 58

Pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,08g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 59

Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 3,69g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

Pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,48g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61

Pakiet nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,56g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Pakiet nr 8, poz. 1-3, 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12-warstwowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63

Pakiet nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16-warstwowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 64

Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,50g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65

Pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,02g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66

Pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,85g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 67

Pakiet nr 9, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12-warstwowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68

Pakiet nr 11, poz. 2, 4-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania z wycięciem na kciuk, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym zwiększy atrakcyjność postępowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69

Pakiet nr 11, poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70

Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71

Pakiet nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pakiet do rurek tracheotomijnych z rozcięciem Y w rozmiarze 10cm x 10 cm pakowane a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72

Pakiet nr 14, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści pakiet do rurek tracheotomijnych pakowany a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73

Pakiet nr 14, poz.2-4

Czy Zamawiający dopuści pakiet do rurek tracheotomijnych sterylizowany tlenkiem etylenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74

Pakiet nr 16, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 75

Pakiet nr 17, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepce nawinięte na rolkę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76

Pakiet nr 17, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych zbiorczo a’12 sztuk                   z podaniem ceny za 1 sztukę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 77

Pakiet nr 17, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych zbiorczo a’6 sztuk                    z podaniem ceny za 1 sztukę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 78

Pakiet nr 17, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców na tkaninie bawełnianej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 79

Pakiet nr 18, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7,0x7,1cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80

Pakiet nr 18, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,9x6,2cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 81

Pakiet nr 18, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 82

Pakiet nr 20, poz.1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 83

Pakiet nr 23, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do hemodializy o poniższym składzie:

- Podłączanie: 
- 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M, 
- 1 serwety włókninowej nieprzylepnej rozm 38x45 cm, 
- 4 kompresów z gazy bawełnianej rozm. 7,5 x 7,5 cm,

- 2 opatrunków transparentnych z folii poliuretanowej 6 x 7 cm, 
- 2 przylepców włókninowych podtrzymujących rozm. 2,5 cm  x 15 cm
B. Rozłączanie: 
- 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M, 
- 1 pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L, 
- 4 kompresy z gazy bawełnianej rozm. 7,5 cmx 7,5 cm, 
- 2 samoprzylepne opatrunki chłonne rozm. 5x7,2 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 84

Pakiet nr 23, poz.1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 85

Pakiet nr 25, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki 18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 86

Pakiet nr 25, poz.1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 120 ml, wysokość 3,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 87

Pakiet nr 25, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy                   z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 88

Pakiet nr 25, poz.1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 89

Pakiet nr 28, poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny chirurgiczny o poniższych parametrach:

- wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

- wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2

- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5cm

- tylne części fartucha zachodzą na siebie

- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego

- dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha               i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha

- szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu

- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania

- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m²

- fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach         60 cm x 60 cm

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H2O

- wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej

- czystość mikrobiologiczna 58 CFU/100cm2

- czystość pod względem cząstek stałych 3,46 IPM

- odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 205,5 CFU

- opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia                                  w dokumentacji medycznej

- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 90

Pakiet nr 28, poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm na całej powierzchni? Wymagania normy EN ISO 22610 dla strefy krytycznej to >2.8, a dla strefy mniej krytycznej nie jest wymagane, natomiast opisany przez Zamawiającego parametr ogranicza możliwość złożenia oferty większej ilości wykonawcom.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 91

Pakiet nr 28, poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu >50000g/m2/24h? Opisany przez Zamawiającego parametr ogranicza możliwość złożenia oferty większej ilości wykonawcom.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 92

Pakiet nr 28, poz.2

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny o poniższych parametrach:

-wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2

- wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2

- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny

- tylne części  fartucha zachodzą na siebie

- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego

- dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha              i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha

- szwy wykonane techniką ultradźwiękową

- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania

- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m²

- fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm

- odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O

- wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej.

- opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia                           w dokumentacji medycznej

- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 93

Pakiet nr 28, poz.3

Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny o poniższych parametrach:

- wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze  35 g/m2

- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny

- tylne części  fartucha zachodzą na siebie

- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego

- dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha               i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha

- szwy wykonane techniką ultradźwiękową

- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania

- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m²

- fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm

- odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O

- wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa,

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N

- opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia                               w dokumentacji medycznej

- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 94

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 90 x 120 cm z otworem przylepnym 10 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 95

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 96

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści miskę trójdzielną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 97

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści taśmy lepne bez możliwości repozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 98

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści 2 etykiety samoprzylepne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 100

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 24 miesiące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 101

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 102

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę zintegrowaną z osłonami na kończyny 180/240 x 215 cm                    z otworem w kształcie trapezu 22,5 x 32 x 22,5 cm oraz z torbą do przechwytywania płynów 56 x 80 cm o gramaturze 65g/m2, serweta wykonana z laminatu o gramaturze 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 180/172 kPa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 103

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne 30 x 30 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 104

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik mayo z obszarem chłonnym 60 x 145 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 105

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści papierową torebkę 12,5 x 25,7 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 106

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik magnetyczno-piankowy 11,5 x 5,5 x 3,5 cm, 20 pól?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 107

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy 17-nitkowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń 30 x 40 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 109

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 110

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka 80 x 120 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 111

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej 60 x 80 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 112

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy z obszarem chłonnym 65 x 190 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne wykonane z laminatu dwuwarstwowego                             o gramaturze 56g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 114

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa, chłonność 350%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 115

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 24 miesiące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 116

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści etykietę z 4 mniejszymi etykietkami umieszczoną wewnątrz opakowania zestawu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 117

Pakiet nr 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 118

Pakiet nr 32, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet ze wzmocnieniami o poniższych parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma organizerami przewodów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro          w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 119

Pakiet nr 32, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet z wycięciem o poniższych parametrach?

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana               z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro          w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową           o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 120

Pakiet nr 32, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczowy o poniższych parametrach?

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny,                     z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana                  z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna                w rozmiarze 6cm x 38cm.

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego                                i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,                   w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów           w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową            o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 121

Pakiet nr 32, poz.4, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS 50g/m2                     o wymiarach 200cm x 320cm z otworem 25cm x 30cm wypełnionym folią operacyjną, z dodatkowym chłonnym wzmocnieniem w strefie krytycznej 80g/m2 oraz z organizerami przewodów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 122

Pakiet nr 32, poz.4

Czy Zamawiający dopuści całość owiniętą w serwetę laminowaną nieprzemakalną 150cm x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 123

Pakiet nr 32, poz.4, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na penetrację płynów min. 110 cm H2O, chłonności 680%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 124

Pakiet nr 32, poz.4, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 95/108 kPa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 125

Pakiet nr 32, poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonaną z czerwonej folii PE niepiaskowanej          50 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym w części środkowej włókninowym (wiskozowo-poliestrowe)  30 g/m2, całkowita gramatura 80 g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 126

Pakiet nr 32, poz.4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe – rękaw papierowo-foliowy z etykietą                           z 2 odklejanymi etykietami z brandem wytwórcy, numerem REF, serią, datą ważności produktu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 127

Pakiet nr 32, poz.4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania zestawów w dodatkowe opakowanie pośrednie typu dyspenser?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 128

Pakiet nr 32, poz.4

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 129

Pakiet nr 32, poz.4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego zwiększy konkurencyjność postępowania oraz pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości atrakcyjnych ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 130

Pakiet nr 33, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii stawu biodrowego o poniższych parametrach?

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach          20 cm x 100 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze         60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana          z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro        w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową          o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku                     o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 131

Pakiet nr 33, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie o poniższych parametrach?

- 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana               z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro          w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 132

Pakiet nr 35, poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny typu spunlace o gramaturze 40g/m2, rozmiar                     80 x 60 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 133

Pakiet nr 35, poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści  wyżej opisane rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia  raportu walidacji procesu sterylizacji za pomocą EO, ponieważ jest to rekomendowana metoda sterylizacji dla zestawów o takim składzie

Pytanie nr 134

Pakiet nr 35, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym                i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 135

Pakiet nr 35, poz.1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 136

Pakiet nr 37, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 31 x 72 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 137

Pakiet nr 38, poz.1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14x25cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 138

Pakiet nr 40, składowa.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 139

Pakiet nr 40, składowa.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepnym regulowanym otworem, 2-częściową, otwór                       o średnicy 7 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 140

Pakiet nr 40, poz.1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 141

Pakiet nr 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny tkany z zapinką o rozciągliwości ok. 150% w rozmiarze 15cm x 4m wykonany z przędzy bawełnianej (55%), przędzy poliamidowej (43%) oraz spandexu (2%)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  zgodnie z SWZ

Pytanie nr 142

Pakiet 6

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkę opatrunkową na głowę dorosłego i tułów dziecka w rozmiarze 6,5 cm x 12 m w stanie wolnym oraz 25 m w stanie rozciągniętym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 143

Pakiet 6

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkę opatrunkową na tułów dorosłego w rozmiarze 8,5 cm x 12 m w stanie wolnym oraz 25 m w stanie rozciągniętym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  zgodnie z SWZ

Pytanie nr 144

Pakiet 8

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 1,08g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 145

Pakiet 8

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 3,72g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 146

Pakiet 8

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe 12 warstwowe              o wadze min. 0,53g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 147

Pakiet 8

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe 8 warstwowe                o wadze min. 1,08g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 148

Pakiet 8

Pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe 12 warstwowe               o wadze min. 3,72g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 149

Pakiet 9

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 0,51g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 150

Pakiet 9

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze min. 1,11g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 151

Pakiet 9

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze           min. 1,94g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 152

Pakiet 9

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy gazowe o wadze                  min. 3,70g/cm2 – pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 153

Pakiet 11

Pozycje 1-6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy zapakowane                          w opakowanie typu papier-folia zawierające jedną etykietę samoprzylepną z identyfikacją wyrobu            do wklejenia do dokumentacji medycznej - pozostałe parametry spełnione?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 154

Pakiet 25

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do dezynfekcji o składzie:

6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka

1 x kleszczyki plastikowe 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Całość zapakowana w opakowanie typu twardy blister służące jako pojemnik.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 155

Pakiet 26

Pozycje 1-4, 6-9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety, które posiadają odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 161 kPa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 156

Pakiet 26

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nie przylepnej w rozmiarze 90 x 150 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 157

Pakiet 26

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze        90 x 100 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 158

Pakiet 26

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze             150 x 175 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 159

Pakiet 26

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nie przylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 160

Pakiet 26

Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylną, jednokomorową kieszeń na płyny w rozmiarze 50 x 55 cm, samoprzylepna, wykonana z przeźroczystej folii, bez sztywnika, bez lateksu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 161

Pakiet 26

Pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze            170 x 175 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 162

Pakiet 26

Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze            225 x 280 cm i wycięciem „U” 10 x 95 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 163

Pakiet 26

Pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze            120 x 150 cm z samoprzylepnym, owalnym otworem o średnicy 7 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 164

Pakiet 27

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o gramaturze włókniny min. 55g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 165

Pakiet 27

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeń na narzędzia, 2-komorową        w rozmiarze 38 x 43 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 166

Pakiet 27

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmę samoprzylepną włókninową       w rozmiarze 10 x 50 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 167

Pakiet 27

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeń na narzędzia, 1-komorową         w rozmiarze 38 x 43 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 168

Pakiet 27

Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłonę w rozmiarze 95 x 220 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 169

Pakiet 27

Pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej w kolorze aqua. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 90 g/m2. Wielkość wzmocnienia 60 cm x 145 cm. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, nr serii, datę ważności oraz dane producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 170

Pakiet 27

Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłonę o wymiarze 13 x 250 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 171

Pakiet 27

Pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę o wymiarze 150 x 170 cm         z okrągłym otworem przylepnym o średnicy 12 cm, która posiada odporność na rozerwanie na sucho         i mokro min. 161 kPa oraz odporność na penetrację płynów min. 200 cmH2O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 172

Pakiet 27

Pozycja 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczniki w rozmiarze 30 x 33 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 173

Pakiet 27

Pozycja 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłonę na kończynę w rozmiarze       35 x 120 cm z osobno pakowanymi taśmami (osłona i taśma jako dwa osobne komponenty, cena skalkulowana jako suma dwóch produktów)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 174

Pakiet 26

Pozycja 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety przylepnej w rozmiarze           75 x 90 cm z samoprzylepnym, owalnym otworem o średnicy 7 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 175

Pakiet 29

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm

- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana)

- 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm

- 5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 176

Pakiet 36

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plaster do zamykania brzegów rany, sterylny, 6mmx76mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 177

Pytanie dotyczące postępowania:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia/złożenia wraz z ofertą opisy potwierdzające wymagane parametry przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 178

Dot. SWZ pkt 9.2: Czy Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających potwierdzających spełnianie przez zaoferowane wyroby medyczne wymagań Rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation - MDR)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 179

Dot. SWZ pkt 9.2: Czy Zamawiający pod wymogiem „wykaz oferowanych wyrobów medycznych wraz z oznaczeniem katalogowym (w przypadku pakietów obłożeń - wykaz elementów składowych), a także sposób pakowania - ilość w opakowaniu zbiorczym” ma na myśli załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy (w którym należy podać dodatkowo ilości           w opakowaniach zbiorczych), czy wykonawca ma obowiązek dołączyć dodatkowy wykaz oferowanych wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, aby sposób pakowania oraz ilości w opakowaniu zbiorczym, były potwierdzone np. w karcie katalogowej lub technicznej

Pytanie nr 180

Zadanie 1 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga aby podkłady były wykonane z materiałów nadających się do sterylizacji parą wodną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 181

Zadanie 1 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji? Czy dokument ma zostać załączony do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 182

Zadanie 2 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści watę celulozową o chłonności 11g/g? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183

Zadanie 3 poz.1-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody                     i nakładania opatrunku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 184

Zadanie 5 poz. 9: czy Zamawiający wymaga bandaż elastyczny, tkany z 1 zapinką o składzie przędza bawełniana - 65,2%, jedwab poliamidowy - 30,8% przędza elastomerowa - 4%                   o rozciągliwości 120%, a po praniu 150 %, 15 cm x 4 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 185

Zadanie 5 poz. 9: Czy zamawiający wymaga bandaża elastycznego jałowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 186

Zadanie 6 poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatki dzianej elastycznej opatrunkowej o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50%, jedwab poliuretanowy 50%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 187

Zadanie 7 poz. 2-4: Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 188

Zadanie 7 poz. 2-4: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 189

Zadanie 8: czy Zamawiający wymaga parametru minimalnej wagi kompresów w gramach,  a nie w g/cm2? Parametr określany w g/cm2 jest gramaturą, która powinna być taka sama dla wszystkich rozmiarów kompresów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  zgodnie z SWZ

Pytanie nr 190

Zadanie 8: czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 191

Zadanie 9: czy Zamawiający wymaga parametru minimalnej wagi kompresów w gramach,  a nie w g/cm2? Parametr określany w g/cm2 jest gramaturą, która powinna być taka sama dla wszystkich rozmiarów kompresów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 192

Zadanie 9: czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 193

Zadanie 9: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 194

Zadanie 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,575 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 195

Zadanie 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,2075 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 196

Zadanie 9 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 2,07 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 197

Zadanie 9 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 3,956 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 198

Zadanie 11: czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 199

Zadanie 11: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 200

Zadanie 11 poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze 0,801g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 201

Zadanie 11 poz. 3-4: Czy Zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze 1,719g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 202

Zadanie 11 poz. 5-6: Czy Zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze 2,89g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 203

Zadanie 12: czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 204

Zadanie 12: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 205

Zadanie 13: czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 206

Zadanie 13: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 207

Zadanie 14: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 208

Zadanie 15: czy Zamawiający wymaga hypoalergicznego kleju kopolimer olefinowy typu   hot-melt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 209

Zadanie 17 poz. 2: czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 210

Zadanie 22 poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów zapakowany           w twardy blister o składzie:

- serweta podfoliowana nieprzylepna 60x50cm

- serweta podfoliowana nieprzylepna 75x45cm z otworem o średnicy 8cm

- 6 x tupfery kule 20x20cm

- igła iniekcyjna 1,2x40mm 18G

- igła iniekcyjna 0,8x40mm 21G

- kleszczyki metalowe do igły 13cm,

- nożyczki metalowe proste ostro-ostre 11cm

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5 cm

- kleszczyki plastikowe Pean 13cm

- strzykawka 10ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 211

Zadanie 22 poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów zapakowany           w twardy blister o składzie:

- 3 tupfery kule 17nitkowe 20x20cm

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5cm

- ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5cm

- pęseta plastikowa 13cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 212

Zadanie 23: czy Zamawiający dopuści zestaw do hemodializy o składzie:

START:

Serweta z laminatu 50x35cm 1 szt.

Rękawice lateksowe bezpudrowe (niewywinięte) M 2 szt.

Kompresy włók. 30 g/m2,   4W 5x5cm 2 szt.

Kompresy włók. 30 g/m2,   4W 7,5x7,5cm 4 szt.

Przylepiec włókninowy 2x15cm 8 szt.

END:

Rękawice lateksowe bezpudrowe (niewywinięte) M 2 szt.

Rękawice winylowe bezpudrowe (niewywinięte) L 1 szt.

Kompresy włók. 30 g/m2,   4W 7,5x7,5cm 4 szt.

Plaster 5x7,2cm 5x7,2cm 2 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 213

Zadanie 24: Czy Zamawiający wymaga raportu z ponownej kwalifikacji określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 – 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 214

Zadanie 24: Czy Zamawiający wymaga, aby pakiety zapakowane był w opakowania typu papier-folia ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk, zaopatrzone      w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 215

Zadanie 25: Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego z tupferami 17N 20x20cm z RTG – 5szt.? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 216

Zadanie 25: Czy zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego z tupferami włókninowymi  30g 20 cm x 20 cm - 5 szt.? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Także, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 217

Zadanie 25: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kleszczyki plastikowe 24 cm niebieskie,

- pojemnik plastikowy okrągły 200 ml, wysokość min. 4 cm – 1 szt.

- tupfery 17N 30x30 cm – 5 szt.

Opakowanie torebka papierowo-foliowa, ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V"        i wycięciem na kciuk, znak CE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 218

Zadanie 25: Czy nie doszło do omyłki w zapisie pod cennikiem „Poz. 1-4 sterylizowane w parze wodnej, na potwierdzenie wymaga się raportu z ponownej kwalifikacji określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 – 1”, ponieważ pakiet posiada tylko             1 pozycję? Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji za pomocą EO, ponieważ zestaw w pakiecie 25 nie składa się tylko z wyrobów gazowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 219

Zadanie 28 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace (bawełnianopodobnej)                 o gramaturze min. 68g/m2 o składzie 55% celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony          w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha,                   w rękawach  min. 41cm (XL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Wiązany na        4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, w strefie krytycznej rękawy łączone ultradźwiękiem a troki wklejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1, niecytotoksyczny wg PN EN ISO 10993-5 oraz nie powodujący drażnienia                i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy, nie pakowany próżniowo. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar XL-140 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 171cmH2O, mniej krytycznej min. 24cmH2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho dla stref krytycznych wzdłuż min. 269N/50mm, w poprzek min. 48N/50mm - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami           w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 220

Zadanie 28 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach                        o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 39cm (L), min. 41cm (XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70          i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary  L-125, XL-140 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy         w strefie krytycznej min. 160cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10 - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm          z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 221

Zadanie 38 28 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny         z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar L-125 (±5cm). Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 222

Zadanie 35: Czy Zamawiający wymaga zestawu zawierającego podkład chłonny z wkładem z pulpy celulozowej, w rozmiarze 90 x 60 cm o chłonności 2000 g wg ISO 11948-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 223

Zadanie 35: Czy nie doszło do omyłki w zapisie pod cennikiem „Sterylizowane w parze wodnej, na potwierdzenie wymaga się raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonanej z okresloną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 - 1

Dla wszystkich wyrobów z gazy: gaza, z której wykonane są kompresy, serwety zgodna                  z normą PN-EN 14079 " Nieaktywne wyroby medyczne - wymagania funkcjonalne i metody badań dot. Gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskozą"

pakiet zapakowany był w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem V do otwierania                 i wycięciem na kciuk, i był zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu           i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie  z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności”, ponieważ zestaw w pakiecie 35 nie składa się       z wyrobów gazowych? Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji za pomocą EO, ponieważ jest to rekomendowana metoda sterylizacji dla zestawów o takim składzie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie.

Pytanie nr 224

Zadanie 41: czy Zamawiający wymaga bandaż elastyczny, tkany z 1 zapinką o składzie przędza bawełniana - 65,2%, jedwab poliamidowy - 30,8% przędza elastomerowa - 4%           o rozciągliwości 120%, a po praniu 150 %, 15 cm x 4 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 225

Zadanie 41: czy Zamawiający wymaga bandaża jałowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 226

Dot. umowy:

- Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in.               w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, tak jak robi to § 4 pkt 12).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy. Wartość minimalna realizacji umowy wynosi 50%

Pytanie nr 227

Wnosimy o usunięcie zapisów § 5 ust. 8 „oraz elektronicznej na adres e-mail ________  oraz ust. 9 „Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 6 powyżej musi być w formacie XML.”. Obowiązek dodatkowego dostarczania dokumentu dostawy w wersji elektronicznej nie jest wymagany prawem ani powszechnie praktykowany i w tej sytuacji tworzenie specjalnego dokumentu w formacie XML może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się           z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. Wymaganie od Wykonawcy tworzenia dokumentu w formacie XML jest stawianiem wymogów ograniczających konkurencję.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 228

Czy Zamawiający się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 229

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 7 ust. 6 wzoru umowy?

§ 7 ust. 6 wzoru umowy wydłuża termin płatności części ceny powyżej 60 dni, co jest sprzeczne z art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Od kwoty płaconej w terminie dłuższym niż 60 dni Zamawiający zobowiązany będzie płacić odsetki ustawowe na podstawie art. 8 ust. 4a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Konstrukcja umowy powodująca płacenie przez zamawiającego odsetek wydaje się naruszać zasadę dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy. Zapis usunięto

Pytanie nr 230

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić wyrażenie „pod warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy” z §10 ust. 2 pkt a)? W razie zmiany stawki VAT zmiana powinna wejść               w życie niezależnie od okresu trwania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy. Zapis usunięto

Pytanie nr 231

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie                o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 232

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 233

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów „jednak nie mniej niż 50,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 234

Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy  i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa           w art. 3531 k.c.”

Ponadto, zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 235

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 236

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 237

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6--12?

Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym – wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł       + VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 238

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 15 ust. 15 wzoru umowy?

Uprawnienie Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę zostało nie co odmiennie uregulowane w § 10 ust. 10. Zachodzi zatem kolizja pomiędzy § 10 ust. 10 a § 15 ust. 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 239

Pakiet 17 poz. 1 -2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 240

Pakiet 28 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniającego komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane       z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m2. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar XL. Pylenie 3,1 log10(liczba cząstek), fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 307 kPa, na mokre min. 261, odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 25 cm H2O.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 241

Pakiet 28 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony włókniną SMS w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia 73 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody  min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 60 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 4,6. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 242

Pakiet 28 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień),        z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty.          Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 243

Pakiet 32 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  taśma lepna  włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen)                o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 244

Pakiet 32 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta jak i serwet pomocniczych, które są pełno-barierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim

Pytanie nr 245

Pakiet 32 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany zestaw zawierał serwety  wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ, Zamawiający dobrze opisał           w formularzu asortymentowo-cenowym wymagania dotyczące materiału, z którego powinny być wykonane serwety

Pytanie nr 246

Pakiet 32 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej  (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88cm

1 x serweta górna 150x240cm, przylepna

1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm  (trzystopniowy sposób aplikacji)

4 x ręcznik chłonny  20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego (na całej powierzchni)  bilaminatu o niskiej gramaturze  max.58g/m2  i wysokiej odporności przenikanie płynów > 170 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo,                  z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności.

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3,.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 247

Pakiet 32 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem w części krytycznej

- 1 x przylepna dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61x42,5cm z folii PE

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 1xuchwyt na przewody typu rzep 2,5x23 cm

- 2 x ręcznik chłonny 40x60+/-2 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem m

- 1 x serweta do laparoskopii 255x306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym oknem brzusznym 26x32cm i kroczowym 15x18cm z klapką,ze zintegrowanymi dwoma uchwytami na przewody typu rzep wykonana chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen)               o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O,odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia  ≤1,7 log10.I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie                  w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonyj certyfikatem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 248

Pakiet 32 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

1 x serweta przylepna 75 x 75 cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 200 x 300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 6 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatko z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 249

Pakiet 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do zamykania brzegów ran, rozmiar 6x75mm (a 6 szt.).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane rozwiązanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 250

Pakiet 38poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o rozmiarze całkowitym:  10x22,5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 251

Pakiet 38poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o rozmiarze całkowitym:  15x36,5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 252

Pakiet 38poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o rozmiarze całkowitym:  28x38,5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 253

Pakiet 38poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o rozmiarze całkowitym:  40x50,5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 254

Pakiet 38poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o rozmiarze całkowitym:  45x83,5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 255

Pakiet 38poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o rozmiarze całkowitym:  56x88,5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 256

Pakiet 38

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania  folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie            i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co  ułatwia transport i magazynowanie  tego produktu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 257

Pakiet 38

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania  folii chirurgicznych z nieprzylepnymi paskami z obu stron o szerokości powyżej  4cm z każdej strony ,które ułatwiają aplikacje na pacjencie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Zamawiający