Kraków dnia: 2022-06-28

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pomp” – znak sprawy ZP/31/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, poz. 1 Czy zamawiający dopuści przyrządy wykonane z medycznego PVC? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrządy wykonane z medycznego PVC? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrządy o filtrze do 96%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrządy o parametrach: - uniwersalny ostry kolec, wzmocniony ABS, pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem - Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem - Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie - Komora kroplowa z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (55 mm w części przezroczystej) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 15 µm filtr płynu - Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu, - Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu - Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną - Dren długości 150 cm - Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku - Opakowanie typu folia papier - Wolny od ftalanów Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1, poz. 1 Czy zamawiający dopuści przyrządy o parametrach: - Przyrządy posiadają uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki - Posiadają odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym - Przyrząd zapewnia dokładnie połączenie z opakowaniem płynu - Komora kroplowa z medycznego PVC o długości w części przeźroczystej 9,0 cm pozwala na optymalne ustalenie poziomu krwi (długość całej komory 9,8 cm) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 200 µm filtr płynu - Komora z otwieranym odpowietrznikiem - Precyzyjny zacisk rolkowy - Sterylne, apirogenne, nietoksyczne, jednokrotnego użytku - Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną - Szczelne połączenie z workiem - Miękki elastyczny dren o długości 150 cm - Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren - Bez ftalanów - Opakowanie papier-folia Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrządy o parametrach: -Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta. -Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu. -Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. -Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI). -Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłonie, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych. -Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie -Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren. -Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml) -Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta -Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary -Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu -Długość drenu: 180 cm Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1, poz. 3 Czy zamawiający dopuści przedłużacze o kolorze przeźroczystym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel