Kraków dnia: 2022-06-28

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pomp” – znak sprawy ZP/31/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 pozycja 1. - Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PVC? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 2. - Czy zamawiający dopuści przyrząd do infuzji i przetaczania płynów z komorą kroplową, drenem oraz zatyczką filtra wykonaną z PVC i kolcem w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 2. - Czy zamawiający dopuści przyrząd do infuzji i przetaczania płynów z Hydrofilowym filtrem cząsteczkowym o wielkości oczek 10 μm i drenem o długości m.in. 180cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 2. – Czy zamawiający dopuści przyrząd do infuzji i przetaczania płynów w kolorze: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 2. – Czy zamawiający dopuści przyrząd do infuzji i przetaczania płynów w kolorze: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel