10WSzKzP SPZOZ  							Bydgoszcz dnia: 2022-06-30

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 5421/22

Sprawa nr: 82/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa mikroskopu - 1 kpl.” – znak sprawy 82/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: 1. Czy Zamawiający wymaga aby mikroskop posiadał certyfikat CE dla wyrobu medycznego oraz/lub certyfikat RoHS czy jedynie zwykłe CE jak dla urządzenia elektrycznego AGD? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny z potencjometrem zmiany intensywności, oświetlenia na bocznej lewej stronie statywu u dołu, co jest rozwiązaniem najbardziej ergonomicznym przy „prawym” stoliku, którego ruchem sterujemy prawą ręką, nie trzeba się także odchylać od statywu mikroskopu w celu zmiany jasności potencjometrem? Proponowane rozwiązanie umożliwia regulację jasności jednocześnie z patrzeniem w okulary i przesuwaniem preparatu w osiach x, y. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny wyposażony w minimalną podziałkę odczytu w osi Z 2 mikrometry? Nie ma to istotnego znaczenia dla faktycznej precyzji regulacji ostrości śrubą mikro. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny z oświetlaczem halogenowym 12Vo mocy 100W wraz z filtrem wybielającym LBD w wyposażeniu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny z kondensorem o aperturze numerycznej NA= 1.2?. Kondensor i jego apertura jest dostosowana do pracy z wszystkimi obiektywami w przedziale powiększeń od 2x do 100x włącznie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Czy oferent powinien zapewnić autoryzowany serwis producenta mikroskopów na terenie Polski? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Czy Zamawiający wymaga by okulary mikroskopu posiadały zdejmowalne, nadające się do mycia, gumowe nakładki/muszle oczne? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 8. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny z możliwością obrotu stolika w płaszczyźnie x/y o kąt 180 stopni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 9. Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny z obiektywami o parametrach: - plan achromatyczny, powiększenie 10x, apertura 0,25, odległość robocza (WD) 12.1mm, - plan achromatyczny, powiększenie 20x, apertura 0,40, odległość robocza (WD) 1,5 mm, - plan achromatyczny „suchy”, powiększenie 60x, stała apertura w zakresie 0,85, odległość robocza (WD) 0,30 mm oraz jednym z obiektywów 100x: - fluorytowy semi-apochromatyczny 100x, apertura 1.28, odległość robocza (WD) 0.18mm lub: - fluorytowy apochromatyczny 100x, apertura 1.35, odległość robocza (WD) 0.13mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico..pl – email); WZPubl. T 2612 b5

Wyk. K. Kornowska – tel. 261 417 449

Data: 2022-06-30