Kraków dnia: 08.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - III” – znak sprawy ZP/33/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy, §13 ust. 3 Zapis w §13 ust. 3 brzmi: 3. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie umowy wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis o następującej treści: 3. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w zakresie kar umownych. 2. Dotyczy Rozdziału 9 SWZ – Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych pkt 9.1 lit b., dla pakietu nr 4 W rozdziale 9 SWZ pkt 9.1 lit. b) Zamawiający wymaga b) dokumenty potwierdzające trwałość oferowanych wyrobów: - dla implantów ortopedycznych – na podstawie badań klinicznych; Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści dla pakietu nr 4 załączenie do oferty badań klinicznych tylko w języku angielskim? Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 3. Dotyczy Rozdziału 19 SWZ – Opis kryteriów (..) pkt 19.1 w związku z pkt. 19.2 w związku z załącznikiem nr 1 do SWZ (OPZ) – pakiet 4 Zamawiający w kryteriach oceny ofert przewidział: 4. Warunki przekazania instrumentarium 0-10 pkt - dostarczenie na planowany zabieg - 0 pkt - użyczenie na czas trwania umowy - 10 pkt 5. Warunki serwisowania instrumentarium 0-5 pkt 1) czas naprawy/wymiany instrumentarium: 72h – 0 pkt; 48h – 5 pkt 6. Sposób działania depozytu 0-20 pkt - Ilość sztuk w każdym rozmiarze w depozycie: 1 – 0 pkt 2 – 15 pkt - Czas uzupełnienia depozytu w trybie pilnym: 48h – 0 pkt 24h – 5 pkt W załączniku nr 1 do SWZ tj. OPZ dla pakietu nr 4 (Endoproteza stawu skokowego) w uwagach zawarł następujący zapis: UWAGA: 1. Zamawiający wymaga Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi na podstawie umowy użyczenia. 3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział w szkoleniu minimum 2 lekarzy w ciągu trwania umowy. 4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu. a. Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający zgodnie zapisami w Rozdziale 19 pkt 19.2 SWZ może w pakiecie nr 4 wybrać opcję dostarczenia instrumentarium na czas zabiegu operacyjnego? Odpowiedź: Dostarczenie na czas zabiegu. b. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 (endoproteza stawu skokowego) ze względu na małe ilości możliwość dostarczenia implantów na czas zabiegu operacyjnego na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Odpowiedź: Tak. c. Zwracamy się wtedy z prośbą o dostosowanie kryteriów oceny ofert w SWZ i formularzu ofertowym pkt 10 (załącznik nr 2 do SWZ) do możliwości dostawy przedmiotu zamówienia na podstawie zamówienia np. wg poniższej propozycji: 4. Warunki przekazania instrumentarium 0-10 pkt - dostarczenie na planowany zabieg - 0 pkt - użyczenie na czas trwania umowy - 10 pkt 5. Warunki serwisowania instrumentarium 0-5 pkt 1) czas naprawy/wymiany instrumentarium: 72h – 0 pkt; 48h – 5 pkt 6. Sposób działania depozytu/dostawy 0-20 pkt Ilość sztuk w każdym rozmiarze w depozycie:/ ilość sztuk w każdym rozmiarze dostarczana na czas zabiegu 1 – 0 pkt 2 – 15 pkt - Czas uzupełnienia depozytu w trybie pilnym/ czas dostawy zamówienia w trybie pilnym: 48h – 0 pkt 24h – 5 pkt Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający opublikował projekty umów w wersji umowy depozytowej (załącznik nr 4A do SWZ) i umowy dostawy (załącznik nr 4 do SWZ). Natomiast kryteria oceny ofert przewidział w opcji depozytowej. Odpowiedź: Instrumentarium z założenia ma być dostarczane jedynie na planowany zabieg.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski