Znak sprawy: KA-2/080/2022

#### Załącznik nr 1 do SWZ

## OFERTA

| Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adres (ulica i numer) |  |  |  | kod pocztowy |
| miasto |  |  | województwo |  |
| tel. | e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję |  |  |  |
| NIP |  | REGON |  |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zestaw do kompleksowych analiz chromatograficznych, w tym analiz śladowych, zanieczyszczeń powietrza, wód gruntów, żywności - umożliwiający ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych.

Zestaw składający się z aparatów pracujących w technice analitycznej:  GC-MS/MS 
oraz GC-PDHID oraz z aparatów pracujących w technice analitycznej UHPLC-MS/MS

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

- CENA:

##### Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ za kwotę:

| RAZEM BRUTTO | ……………………………… PLN |
| --- | --- |
| Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % | 23% |
| Słownie PLN | ……………………………………………………. PLN |

- DANE SO SPRZĘCIE PARAMETRY PUNKTOWANE - KRYTERIA OCENY OFERT

- Dozownik w systemie GC/MS/MS:

- Możliwość programowania do przynajmniej 9 zmian narostów temperaturowych – 10 pkt

- Możliwość programowania do przynajmniej 6 zmian narostów temperaturowych – 5 pkt

- Możliwość programowania do 3 zmian narostów temperaturowych – 0 pkt

Wykonawca oświadcza, że dozownik posiada:

| Możliwość programowania | ……….. zmian narostów temperaturowych (wpisać ilość zmian) |
| --- | --- |

- Kwadrupolowy analizator mas w systemie GC/MS/MS:

- Kwadrupole wykonane z kwarcu pokryte złotem z możliwością wygrzewania do 200 °C – 15 pkt

- Kwadrupole wykonane z innego materiału z możliwością wygrzewania do 200 °C – 10 pkt

- Kwadrupole wykonane z innego materiału bez możliwości wygrzewania do 200 °C – 0 pkt

Wykonawca oświadcza, że kwadrupolowy analizator posiada:

Kwadrupole wykonane z …………………………………………………………………… z możliwością wygrzewania do 200 °C (należy wpisać)

- Moduł blokowania czasów retencji w systemach GC:

- Oparty o system zmiany ciśnienia i przepływów na czole kolumny – 15 pkt

- Oparty o liniowe indeksy retencji bez konieczności zmiany ciśnienia i przepływów – 10 pkt

- Brak modułu blokowania czasów retencji – 0 pkt

Wykonawca oświadcza, że moduł blokowania czasów retencji w systemach GC oparty jest:

Moduł blokowania czasów retencji w systemach GC oparty o ……………………………………………………………………….. (należy wpisać)

- Termostat kolumn w systemie UHPLC:

- Posiadający dwie niezależne strefy grzejne umożliwiające podgrzewania fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną – 10 pkt

- Nie posiadający dwóch niezależnych stref grzejnych umożliwiających podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną – 0 pkt

Wykonawca oświadcza, że termostat kolumn w systemie UHPLC posiada:

Termostat kolumn w systemie UHPLC ………………………..……………………………………….. (wpisać: posiada/ nie posiada) - dwie niezależne strefy grzejne umożliwiające podgrzewania fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty udzielenia zamówienia:  do 4 miesięcy.

- OKRES GWARANCJI:

Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru.

- OŚWIADCZENIA:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w ich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności dokumentów i oświadczeń.

- Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów  i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ....................................................................................................

- Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) …………………………………………………...........................…… które dołączamy do oferty.

- Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca jest:

| Wykonawca jest: | (wstawić znak X) |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |  |
| inny rodzaj: ………………………………………………………… |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.................................., dnia ............................................

...........................................................................................

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów