Kraków dnia: 19.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do urządzeń i aparatury” – znak sprawy ZP/32/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz 
z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dot. zał. nr 1 pakiet 3 poz. 1,2,3 – ze względu na proporcje zużywanych środków w trakcie procesu mycia/dezynfekcji w myjni mini ETD2 Plus PAA, prosimy Zamawiającego o zmianę zapotrzebowanych ilości preparatów w zależności od realnego zapotrzebowania. Instrukcja myjni wskazuje dwukrotnie większe zużycie EndoDIS i EndoACT w stosunku do EndoDET, przy czym EndoDIS jest konfekcjonowane w kanistrach 2,8 litra. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2 -dot. zał. nr 1, pakiet 3 poz.1 – ze względu na konfekcjonowanie preparatu EndoDIS w opakowaniach 3x2,8l (1 karton = 1 opakowanie handlowe), prosimy Zamawiającego o podanie ilości preparatu w litrach podzielnych przez 8,4. Odpowiedź: Zamawiający zaokrągla ilości preparatu do 294l. Pytanie nr 3 - dot. zał. nr 1 pakiet 3 poz. 1,2,3 – prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczenia próbek preparatów ze względu na fakt, że oferowane produkty są znane Zamawiającemu. Odpowiedź: Jeśli Wykonawca złożył próbki w poprzednim, unieważnionym postępowaniu, Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia próbek w niniejszym postępowaniu. Pytanie nr 4 - dot. Zapisów umowy paragraf 4 ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Krzysztof Marciniak