
Kraków dnia: 2022-07-22
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa 2 szt. wag elektronicznych w ramach projektu " Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych KC-zp.272-431/22” – znak sprawy KC-zp.272-431/22.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  

Czy Zamawiający wymaga, aby wagi były legalizowane. Zapis "obciążenie minimalne ⩽ 16 mg" przy wagach z legalizacją będzie umieszczony wtedy na tabliczce znamionowej. Przy braku legalizacji będzie można ważyć poniżej 16 mg, ale nie będzie to odnotowane.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga, aby wagi były legalizowane, ale będą one wzorcowane do celów akredytacji laboratorium. Informacja o wymaganym parametrze „obciążenie minimalne ⩽ 16 mg” musi zostać zawarta w opisie technicznym oferowanego sprzętu, zgodnie z pkt 6 ppkt 6.1. SWZ składanym wraz z ofertą. 


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


