Bydgoszcz dnia: 2022-07-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6239/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa aparatu do amplifikacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym (PQPCR)”
– znak sprawy 92/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. Załącznik nr 7 do SWZ Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania w przedmiotowych środkach dowodowych zapisów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w parametrach granicznych? Dokumenty przedstawione w ofercie, jako przedmiotowe środki dowodowe są przejrzyste i czytelne, Zamawiający z łatwością odnajdzie w nich wskazane zapisy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 2. Dot. Załącznik nr 7 do SWZ, pkt. 46 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając wytrząsarkę osiągającą 300 obr./min, zamiast 3000 obr/min? Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga, aby wytrząsarka miała możliwość osiągnięcia prędkości pracy 3000 obr./min. 3. Dot. Załącznik nr 7 SWZ Pkt 58 Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego punktu? Uzasadnienie: Zgodnie z rekomendacją producenta, oferowany aparat nie podlega procedurom okresowych przeglądów. Czynności obsługowe opisanie są w instrukcji obsługi urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie, które zgodnie z decyzją producenta nie wymaga okresowych przeglądów technicznych. 4. Dot. projektu umowy § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 5. Dot. projektu umowy § 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? Odpowiedź: zgodnie z zapisami § 2 ust. 9 projektu umowy. 6. Dot. projektu umowy § 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Dot. projektu umowy § 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: "wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utracCzy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 8. Dot. projektu umowy § 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-07-29