
OPINIA 
GEOTECHNICZNA
dla potrzeb projektowych
przebudowy ul. Strzebińskiej
w miejscowości Psary, gmina Wożniki
AUTOR OPRACOWANIA:


mgr inż. Leszek Libera




(nr upr. geolog. VII-1297)

Koszęcin, maj 2022 rok
SPIS TREŚCI:

41.
Wstęp

1.1.
Podstawa wykonania
4
1.2
Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych  i literatury
4
1.3
Charakterystyka inwestycji
5
2.
Zakres wykonanych prac
6
2.1.
Prace geodezyjne
6
2.2.
Prace wiertnicze
6
2.3.
Prace kameralne
6
3.
Położenie, charakterystyka terenu,  morfologia i hydrografia
7
4.
Budowa geologiczna
7
5.
Warunki wodne
8
6.
warunki gruntowe
8
7.
WNIOSKI
10


Spis załączników:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. Mapa dokumentacyjna 1 : 500
3. Karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 50

4. Objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych
5. Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów
1.
Wstęp

1.1.
Podstawa wykonania

Opinię niniejszą opracowano na zlecenie Biura Projektów Budowlanych CADAM 
z siedzibą przy ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin. Inwestorem planowanego 
przedsięwzięcia jest Gmina Koszęcin z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 10, 
42-286 Koszęcin. 
Celem badań jest uzyskanie danych o układzie warstw gruntów, ich parametrach geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne są dla właściwego zaprojektowania przebudowy ul. Strzebińskiej w miejscowości Psary. 
Opinię opracowano w oparciu o:

-
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463), 

-
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
1.2 Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych 
i literatury

· PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

· PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

· PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

· PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar;

· Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich;

· PN-86-B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;

· PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;

· PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli;

· PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie 
dopuszczalnych obciążeń jednostkowych;

· PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 
Badania makroskopowe;

· PN-EN 1997 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

· PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - 
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis;

· PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -
 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania;

· EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - 
Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część 1: Oznaczanie i opis;

· PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - 
Badania polowe - Część 2: Sondowanie dynamiczne;

· PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach 
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne;

· PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach 
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych.

· Wiłun Z. - Zarys geotechniki. WKŁ, wydanie 6. Warszawa 2003.
· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA oraz Politechnika Gdańska-Katedra Inżynierii Drogowej, 
Gdańsk 2012;

· Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski  skali 1 : 50 000, arkusz Kalety.
1.3 Charakterystyka inwestycji

W ramach planowanej inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Strzebińskiej w miejscowości Psary.
2.
Zakres wykonanych prac

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 
w nawiązaniu do istniejącej sytuacji topograficznej. Wysokości otworów odczytano 
z Geoportalu.
2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wykonano 3 otwory badawcze do głębokości 3,0 m o łącznym metrażu 9,0 mb. 
Otwory odwiercono urządzeniem wiertniczym Wamet, koronką i świdrem spiralnym, bez użycia płuczki „na sucho”. W trakcie wierceń przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje wód gruntowych. 

Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. 
2.3.
Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wierceń opracowano dokumentację wynikową, 
na którą złożyły się :

· mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,

· mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000,
· karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 50,

· zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów,
· objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych,

· część opisowa.

3. Położenie, charakterystyka terenu, 
morfologia i hydrografia

Badania wykonano w miejscowości Psary koło Woźnik w ciągu istniejącej ul. Strzebińskiej. Szczegółową lokalizację terenu badań przedstawiono na załączonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (załączniki nr 1 i 2).

Pod względem morfologicznym opisywany teren położony jest w obrębie Progu Woźnickiego. Powierzchnia terenu opada w kierunku wschodnim, a rzędne terenu w miejscach wykonanych wierceń zamykają się wartościami 319,7 – 316,4 m n.p.m.
Hydrograficznie teren badań należy do dorzecza Odry. Główną arterią odprowadzającą wody z tego rejonu jest rzeka Babieniczka.
4.
Budowa geologiczna

Podłoże badanego terenu do rozpoznanej głębokości 3,0 m budują utwory 
czwartorzędowe i triasowe.

Trias reprezentowany jest przez iły o charakterystycznej pstrej (brunatno-czerwonej) barwie.
Czwartorzęd reprezentowany jest przez plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej w postaci piasków średnich z wkładkami piasków gliniastych oraz w postaci glin piaszczystych i pyłów. Powierzchnia terenu przykryta jest nasypami związanymi 
z istniejącym układem komunikacyjnym
5. Warunki wodne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje się jedynie w rejonie otworu nr 2 w przypowierzchniowej warstwie piasków na głębokości 1,5 m p.p.t.. Poziom wód gruntowych z uwagi na swój przypowierzchniowy charakter może ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz długości lub intensywności opadów atmosferycznych.  W rejonie otworu nr 3 w okresie intensywnych lub długotrwałych opadów atmosferycznych może okresowo pojawić się woda gruntowa na kontakcie przepuszczalnych piasków i półprzepuszczalnych glin piaszczystych tj. na głębokości 1,0 m p.p.t.
W otworze nr 1 do zbadanej głębokości 3,0 m nie stwierdzono.

6.
warunki gruntowe

W podłożu badanego terenu występują grunty nasypowe i rodzime, które podzielono na pakiety wiekowo-genetyczne i warstwy geotechniczne o zróżnicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.

Pakiet I
obejmuje współczesne nasypy antropogeniczne
Warstwa Ia
to nasypy budowlane stanowiące nawierzchnię istniejącej drogi (poza rejonem zlokalizowanym na wschód od otworu nr 3 oraz poza rejonem zlokalizowanym na północ od otworu nr 1, gdzie stwierdzono fragmenty betonu asfaltowego mocno zniszczonego). Nasypy zbudowane są z mieszaniny kruszywa łamanego, dolomitowo-wapiennego, żużlowych  spieków, piasków średnich, destruktu asfaltowego, kamieni i humusu. Mają one charakter gruntów niespoistych w różnym stopniu zagęszczonych. Są to grunty niewysadzinowe. W rejonie otworu nr 3 nawierzchnia drogi zbudowane jest 
z betonu asfaltowego o grubości 1 cm i podbudowy z kruszywa łaamanego dolomitowego, żużlowych spieków, piasków średnich 
i destruktu asfaltowego zalegającej do głębokości 40 cm. Są to grunty niewysadzinowe. Pod podbudową w tym rejonie nawiercono jeszcze 10 cm warstwę nasypów budowlanych złożonych z mieszaniny piasków średnich, piasków gliniastych i żużlowych spieków. Są to grunty mało wysadzinowe (ze względu na domieszki piasków gliniastych).
Warstwa Ic
to nasypy zbudowane z mieszaniny iłów, glin zwięzłych, żużlowych spieków i kamieni. Mają one charakter gruntów spoistych o konsystencji twardoplastycznej. Są to grunty mało wysadzinowe. Są to nasypy niebudowlane, nie odpowiadające wymaganiom budowlanym.
Pakiet II
obejmuje plejstoceńskie osady akumulacji wodnolodowcowej
Warstwa IIa
to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski średnie 
z wkładkami piasków gliniastych. Są one wilgotne, a poniżej zwierciadła wód gruntowych nawodnione, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Są to grunty mało wysadzinowe (ze względu na wkładki piasków gliniastych).
Warstwa IIb1
obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste i pyły piaszczyste. Mają one konsystencję twardoplastyczną o średnim stopniu plastyczności IL = 0,20. Są to grunty bardzo wysadzinowe.
Warstwa IIb2
obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, pyły i pyły warstwowane piaskiem drobnym. Mają one konsystencję plastyczną o średnim stopniu plastyczności IL = 0,30. Są to grunty bardzo wysadzinowe.

Pakiet III
obejmuje utwory triasowe
Warstwa III
to grunty rodzime spoiste wykształcone jako iły. Mają one konsystencję półzwartą i zwartą o średnim stopniu plastyczności 
IL = 0,00. Są to grunty mało wysadzinowe.

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty dokumentacyjne otworów badawczych (załączniki nr 3.1 - 3.3).
Parametry geotechniczne gruntów określono na podstawie powszechnie 
stosowanych zależności korelacyjnych biorąc jako cechę wiodącą stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych i stopień plastyczności w przypadku gruntów spoistych.
Wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy przedstawiono na załączniku nr 5.

7.
WNIOSKI

a) W podłożu pod nasypami (warstwy Ia i Ib)  nawiercono grunty zróżnicowane pod względem rodzaju i stanu. Pierwszą grupę gruntów stanowią nośne i mało ściśliwe piaski w stanie średnio zagęszczonym (warstwa IIa) oraz twardoplastyczne gliny piaszczyste i pyły piaszczyste (warstwa IIb1). Do drugiej grupy gruntów średnio nośnych i średnio ściśliwych zaliczono gliny piaszczyste i pyły o konsystencji plastycznej (warstwa IIb2). Do ostatniej grupy gruntów nośnych i średnio ściśliwych zaliczono iły warstwy III.
b) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje się 
w rejonie otworu nr 2 w przypowierzchniowej warstwie piasków na głębokości 
1,5 m p.p.t. Biorąc pod uwagę możliwe wahania zwierciadła wód gruntowych 
(( 1,0 m ) na dokumentowanym odcinku drogi (w rejonie otworów nr 2 i 3) proponuje się przyjąć złe  warunki wodne. W otworze nr 1 do zbadanej głębokości 
3,0 m wody gruntowej nie stwierdzono.
c) Na dokumentowanym odcinku ul. Strzebińskiej proponuje się przyjąć grupę nośności podłoża nawierzchni G3-G4. W stwierdzonym układzie warunków gruntowo-wodnych należy rozważyć potrzebę poprawienia właściwości podłoża np. poprzez częściową wymianę gruntów z dogęszczeniem dna wykopu i zastosowaniem geosyntetyków.
d) Dla konkretnych obliczeń statycznych, podaje się w zestawieniu tabelarycznym 
(załącznik nr 5) wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących 
poszczególne warstwy.
e) Grunty gliniaste i iły pod wpływem zwiększonego zawilgocenia mogą ulec uplastycznieniu, w związku, z czym w przypadku prowadzenia robót ziemnych w ich obrębie nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie. W istniejącej sytuacji zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wód opadowych.
f) Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla 
planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorię geotechniczną ustala 
Projektant obiektu.

12
11

