[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



[image: image2.jpg]


[image: image1.png]
         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik A do SIWZ  -  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Pakiet Nr   1 -  Łóżka szpitalne z wyposażeniem  
	Nazwa wykonawcy
	

	Producent
	

	Model/typ
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji
	2022

	Liczba sztuk
	20


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych
TAK / NIE*
	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

	1
	2
	3
	4

	I
	

	
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022
	TAK
	

	
	Szerokość całkowita:1030mm+/-10mm
	TAK
	

	
	Długość całkowita: 2110mm+/-10mm
	TAK
	

	
	Wymiary leża 2000x900mmmm+/-10mm, płynna regulacja wysokości leża. 
	TAK
	

	
	Łóżko dostosowane do pacjentów o wadze powyżej 150kg. 
	
	

	
	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Łóżko posiadające zewnętrzna ramę z segmentami

umieszczonymi wewnątrz ramy leża.

Rama leża wykonana z profili stalowych o

przekroju min. 4x4cm pokrytych lakierem

proszkowym
	TAK
	

	
	Leże łóżka dwusegmentowe
	TAK
	

	
	Segmenty leża wypełnione siatka

metalowa montowana na stałe , siatki o

oczkach 100x50 mm.
Ramki segmentów leża wykonane z rury

stalowej okrągłej
	TAK
	

	
	Regulacja wysokości elektryczna sterowana

pilotem przewodowym w zakresie 49-68cm. 
	TAK
	

	
	Regulacja segmenty pleców w zakresie 0-

70° (± 5 °) elektryczna za pomocą pilota

przewodowego
	TAK
	

	
	Ręczna regulacja sekcji nóg za pomocą

mechanizmu zapadkowego w zakresie

od 0 do 16
	TAK
	

	
	Łóżko wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy min 125 mm z w tym 3 koła z

indywidualna blokada jazdy i obrotu, 1 z blokada kierunkową
	
	

	
	Szczyty łóżka z rur stalowych średnicy fi

32x2 mm malowanych proszkowo

odejmowane od ramy leża
	
	

	
	Wyjmowane wypełnienie szczytów łóżka wykonane z płyty laminowanej kolor do uzgodnienia
	
	

	
	Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe fi

60mm w 4 narożnikach chroniące łóżko
	
	

	
	Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych
	
	

	
	Elementy wyposażenia łóżka: 

materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 10cm Materac szpitalny piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym. Wkład pianka gofrowana o gęstości 30-35 kg/m3, pokrowiec z materiały nieprzpuszczajacego płynów a przepuszczający powietrze, zapinany na zamek z min. 2 stron w kształcie litery L z zakładką, Pokrowiec odporny na środki dezynfekcyjne z możliwością prania w temp. Min 90°C

- Poręcze boczne metalowe malowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża wykonane z rur stalowych o średnicy min. 25mm zgodne z norma EN 60601-2-52  do każdego łóżka

Tuleje do mocowania statywu kroplówki i wysięgnika umieszczone w rogach łóżka od strony głowy pacjenta – możliwość montażu wysięgnika i statywu kroplówki naprzemiennie
	
	

	
	Powierzchnie łóżka odporne  na środki dezynfekcyjne
	
	

	
	Wszystkie Koła łóżka wyposażone w hamulec blokujący. . 
	
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	Okres gwarancji – min. 36 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK, podać

ilość miesięcy
	

	Dodatkowe

	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022
	TAK
	


Uwagi : 

· Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

· Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

· Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości. Zamawiający wymaga dostawy złożonych foteli. Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zamawiający wymaga zdjęcia poglądowego zaproponowanego asortymentu. 

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

          (podpis i pieczęć) 

        Data:..............................................................
Strona 3 z 4

[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




