Bydgoszcz dnia: 2022-08-11

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 6546/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa ambulansu drogowego typu B” – znak sprawy 112/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 19

Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę ergonomiczną ustaloną z Zamawiającym na etapie realizacji po podpisaniu umowy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie przy zachowaniu podstawowych wymagań norm dla Ambulansu typ B i określonych w Formularzu Minimalnych Parametrów Technicznych ambulansu drogowego typ B.

PYTANIE 20

Czy Zamawiający dopuści zabudowę wykonaną na podstawie konsultacji z zespołami PRM ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie na podstawie konsultacji z kierownikiem KSOR i osób wskazanych w umowie.

PYTANIE 21

Zamawiający wymaga mocowania do posiadanego urządzenia ECMO. Wiąże się to z zastosowaniem mocowania do noszy określonego jako uchwyt transportowy HKH 8860 + adapter oraz uchwyt ścienny HKH 8820, gdyż każde urządzenie w Ambulansie podczas jazdy musi znajdować się w dedykowanym uchwycie. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w posiadaniu uchwytu transportowego HKH 8860 i adaptera do noszy oraz uchwytu ściennego HKH 8820 ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający posiada uchwyt HKH8860. karetka musi być wyposażona w uchwyt ścienny HKH8820 przez Wykonawcę

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448