Poznań dnia: 2022-08-09

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Płyny oraz sprzęt jednorazowego użytku medycznego do hemofiltracji, hemodializy i perfuzji” – znak sprawy SZW/DZP/39/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy SWZ załącznik nr 2 formularz cenowy zadanie 1 pozycja nr 10: W związku z wyspecyfikowaniem w pozycji nr 8 cytrynianu sodu 136 mmol/l oraz w pozycji nr 9 roztworu dwuwodnego chlorku wapnia w workach 1500ml z przyłączami typu SecuNect a także możliwością zaoferowania w pozycji nr 12 zestawów do hemodializy/hemodiafiltracji z analogicznym portem podłączeniowym typu SecuNect, prosimy Zamawiającego o zgodę na brak wyceny w pozycji nr 10 adapterów, gdyż w powyższym układzie nie mają one zastosowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie. Pakiet nr 6, Pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr, o długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ' J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 6, Pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 13Fr i długościach: 15cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik ze stali nierdzewnej z zakończeniem w kształcie litery ' J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 5 ml, skalpel #11, trzy koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 11 cm ; 14 FR x 14 cm, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w zadaniu 6 pozycje 1,2,3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 11 Fr i długościach: dla pozycji 1 - 15 cm dla pozycji 2 - 20 cm dla pozycji 3 - 25 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica "J" z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 i 3 z zadania 6 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający w pozycji 4,5 zadanie 6 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste o długościach: dla pozycji 4 - 15 cm dla pozycji 5 - 20 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflecx - radiocieniujący szaft cewnika - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica "J" z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - nasadki iniekcyjne Luer Loc - rozszerzadło - wyprodukowany w Niemczech. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4,5 z zadania 6 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie do zadania 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: W poz. 1-3 Zestaw dwukanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, laserowo wycinanymi okienkami bocznymi i silikonowymi końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Skład zestawu min.: o poliuretanowy cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG z obrotowym do mocowania szwów skrzydełkiem, pozwalającym stabilizację cewnika; o igła wprowadzająca 18G/6,35cm; o prowadnica 0,035" ze znacznikami głębokość ; o rozszerzacz; o Strzykawka Cewnik o rozmiarze 12F/15 lub 16cm Cewnik o rozmiarze 12F/20cm Cewnik o rozmiarze 12F/25cm W poz. 4-5 Zestaw trójkanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, laserowo wycinanymi okienkami bocznymi i silikonowymi końcówkami z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach Skład zestawu min. o poliuretanowy cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG z obrotowym do mocowania szwów skrzydełkiem, i stabilizację cewnika; o igła wprowadzająca 18G/6,35cm ze znacznikami głębokości; o prowadnica 0,035"; o rozszerzacz; o Skalpel bezpieczny #11 o Obłożenie chirurgiczne 60x90cm o Strzykawka 5ml Cewnik o rozmiarze 12F/16cm Cewnik o rozmiarze 12F/20cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zadanie 6 pozycja 4 - Prosimy o dopuszczenie Zestaw trójkanałowych cewników czasowych z zakrzywionymi ramionami, Ch 12 długość 16 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ . Odpowiedź: Zamawiający wyraża także zgodę na wyżej opisane rozwiązanie. Zadanie 6 pozycja 4 - Prosimy o dopuszczenie Zestaw trójkanałowych cewników czasowych z prostymi ramionami, Ch 12 długość 20 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ . Odpowiedź: Zamawiający wyraża także zgodę na wyżej opisane rozwiązanie. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy. W związku z zapisem §2 ust1 pkt 10 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego Zamawiającego, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2021 r oraz oświadczenia jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok. Odpowiedź: zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź: zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1: 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości:: 1) 0,5 % wartości netto zamówionej partii Wyrobów, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto zamówionej a niedostarczonej partii wyrobów. 2) 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy wskazanej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Faktury VAT w wersji elektronicznej, o której mowa w §3 ust. 5 Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy niedostarczona faktura Odpowiedź: zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki