## Arkusz1
Zadanie 1. Materiały eksploatacyjne do sprzętu medycznego - papiery, żele, pasty, elektrody.
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 112/25 | Papier do EKG, termiczny, 112x25, rolka, nadruk siatki milimetrowej, (do aparatów EKG ASCARD A4, B56, MrBlue, MrSilver, MrSilver2 oraz MrGrey). | szt. | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 104/40 | Papier do EKG, termiczny, 104x40, rolka, nadruk siatki milimetrowej, Ascard 3. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | 210/40 | Papier do EKG, termiczny 210x40, rolka, nadruk siatki milimetrowej, (do aparatu EKG ASCARD Mr Gold) PAPIER Z MARGINESEM z obu stron. | szt. | 800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | 21505 | Papier do EKG 50x30, rolka, nadruk siatki milimetrowej (do Monitora Datex-Ohmeda do Defibrylatora LIFEPAK 9, 9P,10). | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | 21615 | Papier do EKG, termiczny 112x100x300 Cardioline Delta 3 Plus, książeczka. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | 21881 | Papier do EKG, termiczny 90*90*200 książeczka, nadruk siatki milimetrowej (do ZOLL 8000-0300). | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | 36117 | Papier do EKG, termiczny 50*30, rolka, bez nadruku (defibrylatora Cardio AID). | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. | 21543 | Papier do EKG, 80*70*300, książka, nadruk (AT 101 SCHILLER). | szt. | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | 36172 | Papier do Dopplera naczyniowego VENO / Tonometr NIDEK / i-STAT 58*25 rolka, bez nadruku, termiczny. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | T.PAP.LABO.025 | Papier do myjni Belimed termiczny, rolka bez nadruku UWAGA: średnica rolki ma mieć 38mm szerokość papieru 57mm. | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | 53215 | Papier do Kardiotokogrfu 215x20 rolka nadruk siatki milimetrowe 0700-01. | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | 36103 | Papier do drukarki laboratoryjnej 80*30 rolka, bez nadruku, termiczny (do Sterylizatora Gazowego STERI VAC 5XL 3M). | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13. | 57¦30 | Papier do drukarki STATIM 5000 / Autorefraktometr / Urodyn 1000/ Analizator i-STAT, 57*30 rolka, papier termiczny bez nadruku. | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. | 110/30 | Papier do Audiometru, 110*30, rolka, papier termiczny bez nadruku. | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. | 21868 | Papier do EKG MAC-1600 210*295*150 książeczka, nadruk siatki milimetrowej. | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16. | EVER¦160SPE | Pasta do preparacji naskórka w badaniach EEG (opakowanie 160 g) np. EVERY. | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. | 010 UG 102 S | Żel do USG (opakowanie 0, 25 litrów). | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18. | UB 500 | Żel do USG (opakowanie 0, 5 litra). | szt. | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. |  | Żel do USG (opakowanie 5 litrów) niebieski typu Parker Aquasonic lub typu Ultragel lub Transound (gęsta konsystencja) | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20. | UB 5000 | Żel do USG (opakowanie 5 litrów). | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21. | EP-24 | Elektroda EKG przyssawkowa śr. 24mm. | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22. | EKK-1 | Elektrody kończynowe klamrowe. | kpl | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. | 020 EC 102 S | Żel do EKG (opakowanie 0, 25 litra). | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
24. | 020 EC 103 S | Żel do EKG (opakowanie 0, 5 litra). | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
25. | 030 EE 102 S | Żel przewodzący do defibrylacji (opakowanie 250g). | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
26. | NUPREP | Żel ścienny Nuprep op.114g- 115 g. | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27. | TEN20 | Pasta przewodząca Ten20 op.114g. | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
28. | EC2 | EC2 Electrode Cream - Pasta elektrodowa EC2, tubka 100g. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29. | 12636 | Papier do VIDEOPRINTER Mitsubishi K65HM 110x20 papier biały z połyskiem, rolka. | szt. | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30. | K95HG | Papier do VIDEOPRINTER Mitsubishi K95HG 110x18 papier biały z połyskiem, rolka. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31. | UPP-210SE | Papier do VIDEOPRINTER Sony UPP-210SE 210x25 papier biały, termiczny, rolka. | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32. | 58¦25 | Papier EKG RB1 58 mm. | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33. | 21504 | Papier do defibrylatora Mindray Bene Heart D 3 50 x 25. | szt. | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34. | UPT-210BL | Papier Sony UPT-210BL 210 x 12, 5; niebieska folia termiczna do RTG C-8000. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35. |  | Papier do EKG Farum E600 G. | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36. |  | Papier termoczuły do myjni endoskopowej, rolka termiczna 57/20m. | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37. |  | Papier do defibrylatora LIFEPAK 15,termiczny,z nadrukiem,100mm x22m(1op=2 rolki)/11240-000016/ | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38. |  | Papier do EKG LUMED(210 X30) rolka/nr ref.BFLU007/ | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39. |  | Papier do defibrylatora DefiMax Plus Emtel | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 2. Osłona na aparat RTG z ramieniem C.
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 6-AT-SP-S 17 | Zestaw osłon na ramię C rozm. 100cm x 160 cm, jałowy ALPHAtex. | szt. | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 3. Materiały eksploatacyjne do manipulatora na ginekologię
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 41708370 | Dreny do manipulatora domacicznego firmy Wolf (1op=10sztuk) | op | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie4. Materiały eksploatacyjne do barwiarki Benchmark Ultra
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 5247829001 | Naklejki / kody kreskowe do barwiarki Benchmark Ultra (kod - 5247829001) | op. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | 5250556001 | Taśma termotransferowa (Thermal Transfer Ribbon) 40mm x300m (kod - 5250556001) | op. | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 5. Materiały eksploatacyjne do barwienia na Patomorfologię
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | EM-8300,HAR-8300 | Pojemnik na zużytą parafinę (op=5szt) | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | EP-A78010487 | Pojemniki do barwiarki GEMINI AS | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | CD-TC0417 | Marker do zwiększania adhezyjności szkieł | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 6. Materiały eksploatacyjne na Patomorfologię-tusze,ostrza,tace
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | CD-0727-1 | Tusz do znakowania tkanek 30 ml czarny | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | CD-0727-2 | Tusz do znakowania tkanek 30 ml niebieski | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | EM-1501000SK | Pudełko tekturowe do archiwizowania na preparaty na 1000 szkiełek 310x160x85 | op. | 1000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | SK4810 | Ostrze do mikrotomu C35(1op=20szt) | op | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | KAI-08-635-1 | Ostrze do mikrotomu typ Feather R35,dł80 x szer.8 x gr.0,25 mm | op. | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | BNV-B-2442 | Taca do transportu na 10 szkiełek 76x26mm | op. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | EM-300P20W | Taca do transportu na 20 preparatów wykonana z polistyrenu,biała | op. | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. | EM-72015-15-7 | Foremka metalowa do zatapiania 15x15x7mm | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | EM-72024-24-7 | Foremka metalowa do zatapiania 24x24x7mm | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | EM-72030-24-7 | Foremka metalowa do zatapiania 30x24x7mm | op. | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Zadanie 7. Płyn do optyk
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | ilość | Pełen kod towaru | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi
1. | 1660520eu | Płyn do optyk przeciw zaparowywaniu kamery,UltraStop Spray(1op=15 ml) | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem: | 0 |  |  | 0