Bydgoszcz dnia: 2022-08-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 118/2022

Pismo: 6894/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa cystoskopu giętkiego w ilości 10 kpl.” – znak sprawy 118/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający w punkcie 16 specyfikacji technicznej dopuści kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem fiberoskopu, z matę silikonową typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm - 1 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia a także obecną sytuację wynikającą ze skutków pandemii COVID-19 i wojny oraz zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 84 dni? Odpowiedź: Z uwagi na dotacyjny charakter zakupu oraz konieczność terminowego rozliczenia dotacji przez Beneficjenta, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w SWZ pkt. 7.2 "zdolność techniczna lub zawodowa", jeśli wykonawca przedstawi 2 należycie wykonane dostawy sprzętu medycznego o wartości brutto min. 160 000,00 PLN? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy w załączniku nr 1 do SWZ nie zaszła pomyłka. W formularzu oferty w części "składamy ofertę na następujące zadania" w tabeli, Zamawiający określił "temat: morcelator" a postępowanie dotyczy dostawy cystoskopu giętkiego w ilości 10 kpl. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rzeczywiście doszło do omyłki, w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w kolumnie „Temat” winno być Cystoskop giętki w ilości 10 kompletów. Poprawiony formularz został przesłany na stronę internetową Zamawiającego oraz platformę http://e-propublico.pl - (Dot. załącznika nr 2- warunki gwarancji i serwisu, pkt. 28) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - (Dot. załącznika nr 2- warunki gwarancji i serwisu, pkt. 29) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - (Dot. załącznika nr 2- warunki gwarancji i serwisu, pkt. 30) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 10 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w naprawie w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o tej samej funkcjonalności? Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi. - (Dot. załącznika nr 2- warunki gwarancji i serwisu, pkt. 36) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie okresu wymaganej dostępności części zamiennych do 5 lat od momentu dostawy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy § 8 ust. 1 pkt.1 do 0,2%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy § 8 ust. 1 pkt.2 do 0,2%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy § 8 ust. 1 pkt.3 i 4 do 0,2%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §8 ust. 3 do 5%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelarii

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 29.08.2022	 r.