Bydgoszcz dnia: 2022-08-30

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6945/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” – znak sprawy 119/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. zadania 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru bez nadruku o rozmiarze 60 mm x 25 m. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru bez nadruku o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 8 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. - Dot. zadania 1 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru bez nadruku o rozmiarze 80 mm x 24 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 25 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. - Dot. zadania 1 poz. 30 Prosimy o dopuszczenie w poz. 30 papieru kompatybilnego do videoprintera Mitsubishi ze względu na zmianę klasyfikacji tego papieru przez producenta firmę Mitsubishi. Papiery kompatybilne do Mitsubishi będą zakwalifikowane jako wyrób medyczny i będą objęte (w przeciwieństwie do oryginalnych papierów producenta Mitsubishi) 8% stawką Vat, Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny. - Dot. zadania 1 poz. 33 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 58 rolek. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 1 poz. 33 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 20 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 88 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. - Dot. zadania 1 poz. 36 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 15 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 200 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. - Dot. zadania 1 poz. 36 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych ilości tj. 100 rolek. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dot. zadania 1 poz. 37 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru kompatybilnego o rozmiarze 107 mm x 23 m-papier ten jest stosowany do defibrylatora Lifepak 15. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ - Dot. zadania 1 poz. 38 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 60 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia wymaganych ilości. - Dot. zadania 1 poz. 39 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ww. pozycji ma na myśli papier z nadrukiem czy gładki? Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji ma na myśli papier gładki.

Pytanie nr 2 - Dot. zadania 7 Prosimy o wydłużenie terminu dostawy na min 10 dni roboczych, max. 21 dni roboczych. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Minimalny termin dostawy 2 dni robocze maksymalny 5 dni roboczych.

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 1 poz. 26, 27, 28 Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów wymienionych w pakiecie oraz w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 26, 27, 28 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji z zadania 1

Pytanie nr 4 - Dot. formularza cenowego, zadanie 4 Materiały eksploatacyjne do barwiarki Benchmark Ultra Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy omyłkowo w pozycji 2 tabeli nie podał numeru 5250556001 zamiast numeru 5250889001? Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje numer 5250889001 przy zachowaniu wymiarów 40mm na 300m uwzględnione w SWZ. - Dot. projektu umowy par. 2 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. projektu umowy par. 2 ust. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania reklamacji do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. projektu umowy par. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia umożliwiającego dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą propozycją? Ceny wskazane w załączniku cenowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 marca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony. Ew. czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia mającego taki sam cel i skutek, jednak w innym, przyjętym u Zamawiającego brzmieniu? Uzasadnienie: Umowa, która ma zostać zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rezultacie ogłoszonego postępowania przetargowego ma charakter długoterminowy. Dynamicznie zmieniające się warunki realizacji umów wywołane czynnikami zewnętrznymi, na które Wykonawca nie ma wpływu, w szczególności konflikt zbrojny na Ukrainie oraz rosnąca inflacja związane są z dotkliwymi konsekwencjami rynkowymi w postaci m.in. niemożliwego do precyzyjnego przewidzenia na moment składania oferty i zawierania umowy wzrostu cen dostarczanych materiałów, które w perspektywie wieloletniego kontraktu mogą osiągnąć poziom równoznaczny z utratą opłacalności realizowania kontraktu przez Wykonawcę bądź oznaczający ponoszenie przez Wykonawcę nieuzasadnionych strat. W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron kontraktu prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej umożliwiającej w ramach corocznych negocjacji dostosowanie cen do aktualnej sytuacji gospodarczej poprzez zastosowanie obiektywnego wskaźnika publikowanego przez GUS. Proponowana klauzula waloryzacyjna jest uzasadnioną odpowiedzią na obserwowaną obecnie nieprzewidywalność w zakresie realnie ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji umowy warunkujących rentowność kontraktu, do zapewnienia której jako podmiot gospodarczy Wykonawca jest zobowiązany. Jednocześnie uwzględnienie w Umowie klauzuli waloryzacyjnej jest zgodne z koncepcją prezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym toczą się prace nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych uzupełniającą istniejące regulacje o przepisy gwarantujące możliwość zmian umowy w obecnej sytuacji rynkowej. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy. - Dot. projektu umowy par. 9 ust. 1 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"? Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. projektu umowy par. 9 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. projektu umowy par. 9 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. projektu umowy par. 9 ust. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. projektu umowy par. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 - dot. zadania 6 poz. 1,2 Czy Zamawiający wymaga tuszy do tkanek nie wymagających utrwalaczy? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. - dot. zadania 6 poz. 4 Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu C35(1op=20szt)” zamawiający wymaga dostarczenia żyletek mikrotomowych do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć z nazwą producenta naniesiona na każdym ostrzu. 1 op.=20szt? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. - dot. zadania 6 poz. 5 Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu typ Feather R35,dł80 x szer.8 x gr.0,25 mm” Zamawiający wymaga dostarczenia ostrza do mikrotomu przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie z logo lub nazwą producenta naniesioną w sposób trwały na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. - dot. zadania 6 poz. 4 i 5. Czy Zamawiający wymaga, aby produkty z pakietu 6 pochodziły od jednego producenta w celu zapewniania pełnego przeznaczenia poszczególnych produktów? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6 - Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje. - Dot. wzoru umowy: Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy. - Dot. wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do § 9 projektu umowy ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”. - Dot. wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, o ile wartość 300,00 zł. netto nie będzie stanowiła 50% wartości netto umowy (w odniesieniu do danego zadania). - Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.” Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. - Dot. wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 9 ust. 1 „wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. W ocenie wykonawcy procentowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody. W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że: „Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3% Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.” Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wskazanie dokumentów, jakich będzie oczekiwał od Wykonawcy w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia, spowodowanego sytuacją, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 455 PzP). Odpowiedź: Dowody potwierdzające wzrost kosztów dla danego asortymentu, w szczególności np. dowody zakupu, koszty transportu itp. - Dot. zadania 6 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tuszy do znakowania tkanek w opakowaniu 59 ml w ilości 1 opakowania w kolorze czarnym i 1 opakowania w kolorze niebieskim. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią (pytanie 5.1) Zamawiający wymaga tuszy do tkanek nie wymagających utrwalaczy. - Dot. zadania 6 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pudełek tekturowych o wymiarach 310x165x85mm. Tak niewielka różnica w wymiarach nie wpływa na funkcjonalność szkiełek, a może być wynikiem choćby błędu pomiarowego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 6 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do mikrotomu typu Feather R35, o wymiarach 80x8x0,25mm, o kącie 34 stopni. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ i udzieloną odpowiedzią (pytanie 5. 2) kąt ostrza 35 stopni. - Dot. zadania 6 poz. 8,9,10 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy podane ilości foremek dotyczą opakowań po 10 szt. foremek w każdym? Jeśli Zamawiający miał na myśli inną wielkość opakowania, prosimy o dopuszczenie zaoferowania sumarycznej ilości po przeliczeniu. Odpowiedź: 1 opak – 10szt.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-08-30