Bydgoszcz dnia: 2022-08-31

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6982/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa cystoskopu giętkiego w ilości 10 kpl.” – znak sprawy 118/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści cystoskop giętki o parametrach równoważnych lub zbliżonych do wymaganego o następujących parametrach: 1.Rozmiar kanału roboczego: 7,5 Fr. 2. Rozmiar płaszcza nie większy niż 15 Fr. 3. Kąt pola widzenia: 110° 4. Długość robocza z 40 cm 5. Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej 210 ° do góry, 150 ° do dołu 6. Wejście do kanału instrumentowego typu luer z dedykowanym demontowalnym adapterem z niezależnymi zaworami typu luer (odpływ – dopływ – instrument) 7. Wyposażony w przyłącze do podłączenia odłączanego światłowodu 8. Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej 9. Możliwość sterylizacji w EtO, FO, STERIS i STERRAD 10. Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr, długość 550mm, wielorazowe - 1 szt. 11. Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchoma, rozmiar 5 Fr, długość 550mm, wielorazowe - 1 szt. 12. Adapter LUER-Lock do kanału roboczego z wymienną uszczelką - 1 szt. 13. Szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego -1 szt. 14. Tester szczelności - 1 szt. 15. Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt. 16. Kosz do sterylizacji, metalowy, perforowany dedykowany do oferowanego cystoskopy o wymiarach 430 x 85 x 270mm 17. Endoskop kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym z funkcją redukującą występowanie czynników zakłócających takich jak efekt moirea / widoczność siatki Pozostałe wymagania zgodne SWZ i odpowiedziami z dnia 29.08.2022. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 29.08.2022 r.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelarii

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-08-31