# Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy

Zadanie nr 1 - Zestaw instrumentarium do wykonania operacji zaćmy wraz z kontenerem sterylizacyjnym – 10 zestawów

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Nożyczki okulistyczne proste, ostrza ostre o długości 23 mm, długość całkowita 105 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki oczne zagięte, tępe końcówki, długość ostrzy 24 mm długość całkowita 105 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manipulator typu Sinskey zagięty końcówka 0.25 mm tępy długość całkowita 125 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czoper okulistyczny o końcówce 1.25 mm zagięty pod kątem 60 stopni, długość całkowita 125 mm, narzędzie stalowe, | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło typu Barraquer zagięte szczęki o wymiarach 9.0 x 0.75mm, bez zamka długość całkowita 120 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki typu Westcott zagięte, tępe ostrza o długości cięcia 9 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki dotorebkowe typu Gills-Vannas proste, ostre o długości ostrzy 7.0 mm długość całkowita 85 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozwórka typu Barraquer 15 mm otwarta narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta anatomiczna do szwów 8-0 do 11-0 z platformą roboczą o długości 6 mm prosta długość całkowita 100 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta jubilerska prosta, bardzo delikatne końcówki, długość całkowita 110 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hak mięśniowy typu Graefe średni, długość całkowita 140 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pętla soczewkowa 15 mm x 4 mm gładka długość całkowita 140 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęseta typu Castroviejo z platformą roboczą o długości 6 mm 1x2 ząbki, 0.12mm 45° zagięta długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pęseta typu Castroviejo - 1x2 ząbki, 0.5mm 45° zagięta, platforma robocza 6 mm , długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pean typu Mosquito zagięty, długość części roboczej 20 mm, długość całkowita 145 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki oczne zagięte, ostre ostrza o długości 23 mm, długość całkowita 105 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Imadło typu McPherson proste, wymiary szczęk 10 mm x 0.5 mm bez zamka długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Szpatuła tęczówkowa o szerokości koncówki 2 mm, długość całkowita 130 mm, narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Aluminiowa kaseta do sterylizacji z silikonową matą wymiary zewnętrzne 310x190x40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pęseta do implantacji soczewki końcówka zagięta o długości 11 mm, z blokadą, obrotowa rękojeść o średnicy 8 mm, długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Filtry teflonowe kompatybilne z kasetami MIS-0430, MIS-0440, MIS-0450. W zestawie dwie sztuki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nożyczki oczne proste - ostrza ostre - długość ostrzy 23.5 mm - długość całkowita 95 mm - narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pęseta typu Castroviejo z platformą roboczą o długości 6 mm 1x2 ząbki 0.3 mm, zagięta pod kątem 45 stopni długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Warunki szczegółowe do Zadania nr 1:

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wyprodukowany w 2021/2022 roku, fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny i gotowy do użycia, nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, hartowany próżniowo, odporny na korozję, poddany przez producenta wstępnej pasywacji.

2. Narzędzia mają posiadać powierzchnię: matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, pozbawioną porów, pozbawioną pęknięć, pozbawioną wyżłobień. Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.

3. Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: PN-EN 10088-3, PN-EN ISO 7153-1, EN ISO 13485:2016, DIN 58298-2010, ISO 13402, DIN 10088-3,

4. Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu: podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134°C  i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE.

5. Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową, kod DATA MATRIX.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia katalogów, folderów jednoznacznie potwierdzających parametry oferowanego asortymentu – do oferty.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Zadanie nr 2 - Zestawy narzędzi specjalistycznych do wykonania zabiegów okulistycznych – 4 zestawy

Zestaw nr 1

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Pęseta tęczówkowa typu Bonn prosta z 6 mm platformą roboczą 1x2 ząbki 0.12 mm zagięte pod kątem 90 stopni długość całkowita 100 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Haczyk tępy typu Maltzman-Fenzl zagięty, końcówka w kształcie „V” o średnicy 0.15 mm, długość całkowita 120 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaseta do sterylizacji z mata silikonową wymiary zewnętrzne 38x68x19 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Imadło typu McPherson proste, wymiary szczęk 10 mm x 0.5 mm bez zamka długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki typu Vannas proste, tępe końce długość ostrzy 5 mm długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odwracadło o długości części roboczej 11 mm, rozmiar 0, długośc całkowita 135 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta anatomiczna prosta z platformą 6 mm, do szwów 9.0-11.0, z blokadą, obrotowa rękojeść o średnicy 8 mm, długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki typu Osher zagięte,tępe ostrza z mikroząbkami, do cięcia 2.8 mm, długość cięcia 5 mm, długość ostrzy 9.5 mm, płaska rękojeść, narzędzie tytanowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łyżka typu Wells, długość całkowita 145 mm, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cyrkiel typu Castroviejo 20 mm, prosty, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki do enukleacji tępe, lekko zagięte, ostrza o długości 43.5 mm, długość całkowita 135 mm, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pęseta typu Bishop Harmon tkankowa 1x 2 ząbki 0.3 mm zagięte pod kątem 90 stopni długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Zestaw nr 2

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Haczyk tępy typu Maltzman-Fenzl zagięty, końcówka w kształcie „V” o średnicy 0.15 mm, długość całkowita 120 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manipulator do IOL typu Rentsch tępy prosty długość całkowita 125 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hak typu Kuglen oraz manipulator model push-pull, długość całkowita 125 mm, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaseta do sterylizacji z mata silikonową wymiary zewnętrzne 38x68x19 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło typu McPherson proste, wymiary szczęk 10 mm x 0.5 mm bez zamka długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta tkankowa typu Bishop Harmon - 1x2 ząbki 0.8mm, 90° zagięta, długość całkowita 85 mm, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta typu Barraquer do epilacji rzęs lekko zagięte długość platformy roboczej 6 mm długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki typu Vannas proste, tępe końce długość ostrzy 5 mm długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula do polerowania torebki soczewki typu Kratz, odgięta końcówka 22G szorstka, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odwracadło o długości części roboczej 11 mm, rozmiar 0, długość całkowita 135 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta anatomiczna prosta z platformą 6 mm, do szwów 9.0-11.0, z blokadą, obrotowa rękojeść o średnicy 8 mm, długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cyrkiel typu Castroviejo 20 mm, prosty narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęseta tkankowa typu Bishop Harmon 1x2 ząbki 0.5 mm zagięte pod kątem 90 stopni długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Zestaw nr 3

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Haczyk tępy typu Maltzman-Fenzl zagięty, końcówka w kształcie „V” o średnicy 0.15 mm, długość całkowita 120 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penseta krzyżowa do kapsuloreksji do cięcia rogówkowego, ostra końcowka zagięta pod kątem 45 stopni, długość robocza 11.0mm, dwa znaczniki poprzeczne na 2.5mm i 5.0mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie tytanowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hak typu Kuglen oraz manipulator model push-pull, długość całkowita 125 mm, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaseta do sterylizacji z mata silikonową wymiary zewnętrzne 38x68x19 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło typu McPherson zagięte, wymiary szczęk 10 mm x 0.5 mm bez zamka długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki typu Vannas proste, tępe końce, długość ostrzy 5 mm długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Retraktor powiekowy rozmiar 1, długość części roboczej 14 mm, długość całkowita 135 mm, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta anatomiczna prosta z platformą 6 mm, do szwów 9.0-11.0, z blokadą, obrotowa rękojeść o średnicy 8 mm, długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cyrkiel typu Castroviejo 20 mm, prosty, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta typu Bishop Harmon tkankowa 1x 2 ząbki 0.3 mm zagięte pod kątem 90 stopni długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Zestaw nr 4

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Haczyk tępy Maltzman-Fenzl zagięty, końcówka w kształcie „V” o średnicy 0.15 mm, długość całkowita 120 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaseta do sterylizacji z mata silikonową wymiary zewnętrzne 38x68x19 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imadło typu McPherson zagięte szczęki o wymiarach 10 mm x 0.5 mm, bez zamka długość całkowita 100 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki typu Vannas proste, tępe końce długość ostrzy 5 mm długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Retraktor powiekowy rozmiar 1, długość części roboczej 14 mm, długość całkowita 135 mm, narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta anatomiczna prosta z platformą 6 mm, do szwów 9.0-11.0, z blokadą, obrotowa rękojeść o średnicy 8 mm, długość całkowita 110 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta tkankowa typu Bishop Harmon 1x2 ząbki 0.5 mm zagięte pod kątem 90 stopni długość całkowita 85 mm narzędzie stalowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Warunki szczegółowe do Zadania nr 2:

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wyprodukowany w 2021/2022 roku, fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny i gotowy do użycia, nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, hartowany próżniowo, odporny na korozję, poddany przez producenta wstępnej pasywacji.

2. Narzędzia mają posiadać powierzchnię: matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, pozbawioną porów, pozbawioną pęknięć, pozbawioną wyżłobień. Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.

3. Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: PN-EN 10088-3, PN-EN ISO 7153-1, EN ISO 13485:2016, DIN 58298-2010, ISO 13402, DIN 10088-3,

4. Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu: podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134°C  i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE.

5. Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową, kod DATA MATRIX.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia katalogów, folderów jednoznacznie potwierdzających parametry oferowanego asortymentu – do oferty.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis