Bydgoszcz dnia: 2022-09-01

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7015/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych wyjaśnień z dnia 30.08.2022 r. pismo nr 6945/2022 w postępowaniu na ”Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” – znak sprawy 119/2022.

BYŁO:

Pytanie nr 5 - dot. zadania 6 poz. 4 Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu C35(1op=20szt)” zamawiający wymaga dostarczenia żyletek mikrotomowych do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć z nazwą producenta naniesiona na każdym ostrzu. 1 op.=20szt? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. JEST: Pytanie nr 5 - dot. zadania 6 poz. 4 Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu C35(1op=20szt)” zamawiający wymaga dostarczenia żyletek mikrotomowych do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć z nazwą producenta naniesiona na każdym ostrzu. 1 op.=20szt? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. BYŁO: Pytanie nr 5 - dot. zadania 6 poz. 5 Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu typ Feather R35,dł80 x szer.8 x gr.0,25 mm” Zamawiający wymaga dostarczenia ostrza do mikrotomu przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie z logo lub nazwą producenta naniesioną w sposób trwały na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. JEST: Pytanie nr 5 - dot. zadania 6 poz. 5 Czy pod opisem „Ostrze do mikrotomu typ Feather R35,dł80 x szer.8 x gr.0,25 mm” Zamawiający wymaga dostarczenia ostrza do mikrotomu przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie z logo lub nazwą producenta naniesioną w sposób trwały na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. BYŁO: Pytanie nr 6 12. Dot. zadania 6 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do mikrotomu typu Feather R35, o wymiarach 80x8x0,25mm, o kącie 34 stopni. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ i udzieloną odpowiedzią (pytanie 5. 2) kąt ostrza 35 stopni. JEST: Pytanie nr 6 12. Dot. zadania 6 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do mikrotomu typu Feather R35, o wymiarach 80x8x0,25mm, o kącie 34 stopni. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-09-01