KRAKÓW dnia: 2022-09-05

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                        w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Przebudowa klatki schodowej oraz toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku W-3, WIEiK, Politechnika Krakowska” – znak sprawy KA-2/091/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami

Pytanie : Proszę o podanie parametrów opraw oświetleniowych opisanych symbolami P, P1, K1 (toalety). Odpowiedź: Oprawa P - nastropowa, hermetyczna, min IP44, led, kolor ciemno szary mat lub czarny mat, średnica 250-400 mm, atest PZH/higieniczny Oprawa P1 - nastropowa, hermetyczna, min IP44, kolor ciemno szary mat lub czarny mat, średnica 90-110 mm, atest PZH/higieniczny Oprawa K1 - nastropowa, hermetyczna, min IP44, kolor ciemno szary mat lub czarny mat, długość 600 mm, atest PZH/higieniczny ZAMAWIAJĄCY