Poznań dnia: 2022-09-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną - wyposażenie cz. I - 13 zadań częściowych.” – znak sprawy SZW/DZP/56/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy zamawiający dopuści urządzenia innej marki niż Unguator? Zapytujemy, gdyż słowo to używane powszechnie na mikser recepturowy, jest nazwą zastrzeżoną, nie naszą. Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 4.2 SWZ - zamawiający dopuści także, pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SWZ. Szafy na materiały łatwopalne to zupełnie inna kategoria niż szafy na materiały żrące, kwasy i zasady. W pierwszej rozmowie wskazywali Państwo na materiały łatwopalne, więc proszę o doprecyzowanie, czy potrzebne jest osobne zabezpieczenie przed substancjami żrącymi. W tym samym punkcie jeśli niezbędny jest podział szafy na dwie osobne komory, wówczas możemy zaproponować szafę, w której po jednej stronie mamy część na materiały palne, w drugiej na żrące, ale taka szafa będzie znacznie droższa niż jednorodna komora na materiały palne. Odpowiedź: Zamawiający wymaga szaf wyłącznie na materiały łatwopalne. Wpisaliście Państwo korpus i drzwi z blachy stalowej klasy B. Nie istnieją klasy grubości stali, tę zaś wyraża się w milimetrach. Wobec tego proszę usunięcie określenia "klasy B" z tego punktu. Sejf spełniający warunki minimalne będzie na tyle ciężki, że nie widzimy technicznej konieczności wykonania dwóch otworów montażowych w podłodze. Możemy, jeśli Państwo tego wymagacie, ale klasa odporności tego nie wymaga. Odpowiedź: zgodnie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216), środki odurzające grup I-N i II-N, substancje psychotropowe grupy II-P oraz preparaty zawierające te środki lub substancje należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia. W związku z tym, bez względu na masę sejfu, nie ma możliwości odstąpienia od wymogu jego trwałego montażu. 1. Sejfy o wysokiej odporności na włamanie, wytrzymałe, min. klasy S1, 2. Konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości min. 3 mm. Dotyczy zadania 10. 1. Jaka jest wysokość wózka? Odpowiedź: ok. 10-20 cm od ziemi, w zależności od wysokości kółek 2. Na ile pojemników jest przewidziany wózek? Odpowiedź: Wózek ma służyć do transportu jednego pojemnika. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby wózki były kompatybilne z pojemnikami do transportu leków, wyspecyfikowanymi w zadaniu nr 11 (zgodnie z SWZ). 3. Czy wózek będzie używany do kompletacji czy tylko do transportu? Odpowiedź: wózek będzie używany do kompletacji

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki