Znak Sprawy: ZP/3705/D/22


Załącznik C do SWZ- część 3
	Lp.
	Opis
	Ilość

	
	Wydział Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań
	

	1.
	 Biurko prostokątne o wymiarach 200x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju  u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

[image: image1.emf][image: image2.png]




	2

	2.
	 Biurko prostokątne o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

[image: image3.emf][image: image4.png]




	4

	3.
	 Dostawka prostokątna szer.100, gł.600, wys.740

 Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

[image: image5.jpg]




	2

	4.
	 Panel górny dwustronnie tapicerowany o wymiarach szerokość 80cm, wysokość całkowita 56,5 , wysokość ponad blat biurka 41,5cm, montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. 


[image: image6.png]



	2

	5.
	 Szafa pod umywalkę z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 80cm.

· Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

· Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.


	1

	6.
	 Dostawka ¼ koła o wymiarach: szerokość:  fi 80cm, wysokość 740 mm,

•
Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.

•
Podstawa: 1 noga malowana proszkowo, o przekroju fi50 mm noga ma być okrągła.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

o
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

o
Atest higieniczny na linię meblową

· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)

[image: image7.jpg]



	2

	7.
	 Blat o wymiarach 120x30cm wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. Całość wsparta na 2 kątownikach, mocowana do ściany.
	1

	8.
	 Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska

· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Atest wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

· Skład: 100% poliester

· Gramatura: 250 g/m2

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]




	6

	9.
	 Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

[image: image10.png]




	1

	10.
	Zabudowa kaloryfera
Opis zabudowy blatu kamiennego płytą meblową w kolorze mebli  

Wymiary blatu:

· szerokość – 500 cm

· głębokość – 70 cm

· wysokość – 2,5 cm

OPIS BLATU

blat (nie łączony z kawałków) wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą;  klasa higieniczności E1; kolor: dopasować do istniejących mebli,  blat oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. W blacie wycięty będzie otwór pod zlew. Przed wykonaniem usługi – przeprowadzenie dokładnego obmiaru wykonywanego blatu oraz położenia zlewu.

Opis zabudowy pod parapetem szafkami z drzwiami suwanymi 

(330x45x83cm)

Zabudowa pod parapetem jednego modułu o wymiarach szer. x gł. x wys.: 330x45x83cm, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem z PCV o ( 2mm. Zabudowę stanowią szafki z półkami na akta z drzwiami przesuwnymi na prowadnicach metalowych. W zabudowie należy przewidzieć obudowę istniejących pionów kablowych.

Zabudowa dotyczy pokoju nr 233 i 234 Przed wykonaniem usługi – przeprowadzenie dokładnego obmiaru wykonywanej zabudowy.

Zdjęcie przedstawia przykładową zabudowę:

                                                     [image: image11.jpg]




	1

	11.
	Uchwyt biurkowy na 3 monitory 10" - 27" (NM-D135D3BLACK)
Rodzaj Uchwyt biurkowy 

Kolor Czarny 

Techniczne 

Liczba monitorów 3 

Min. przekątna monitora 10" 

Max. przekątna monitora 27" 

Standard VESA 100 x 100 mm, 75 x 75 mm 

Max. waga monitora 8 kg 

Regulacja wysokości Manualna / Przy pomocy narzędzi 

Kąt pochylenia -90° / +90° 

Obrót w poziomie 90° 

Funkcja Pivot Tak 

Wbudowane porty USB Nie 

Fizyczne 

Wysokość [mm] 420 

Szerokość [mm] 1290 

Głębokość [mm] 70 

Waga [kg] Brak danych


[image: image12.png]



Powyższe parametry spełnia np. uchwyt biurkowy Neomounts
	2

	12.
	Uchwyt biurkowy na 2 monitory 10" - 27" (NM-D135DBLACK)
Parametry techniczne produktu

Przeznaczenie (uchwyty): Monitory 

Rodzaj uchwytu: Biurkowy 

Przekątna ekranu (min.): 10 '' 

Przekątna ekranu (maks.): 27 '' 

Standard VESA: 75 x 75,100 x 100

Obciążenie (maks.)16 kg 

Regulacja w pionie (max)90 ° 

Regulacja w poziomie (max)180 ° 

Regulacja wysięguTak 

Wysięg (min.) 0 cm 

Wysięg (maks.)40 cm 

Uchwyt narożny (uchwyty TV)Nie 

Akcesoria w zestawie

Akcesoria montażowe

Kolor (wyliczeniowy)Czarny 

Wymiary Głębokość: 4-43 cm

Pozostałe parametry Rotacja: 360°
Powyższe parametry spełnia np. uchwyt biurkowy Neomounts
	2

	
	Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze, ul. Fredry 10, Poznań
Meble stanowią doposażenie do już istniejących mebli , kolorystykę należy dopasować do mebli już istniejących w Biurze Szkól Doktorskich (Coll. Heliodori Święcicki) 
	

	13
	Biurko na boku o długości 150cm wyposażone w panel frontowy dolny.

Biurko kątowe prawe o wymiarach 150/70x110/60 cm, wysokość 74  cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C”  , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik).


	1

	14
	Kontener stacjonarny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość  740mm

•
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty.  

•
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

•
Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 4 szuflady o wkładach plastikowych.

•
Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

•
Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

•
Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

•
Szuflady na prowadnicach rolkowych.

•
Metalowe stopki poziomujące w zakresie min.+15mm

•
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

o
System klucza matki

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.


	1

	15
	Szafa  z drzwiami płytowymi suwanymi i przewieszonym blatem.
Szafa  z drzwiami płytowymi suwanymi i przewieszonym blatem , o wymiarach: szerokość 1100 mm, głębokość 450 mm, wysokość 650 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

•
Wieniec górny, blat szafki wykonany z płyty grubości min. 25 mm przewieszony 15cm z przodu szafki. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
	1

	16
	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniająca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to szerokość 177cm głębokość 60cm wysokość  220 cm. Wnętrze podzielone na 3 przestrzenie  przegrodami pionowymi. Pierwsza przegroda o szerokości 42cm. Wewnątrz znajduje się półka konstrukcyjna pod która umiejscowiony jest chromowany drążek ubraniowy.  Część druga o szerokości 42cm wyposażona w półki o wysokości segregatorowej. Pozostała trzecia część wewnętrzna o szerokości 84cm, wyposażone w minimum 7 przestrzeni półkowych W ścianach korpusu przewidziano tzw wielowiert umożliwiający płynną regulację wysokości półki.  Zabudowa zamykana 2 drzwiami suwanymi typu Komandor z zamkami do drzwi suwanych. Wnętrza wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym.
[image: image13.jpg]s
(g see Vv |5
.r... !‘ )





	1

	17
	Krzesło  drewnianą ramą i tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości  6 mm, a szkielet oparcia ze sklejki o grubości  12 mm. 

Siedzisko pokryte  jest pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3.

Kolor obicia krzesła – tapicerki – granatowy lub szary.

Rama w kolorze naturalnym lub bejcowana w dostępnych kolorach.

Podstawowe wymiary:

· wysokość 760 mm,  

· szerokość całkowita krzesła nie niż 545 mm,  

· wysokość od podłoża do siedziska 445 mm,  

· głębokość siedziska 475 mm,  

· szerokość siedziska 473 mm.

Krzesło można składować w stos, max. 4 sztuki

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2

· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

Krzesło posiada atest wytrzymałościowy zgodny z normą PN-EN 16139 , PN-EN 1022:2007. Atest należy złożyć wraz z ofertą 
[image: image14.jpg]



	3

	
	Wydział Neofilologii, al.. Niepodległości 4, Poznań
	

	18
	Zabudowa kuchenna 

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe system zawiasów mocowania typu clip ( np. Firmy Blum ) co umożliwia montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi.  Blat o grubości 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor dfo uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli
	

	a.
	Szafka zlewozmywakowa o wym. 80x55x82 cm
	1

	b.
	Szafka – zabudowa zmywarki

Szafka do zmywarki o wym. 45x55x82cm
	1

	c.
	Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o wym. 60x55x82 cm
	1

	d.
	Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o wym. 40x55x82 cm
	1

	e.
	Blat kuchenny z zaobleniem z jednej strony o gr. 38mm z listwami przyściennymi, 4,6 m                                          
	1

	f.
	Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 40x35x72 cm                     
	3

	g.
	Szafka wisząca z dwiema regulowanymi półkami o wym. 60x35x72 cm                     
	1

	h.
	szafka górna na mikrofalówkę


Szafka wisząca otwarta pod zabudowę mikrofali
	1

	i.
	Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o wym. 80x55x82 cm 
	2

	j.
	Szafka dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi o wym. 40x55x82 cm
	1

	k.
	Szafka dolna z szufladami o wym. 40x55x82
	1

	19
	Lodówka 
Rodzaj:Linia:No Frost

Parametry fizyczne

Odcień [kolor dokładny]:Inox

Wysokość [cm]:185,5 cm

Szerokość [cm]:59,5 cm

Głębokość 64,2 cm

Wymiary WxSxG [cm]:

185,5 x 59,5 x 64,2 cm

Poj. chłodziarki/zamrażarki [l]:223/94 l

Efektywność energetyczna 305 kWh = 188,19 zł rocznie

Dobowe zużycie energii [kWh]:0,83 kWh

SN, N, ST, T

Klasa energetyczna:

Zamrażarka:Na dole

94 l

Elektroniczne

11 h

Funkcja Wakacje

Inne:

Total NoFrost - Brak szronu i lodu eliminuje konieczność rozmrażania lodówki.. SensorControl - Wygodnie wybieraj ustawienia na sensorowym panelu sterowania.. Funkcja Eco - Niskie zużycie energii przy zachowaniu optymalnych warunków dla żywności.. VITCONTROL - Dłuższa świeżość przechowywanej żywności. Cicha praca. Funkcja Wakacje. Superchłodzenie. Superzamrażanie

Wyświetlacz (położenie):Na drzwiach LED

Powyższe parametry spełnia np. lodówka Amica FK3075.2DF   
	1

	20
	Zlew z baterią

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, 

wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm

Szerokość produktu

435.00 mm

Długość dużej komory

360.00 mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny

[image: image15.jpg]435




Bateria zlewozmywakowa

Typ 
stojąca

Rodzaj baterii 
jednodźwigniowa

Kolor  
chrom

Wysokość korpusu  
350 mm

Wysokość wylewki  
220 mm

Zasięg wylewki  
220 mm

Otwór montażowy  
35 mm

Funkcje dodatkowe  
bateria wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, perlator

[image: image16.png]mﬂhﬁ




	1

	21
	Zmywarka do zabudowy

Zmywarka do zabudowy o szerokości 44.8 cm, mieszcząca maksymalnie 10 kompletów naczyń, w klasie efektywności energetycznej E. Posiada ukryty panel sterowania. Ilość programów: 5. Opcja opóźnionego startu - 3/6/9 h.

Szerokość (cm): 44.8

Głębokość (cm): 55

Wysokość (cm): 82

Poziom hałasu (dB): max 47

Klasa hałasu: C

Instalacja: Do zabudowy

Zużycie energii w cyklu zmywania (kWh/cykl): max. 0.755

Zużycie energii w trybie wyłączenia (W): max. 0.5

Zużycie energii w trybie czuwania (W): max. 0.5

Zużycie wody (litr/cykl): max. 9

Zużycie energii w programie Eko na 100 cykli (kWh): max.76

Zużycie wody w programie Eko (litr/cykl): max.9

Sposób suszenia: Turbo Drying

Budowa: Wnętrze ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie przeciwwypływowe: tak

Zabezpieczenia: AntiFlood

Ilość: 5

Programy: Eco

Programy: Szybki 30 min.

Programy: Auto

Programy: Namaczanie

Programy: Pełny 50 min.

Opóźnienie startu: Maksymalnie 3 h

Opóźnienie startu: Maksymalnie 6 h

Opóźnienie startu: Maksymalnie 9 h

1/2 wsadu: tak

3w1: brak danych

Funkcje: HalfLoad

Funkcje: Tabletka

Funkcje: AntiFlood

Funkcje: TabletBooster

Górny: Składane elementy

Górny: 2 półki w koszu

Górny: Uchwyt koszyka

Dolny: Składane elementy

Dolny: Uchwyt koszyka

Koszyk na sztućce: tak

Cechy koszy: 3 kosz

Cechy koszy: Kosze modułowe

Cechy koszy: MaxiSpaceMod

Sposób ogrzewania : Ukryte elementy grzewcze

Filtracja: 3-częściowy system filtrów

Sposób zraszania: 3 ramiona natryskowe

Typ panelu: Ukryty

Rodzaj sterowania: Elektroniczne

Komunikacja: Wyświetlacz LED

Komunikacja: Sygnał dźwiękowy końca pracy

Komunikacja: RedDot

Wskaźniki detergentów: Braku nabłyszczacza

Wskaźniki detergentów: Braku soli

Technologie: AquaStop

Pozostałe parametry: Silnik SilentDrive

Pozostałe parametry: Czujnik mętności

Pozostałe parametry: AntiBacteria Filter

Pozostałe parametry: System Up&Down

Pozostałe parametry: SlidingDoor

Kolor: Inox

Kolor panelu: Czarny
	1


Bezpieczeństwo użytkowania  
wskaźnik ciepła resztkowego, automatyczne wyłączenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem 

	Wyposażenie  
 

Kabel zasilający na wyposażeniu  
tak 

Powyższe parametry spełnia np. płyta indukcyjna Amica PI3510U   
	1
	

	23
	Biurko budowa o wymiarach 140x80:

•
Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

•
Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

•
Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

•
Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

•
Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

•
Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

•
Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z EN 527-1 i EN 527-2

 
[image: image17.png]



	1

	24
	Krzesło
•
wysokość siedziska 460 mm

•
wysokość krzesła 845 mm

•
głębokość siedziska 455 mm

•
szerokość siedziska 440 mm

•
głębokość krzesła 535 mm

Krzesło posiada:

•
Ramę stalowa chromowana. fi 18 mm oraz fi 11mm

•
Oparcie i siedzisko wykonane z polipropylenu

•
Oparcie rastrowane z otworami wentylacyjnymi

•
Oparcie i siedzisko zbliżone kształtem do prostokąta z zaokrąglonymi brzegami

•
Oparcie z siedziskiem połączone w dwóch punktach

•
Rama krzesła zakryta od spodu osłoną tworzywową, mocowaną do siedziska

•
Nogi zakończone stopkami tworzywowymi.

•
Możliwość sztaplowania do 8 sztuk.

•
Możliwość dodatkowego wyposażenia w łączniki w rzędy.

•
Kolorystyka: Polipropylen: 5 kolorów z wzornika producenta, do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

o
Atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139, EN 1728, EN 1022.

[image: image18.png]I

Wiy
HHHH

W
LH}





Powyższe parametry spełnia np. krzesło Calado
	4

	
	Wydział Neofilologii, Katedra Orientalistyki, ul. Grunwaldzka 6, Poznań
	

	25
	Wykonanie i montaż specjalistycznej zabudowy wnęki korytarza

W części korytarza należy postawić ścianę wykonaną z płyty meblowej o wymiarze 180cm x 310cm H. W postawionej ścianie należy wykonać przejście o wymiarze 90cm szerokości i 220cm, wysokości i zamknąć je drzwiami podwieszanymi, suwanymi, montowanymi na konstrukcji. Drzwi muszą mieć prowadzenie wyfrezowane w spodniej części oraz być zamykane na zamek.

Za przepierzeniem należy wykonać zabudowę narożnika ścian o wymiarze 180x130cm w wysokości 220cm. Zabudowa na ścianie długości 130cm powinna mieś głębokość 60cm , natomiast na ścianie 180cm głębokość 35cm. 

Zabudowa jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty. Korpus, wieniec dolny i górny regałów są wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością ich płynnej regulacji (tzw. wielowiert), wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Regały  posiadają  5 półek . Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. Regał na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości 60mm.  Zabudowa meblowa  posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza w zakresie minimum +15mm.  

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania przestrzeni do zabudowy

Rysunek przedstawia oczekiwania Użytkownika. 
[image: image19.jpg]


     [image: image20.jpg]




	1

	
	Centrum Wsparcia Kształcenia Sekcja "Poradnia Rozwoju i wsparcia Psychicznego" Al.. Niepodległości 26, DS. Hanka, Poznań
	

	26
	Krzesło obrotowe z podłokietnikami i siatkowym oparciem 

O wymiarach:

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Wysokość powierzchni oparcia: 520 mm

•
Oparcie regulowane w zakresie: 570-640 mm

•
Szerokość siedziska: 460 mm

•
Głębokość siedziska regulowana w zakresie: 410-460 mm

•
Głębokość powierzchni siedzenia: 450 mm

•
Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

•
Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 970 mm

•
Średnica podstawy: 710 mm

Krzesło posiada:

•
Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe. (kolor tapicerki dopasowany do pozostałych mebli w pomieszczeniach Sekcji „Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego – ciemnoszary)

•
Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widoczną siatką. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony siatką.

•
Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70 mm.

•
Oparcie wyposażone w poduszkę podparcia lędźwiowego.

•
Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony trudnopalną pianką wylewaną, o gęstości 60 kg/m3 i grubości 50 mm.

•
Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

o
Możliwość swobodnego kołysania się – oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem.

o
Kąt pochylenia oparcia: 33˚, siedziska: 11˚

o
Możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach

o
Regulacja siły oporu za pomocą pokrętła

o
Regulacja głębokości siedziska  w zakresie 50 mm

o
Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

o
Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 80 mm.

•
Podłokietniki wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

•
Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.

•
Samohamowne kółka o średnicy Ø65mm do powierzchni twardych.

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

•
Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
[image: image44.jpg]




	3

	27
	Biurko
Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu (100% papier z recyklingu), okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa

Wymiary:

Szerokość: 140 cm
Głębokość: 65 cm
Wysokość: 73 cm
Kable i przedłużacze można zebrać na półce pod blatem tak, aby były ukryte, a jednak wciąż pod ręką.
Biurko ma starannie wykończoną część tylną, więc można je ustawić w dowolnym miejscu w pokoju. (część tylna zabudowana, zasłaniajaca kable i nogi osoby siedzącej za biurkiem)

Półki można zamontować po prawej lub lewej stronie, w zależności od dostępnego miejsca i potrzeb.


[image: image21.png]



[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]73 cm (28 %")

140 cm (55 ")

25 em (25 90

—





Powyższe parametry spełnia biurko Malm , Ikea, kolor czarnobrąz
	2

	28
	Krzesło z pulpitem

Krzesło stacjonarne do sali odpraw warsztatowej na ramie na 4 nogach z podłokietnikami i pulpitem.   Rama siedziska i oparcia wykonane z owalnego profilu 30x15. Wspornik ramy krzesła wykonany z owalnego profilu rury 18x1,5. Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (4 warstwy). Siedzisko  tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego. Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego.   

Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Stelaż krzesła malowany proszkowo na kolor czarny w/g. palety RAL 9005. 

Krzesło wyposażone  w podłokietnik z pulpitem z tworzywa  dającym się łatwo zdemontować.

Krzesła możliwe do przechowywania w sposób umożliwiający ustawianie krzeseł jedno na drugim, w celu ograniczenia przestrzeni potrzebnej do przechowywania

Parametry tkaniny obiciowej:

Skład: 100% poliester

Gramatura: 250g/m2

Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindalea

Obicie tapicerowane w kolorze dopasowanym do pozostałych mebli w Sekcji „Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego” – kolor ciemnoszary

Wymiary:

• Całkowita wysokość :820 mm  

• Wysokość siedziska: 470mm  

• Szerokość siedziska: 470 mm 

• Głębokość siedziska: 410 mm

• Wymiary pulpitu: 370x270 mm

Krzesło musi posiadać dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

• Atest wytrzymałościowy wg normy EN 16139, EN 1728, EN 1022

[image: image25.jpg]



	26

	29
	Stolik kwadratowy 

Podstawa stołu wykonana z wygiętych rur stalowych o średnicy fi22x2,0. (lub na drewnianych bądź czarnych stalowych nogach)

Łącznik nóg podstawy stolika Hello Duo fi20x2,0.

Podstawa stołu  malowana proszkowo na kolor ALU.czarny

  Blat 55x55x25 mm z płyty melaminowej, kolor płyty dopasowany do pozostałych mebli w Sekcji „Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego” – ciemny brąz, ewentualnie biel

  Stół o podstawie z rur zakończonych stopkami samopoziomującymi

Podstawowe wymiary:

•
Wysokość całkowita 460 mm.

•
Szerokość podstawy dolnej 530x510 mm.

 [image: image26.jpg]




	3

	30
	Szafa combi

•
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm.

•
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· kolor płyty dopasowany do pozostałych mebli w Sekcji „Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego” – ciemny brąz

•
Fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem 1mm.

•
Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12 mm. 

•
Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

•
Szafa posiada część zamkniętą –do wysokości 4OH, oraz część otwartą zawierającą 2 przestrzenie na segregatory. Drzwi posiadaja dwa zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z 2 kluczami łamanym. 

•
Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  

•
Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. 

•
Głębokość półek 35 cm. 

•
Cokół wysokości 55 mm. 

•
Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 

•
Szafa posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

•
Uchwyty o rozstawie 128 mm. 

•
5 przestrzeni na segregatory. 

Szafa posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

•
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN EN 14073-2:2006,  

•
Atest higieniczny

[image: image45.jpg]




	4

	31
	Fotel


Podstawowe wymiary:

•
Całkowita wysokość: 845 mm

•
Wysokość siedziska: 465 mm

•
Szerokość siedziska: 494 mm 

•
Głębokość siedziska: 470 mm

•
Całkowita szerokość: 635 mm

•
Całkowita głębokość: 625 mm

Budowa:

•
Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.

•
Rama: nogi malowane proszkowo w kolorze czarnym  wykonane z rury stalowej Ø22x2.0, łącznik nóg z rury stalowej Ø20x2.0

•
Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm., ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda.

•
Oparcie - od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm i gęstości: 21 kg/m3. Od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości: 35 kg/m3

•
Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40 mm i gęstości: 35 kg/m3 .

•
Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych lub miękkich

Fotel tapicerowany tkaniną  STEP o parametrach:

•
Skład: 100% Trevira

•
Gramatura: 335 g/m2

•
Ścieralność: 100 000 cykli Martindale

•
Trudnopalność wg. normy: EN 1021-1, EN 1021-2

•
Kolor tapicerki dopasowany do pozostałych mebli tapicerowanych w Sekcji Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego – ziemny niebieski lub ciemny szary

[image: image27.png]




	6

	
	Biuro Organizacyjno-Prawne, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	32
	Regał otwarty o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm. • Budowa: Regał jest wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Korpus i top są wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy są wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Regał musi posiadać min. 3 półki • Wymagana możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów. • Regał na stelażu spawanym (nie dopuszcza się stelaża skręcanego): stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju min. 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm. • Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym kolor alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

[image: image28.png]




	1

	33
	Nadstawka aktowa otwarta o wymiarach: szerokość: 60 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 72,2 cm. • Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone.  • Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

[image: image29.emf]
	1

	
	Biuro Analiza Finansowych, ul. Św. Marcin 78, Poznań
	

	34
	Biurko prostokątne z półką pod klawiaturę i koszem do komputera. 
Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w kształcie litery C, o grubości 2 mm i przekroju  40x30mm. Nie dopuszcza się ramy wykonanej z profilu zamkniętego. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane są do ramy. Wewnątrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wkładka mająca w przekroju kształt trójkąta. Wkładka zawiera otwór, w którym umieszczona jest nakrętka ze śrubą łączącą wkładkę z łącznikiem. Łącznik osadzony jest skośnie w narożniku stelaża i ma kształt ceownika z ukosowanymi występami na końcach. Występy te osadzone są w prostokątnych otworach stelaża. Noga wyposażona jest w regulator wysokości z zakresem regulacji wynoszącym 72-79 cm. Stelaż biurka oraz nogi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat biurka wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
Biurka muszą posiadać: 

· przepust na okablowanie w blacie (o średnicy 60 mm), maskowany tworzywową zaślepką w kolorze zbliżonym do mebli ( montowaną w miejscu wskazanym przez użytkownika po montażu mebli)

Wymiary: 190/70 cm. wg szkicu.

Sposób mocowania nogi do ramy prezentuje zdjęcie poniżej:

[image: image30.emf]
Biurko wyposażone jest w półkę na klawiaturę montowaną pod blatem oraz kosz na komputer.

[image: image31.png]




 INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01D8558E.78F68B10" \* MERGEFORMAT [image: image32.png]




	1

	35
	Krzesło obrotowe na kółkach 

Krzesło obrotowe na kółkach, posiada wymiary:

· Szerokość siedziska 498 mm.

· Głębokość siedziska 430 mm.

· Regulacja głębokości siedziska w 5 pozycjach w zakresie 50mm.

· Szerokość oparcia 435 mm.

· Oparcie wyposażone w system regulacji poduszki lędźwiowej w dwóch płaszczyznach.

· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie +135mm.

· Średnica podstawy z kółkami Ø683 mm. 
             Regulacja wysokości podłokietników  +80mm.

· Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi 1270mm .

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną.

· Gąbkę siedziska i oparcia wykonaną z pianki wylewanej.

· Osłonę dolną siedziska i tylną oparcia wykonaną z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym lub czarnym.

· Zagłówek nieruchomy połączony z oparciem za pomocą aluminiowego, polerowanego łącznika lub stalowego, chromowanego

· Element łączący oparcie i siedzisko, całkowicie zamaskowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze białym lub czarnym (obudowa identyczna jak osłony oparcia i siedziska).

· Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości 11,5mm, składającej się z 8 warstw.

· Podłokietniki ruchome góra-dół.

· Podłokietniki z regulacją wysokości z nakładkami z polipropylenu

· Podstawę pięcioramienną, aluminiową, polerowaną -wykonaną z jednego elementu, niespawaną .

· Poduszkę oparcia, siedziska i zagłówka zaokrągloną na krańcach, wystających poza osłony.

· Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości.

· Regulację siły odchylania oparcia.

· Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni – siedzisko, 21 stopni – oparcie.

· Oparcie z regulacją odchylania, z 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy.

· Kółka ø 65 mm, do miękkich powierzchni.

· Kolorystyka:  tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną Bondai o parametrach:

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala.
Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy: BELITE 3213 Z M13T L4 S35 
	1

	36
	Kontener

Wymiary kontenera: 40/60 cm.
Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV lub ABS gr. 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1mm. Fronty kontenerów wykonane z płyty gr. min 16mm. Połączenia elementów rozłączne. Do łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm, zamek centralny, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady. Szuflady na prowadnicach kulkowych, wkłady szuflad metalowe, wysuw szuflad 70 % głębokości. Boki wewnętrzne szuflad posiadają dwurzędową perforację w celu możliwości zamontowania pionowej przegrody w dowolnym miejscu głębokości szuflady Kontener posiada tworzywowy piórnik plus 4 szuflady metalowe.  Kontener posiada blokadę wysuwu szuflad przy jednej otwartej. Kontener montowany w fabryce producenta. 

Korpus , wykonane w takiej samej okleinie jak blat biurek i pozostałych mebli.

Front kontenera z płyty o dekaorze K009 dark select walnut ( okleina ma nawiązywać do istniejących mebli).
	1

	
	Wydział Studiów Edukacyjnych, BOW, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań
	

	37
	Pok. Nr 202

Specjalistyczna zabudowa ściany szafą z nadstawką uwzględniająca ukształtowanie ścian oraz prowadzonych po ścianach instalacji z drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach całkowitych około 150x43x289cm.Wnętrze z przegrodą pionową w środku dzielącą szafę na dwie równe części podzielone półkami na przestrzenie o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza uniemożliwiające wyszarpnięcie lub wypadnięcie Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.18mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.

[image: image33.png]


[image: image34.png]



Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dobrania koloru oraz dokonania pomiaru ścian
	1

	38
	Pok. Nr 416

Zabudowa ściany regałem otwartym o wymiarach szerokość 1800mm, wysokość 800mm, głębokość 360mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus wykonane z płyty grubości 36mm, wieniec górny  z płyty grubości 54mm, półki i wieniec dolny z płyty 18mm, plecy z płyty HDF. Regał posiada przegrodę pionową dzielącą go na dwie równe części. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu. W ścianach korpusu oraz przegrody pionowej należy zastosować tzw. wielowiert w celu umożliwienia płynnej regulacji półek. Głębokość półek 30 cm. Cokół wysokości 40mm. Regał musi posiadać  stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.

Uwaga ! Konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów oraz kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Użytkownika
	1

	39
	Pok. Nr 205

Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne pod drukarkę z szufladą o wymiarach szerokość 600mm, wysokość 300mm, głębokość 600mm. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2mm. Szafka wyposażona w jedną szufladę  na prowadnicach rolkowych. Całość posadowiona na kółkach kauczukowych umożliwiających łatwe przesuwanie szafki z hamulcem
Uwaga ! Konieczna wizja lokalna w celu dopasowania wymiarów oraz kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Użytkownika
	1

	40
	Sala Rada Wydziału , pok. Nr 508

Krzesło

Materiał:
Nogi i rama krzesła wykonane z drewna bukowego barwionego. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane ekoskórą

Obróbka:
Lakierowany

Kolor:
Nogi ciemne / tapicerka ecru

Rozmiar 
wysokość całkowita: 98 cm

wysokość do siedziska: 47 cm

szerokość: 46 cm

głębokość: 41 cm


[image: image35]  
[image: image36]


Przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu dobrania kolorystyki drewna i ekoskóry do krzeseł będących na wyposażeniu Zamawiającego


	46

	41
	Stół konferencyjny kwadratowy  - 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, szerokość i głębokość całkowita: 600 mm

Budowa:

•
Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu. Stół na podstawie kolumnowej.

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta. 

Konieczna wizja lokalna w celu dopasowania kolorystyki do mebli będących w posiadaniu Użytkownika

  [image: image37.emf]
Powyższe parametry spełnia np. stół MEETHINK TABLE SQ  firmy Nowy Styl

	1

	
	Wydział Biologii , Laboratorium Aerobiologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	42
	Krzesło
Wysokie krzesło obrotowe z regulowaną podpórką na nogi. Wykonane z wysokiej jakości poliuretanu.

Mechanizm :

Krzesła Lab wyposażone są w mechanizm PROXY, który wyposażony jest w 2 dźwignie

· jedną płynnie regulujemy wysokość siedziska

· drugą blokujemy wybrany kąt wychylenia oparcia względem siedziska lub uruchamiamy ruch oparcia podążający za ruchem pleców Użytkownika.

Oparcie :

Oparcie posiada regulację kąta wychylania co powoduje, że podąża ono za ruchem Użytkownika w krześle. Wybraną pozycję wychylenia oparcia można zablokować.

Regulacja wysokości Up&Down umożliwia dostosowanie wysokości oparcia bez konieczności schodzenia z krzesła.

Podstawa Jezdna :

Krzesło wyposażone jest w praktyczny podnóżek o regulowanej wysokości.
Posiada siłownik pneumatyczny pozwalający na bardzo duży zakres regulacji wysokości
Trwała, nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna dostępna jest w kolorze czarnym. Krzesło posiada stopki. 

Siedzisko :

Formowane siedzisko z polipropylenu jest antypoślizgowe oraz posiada odpowiednio nadany kształt zapewniając wygodne użytkowanie w miejscu pracy.

[image: image38.jpg]



Wymiary :

[image: image39.jpg]570
830

960

1290

650




Siedzisko: 460 (szerokość) x 450 (głębokość)

Powyższe wymagania spełnia krzesło Lab BP RB (wysoki)
	2

	
	Biuro Obsługi Studenta, Collegium Novum, al.. Niepodległości 4, Poznań
	

	43
	Fotel biurowy z wysokim oparciem
Oparcie tapicerowane jest siatką, zaś w górnej części ekoskórą,
Siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą,

Fotel w kolorze czarnym 

Oparcie fotela posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości,

Podłokietniki o stałej wysokości wykonane zostały z tworzywa sztucznego,

Fotel wyposażony jest w mechanizm Tilt, po zwolnieniu blokady możemy "bujać się" w fotelu lub ponownie zablokować go w standardowej pozycji do pracy,

Siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,

Płynnie regulowana wysokość siedziska, za pomocą podnośnika pneumatycznego

Chromowana, stalowa podstawa jezdna jest trwała a zarazem elegancja,

W wyposażeniu standardowym fotel posiada kółka do powierzchni dywanowych, 
[image: image40.jpg]



wymiary modelu :

- wysokość siedziska : 46 - 56 cm

- wysokość oparcia : 72 cm

- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głębokość)

[image: image41.jpg]72cm

49 cm Siedzisko

52cm

46 - 56 cm





Powyższe wymagania spełnia fotel biurowy: HIT , producenta Nowy Styl,
	1

	
	Administracja Osiedla Studenckiego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14, Poznań
	

	44
	Krzesła obrotowe

Posiada wymiary: 

Szerokość oparcia: 430mm 

 Wysokość  oparcia: 520mm 

 Szerokość siedziska: 460 mm, 

 Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm. 

 Wysokość  siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm 

 Wysokość  całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm. 

Średnica podstawy: 700  mm 

Krzesło posiada: 

Siedzisko i oparcie tapicerowane 

Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką o grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. 
Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm. 

Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką o grubości 50mm. 

Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. 
Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika Po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm. Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze 

czarnym. Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium. Kółka o średnicy fi 65mm . 

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Krzesło posiada dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

•Atest wytrzymałościowy zgodnie z: PN-EN 1335 

•    Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,poz.973). 

Krzesło tapi6erowane tkaniną o parametrach: 

•      Skład: 100%poliester : 

•      Gramatura: 250 g/m2 

•      Ścieralność: 150 00& cykli Martindala, 

•      Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
[image: image42.jpg]



Powyższe wymagania spełnia fotel biurowy: Navigo Operative UPH
	5

	
	Biuro Obsługi Wydziału, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 
ul. B. Krygowskiego 10, Poznań
	


	   •   Podłokietniki wykonane ze stali oraz czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z 

       miękkimi nakładkami z poliuretanu w kolorze czarnym. 

       Podłokietniki posiadają regulację 2D — regulacja w zakresie: 

                       o   na wysokość (góra-d61) w zakresie 85 mm 

                       o   szerokości w zakresie ± 25 mm (możliwość regulacji na boki). 

   •   Mechanizm   synchroniczny posiadający funkcje: 

         o  Możliwość  swobodnego kołysania się 

         o  Oparcie odchyla się synchronicznie z siedziskiem — kąt pochylenia oparcia 200, a siedziska 110 

         o  Możliwość  blokady oparcia w 5 pozycjach 

         o  Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła. 

         o  Regulację głębokości siedziska w zakresie 50 mm z możliwością blokady w 5 pozycjach. 

         o  Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady 

         o  Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 

   •   Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu. 

   •   Kółka   samohamowne czarne, o średnicy 60inm przeznaczone do miękkich powierzchni. 

   •   Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 14 kolorów z wzornika producenta. 

Tapicerka w kolorze czarnym
Fotel  tapicerowany tkaniną Bondai o parametrach: 

   •   Skład:  100% poliester 

   •   Gramatura: 250 g/m2 

    •  Ścieralność: >150 000 cykli Martindalea 

   •   Niepalność: wg EN 1021-1, EN  1021-2
[image: image43.jpg]



Powyższe wymagania spełnia fotel biurowy: BJARG   SWIVEL   CHAIR  IIB UPH, Nowy Styl Sp. z o.o.
	1
	


[image: image46.emf]

[image: image47.emf]

_1723186422

_1723197516

_1723186421

