Poznań dnia: 2022-09-12

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry” – znak sprawy SZW/DZP/32/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? Lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oba wyżej zaproponowane warianty Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy Prosimy do paragrafu 11 dopisać na końcu ustęp 7 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu paragrafu 11 ustęp 7 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. lub o dopisanie na końcu paragrafu 11 ustęp 7 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 - dot. Pakietu nr 4, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego w taki sposób, aby jednostką miary były litry, a nie opakowania. Wycena 1400 opakowań dla 250ml i 350ml generuje 140 litrów różnicy dla poszczególnych opakowań co uniemożliwia dokonania obiektywnej oceny wartości tej pozycji i zachowania zasady uczciwej konkurencji przy porównywaniu ofert wykonawców. Aktualne zapisy preferują wykonawców, którzy zaproponują opakowania mniejsze i tym samym tańsze. Gdy jednostką miary będzie litr, oferty wykonawców w zakresie pakietu 4 będą porównywalne i dadzą pełen, prawdziwy obraz najbardziej konkurencyjnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 4 -dot. Pakietu nr 4 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu załączenia raportów z badań potwierdzających skuteczność bójczą. Produkty opisane w pakiecie 4 są produktami leczniczymi i ich spektrum działania bójczego deklarowane jest i udokumentowane przez producenta tych preparatów na etapie rejestracji produktu i finalnie spektrum działania bójczego w wiarygodny sposób potwierdzone jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 9, poz 2

Prosimy o doprecyzowanie jakiej pojemności produktu Zamawiający wymaga w pozycji nr 2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji nr 2 oczekuje produktu o pojemności 1000 ml

Pytanie nr 6 - dot. Pakietu nr 9, poz.1
Czy Zamawiający dopuści Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się żel z zawartością kwasu podchlorawego 60 ppm i podchlorynu sodu 60 ppm w opakowaniu 120g, spełniający pozostałe wymagania swz?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 - dot. Pakietu 9, poz.2
Czy Zamawiający dopuści Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm w opakowaniu 990ml, spełniający pozostałe wymagania swz?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dot. pakietu nr 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry w rozmiarze 65 x 30 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na gaziki do dezynfekcji skóry o rozmiarze 65 x 30 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 9

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w  § 8 ust 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru Umowy

Pytanie nr 10

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2 :

1.	W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionego towaru.

2.	W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanego towaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru Umowy

Pytanie nr 11 - dot. Pakietu nr  4 poz.1,2,3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby preparat osiągał swoje pełne spektrum działania przy jednokrotnej aplikacji do 1 min. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby preparat zawierał nadtlenek wodoru w celu zapobiegania nadkażania preparatu przetrwalnikami. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby preparat nie posiadał przeciwskazań do stosowania u dzieci i noworodków.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający