Kraków dnia: 2022-09-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa strzykawek” – znak sprawy ZP/47/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Pakiet 1 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby strzykawka typ żaneta 100 ml miała na cylindrze fabrycznie nadrukowaną nazwę producenta co umożliwia łatwą identyfikację produktu Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Poz. 2 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe parametry zgodne z SWZ. 2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji , gwarantującym płynną podaż leku Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe parametry zgodne z SWZ. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe parametry zgodne z SWZ. 4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , zróżnicowanym w zależności od pojemności , w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet 2 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50.60 ml zapewniajacych prawidłową podaż w każdej z następujących pomp: B. Braun Perfusor Space, B. Braun Perfusor Compact, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S1, Fresenius Agilia, BD Alaris GW. Odpowiedź: Zamawiający określił parametry w SWZ, dopuszcza się strzykawki 50(60) ml po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca