Poznań dnia: 2022-09-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych (Filia 
nr 1,2,3)” – znak sprawy SZW/DZP/42/2022

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 
do SWZ:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 - Czy zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej z tekstura na czubkach palców ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 Zadanie nr 2 - Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein max 21 µg/g ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chlorowanych, bez warstwy polimerowej? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejaniu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są "czystsze" i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 1) Wnosimy o wykreślenie § 4 pkt 11) projektu umowy. 2) Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. od 7 do 10 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: "Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej." 3) Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: "Zmiana taka następować będzie automatycznie z chwilą wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej." 4) Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. 5) Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez modyfikację kar umownych nimi przewidzianych i: a. Obniżenie kary umownej przewidzianej w ust. 1 do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy; b. Obniżenie kary umownej przewidzianej w ust. 2 do wysokości 0,5% wartości towaru reklamowanego; c. Obniżenie kary umownej w ust. 3 do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy; d. Dookreślenie iż kara umowna przewidziana w ust. 1 i 2 naliczana będzie w przypadku zwłoki a nie opóźnienia; UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 5 Zadanie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 Czy Zmawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto i brutto do 4 miejsc po przecinku, lub podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości. Opisane produkty są oferowane w opakowaniach handlowych po 100szt. lub 200szt ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 Zadanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe z powierzchnią gładką i teksturowanymi palcami, pozostałe parametry zgodne z SWZ ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 Zadanie 2: czy Zamawiający dopuszcza rękawice o zawartości protein ? 30 ?g/g, pozostałe parametry zgodne z SWZ ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 Zadanie 4: czy Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe, niejałowe: mankiet rolowany, tekstura na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, grubość na palcu 0,07 mm, mankiecie 0,05 mm, długość min. 240 mm. Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rękawice wyjmowane bez ryzyka kontaminacji opakowania oraz pozostałych rękawic. Dostępne rozmiary S-XL. Pakowane po 100 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 9 Zadanie 4: czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia mocowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 10 Zadanie 4: czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojedynczych plastikowych podajników na rękawice zabiegowe, wielorazowego użytku, łatwe do utrzymania w czystości, posiadają otwory oraz wkręty służące do przymocowania? W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie liczby oczekiwanych pojedynczych podajników. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 11 Dot. umowy: 1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony ? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia". Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, tak jak robi to § 4 pkt 12) wzoru umowy. 2. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zakupu interwencyjnego opisanego w § 5 ust. 4 kary umowne naliczane będą do momentu posiadania przez Zamawiającego danego towaru? Nieuzasadnione jest dalsze naliczanie kar umownych w przypadku gdy Zamawiający będzie już posiadał towar zakupiony interwencyjnie u innego Wykonawcy. 3. Wnosimy o usunięcie zapisów § 5 ust. 8 "oraz elektronicznej na adres e-mail ________ oraz ust. 9 "Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 6 powyżej musi być w formacie XML.". Obowiązek dodatkowego dostarczania dokumentu dostawy w wersji elektronicznej nie jest wymagany prawem ani powszechnie praktykowany i w tej sytuacji tworzenie specjalnego dokumentu w formacie XML może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. Wymaganie od Wykonawcy tworzenia dokumentu w formacie XML jest stawianiem wymogów ograniczających konkurencję. 4. Czy Zamawiający się na skrócenie terminu płatności do 30 dni ? 5. Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 7 ust. 6 wzoru umowy ? W obecnym brzmieniu § 7 ust. 6 wzoru umowy wydłuża termin płatności części ceny powyżej 60 dni, co jest sprzeczne z art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Od kwoty płaconej w terminie dłuższym niż 60 dni Zamawiający zobowiązany będzie płacić odsetki ustawowe na podstawie art. 8 ust. 4a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Konstrukcja umowy powodująca płacenie przez zamawiającego odsetek wydaje się naruszać zasadę dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy o finansach publicznych. 6. Czy Zamawiający zgadza się wykreślić wyrażenie "pod warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy" z §10 ust. 2 lit. a)? W razie zmiany stawki VAT zmiana powinna wejść w życie niezależnie od okresu trwania umowy, ponieważ wynika ona z przepisów prawa, a nie woli stron umowy. 7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: "Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej ? 9. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów "jednak nie mniej niż 50,00 zł" ? 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej ? 11. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie "10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy" zostało zastąpione wyrażeniem "10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy" ? Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy. 12. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6--12 ? Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym - wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT. 13. Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 15 ust. 15 wzoru umowy ? Uprawnienie Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę zostało nie co odmiennie uregulowane w § 10 ust. 10. Zachodzi zatem kolizja pomiędzy § 10 ust. 10 a § 15 ust. 15. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 12 Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia. Na etapie składania ofert nie dopuszcza – zgodnie z SWZ. Pytanie nr 13 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których poziom protein wynosi ?50µg/g ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 14 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia. Na etapie składania ofert nie dopuszcza – zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Zadanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość na palcu wynosi 0,08mm ±0,01mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 16 Zadanie nr 4 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic w opakowaniach umożliwiających wyjmowanie rękawic pojedynczo od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga. Pytanie nr 17 Zadanie nr 4 - Czy Zamawiający rękawice pakowane po 250 szt. (rozmiary S-L) oraz po 240 szt. dla rozmiaru XL ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia inną wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu). Na etapie składania ofert nie dopuszcza (zgodnie z SWZ).

Pytanie nr 18 Zadanie 1, poz. 1 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga. Pytanie nr 19 Zadanie 1 ,poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic przebadanych na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz izopropanol 70% na najwyższym poziomie odporności (poziom 6) zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga. Pytanie nr 20 Zadanie 4, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 250 sztuk dla rozmiaru XS-L, 230 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia (ilość sztuk w opakowaniu). Na etapie składania ofert nie dopuszcza.

Termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 
(nr 4) nr 2022/S 179-505212 z dnia 16/09/2022

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 16.09.2022 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 
ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki