| Lp. | Nazwa | Nazwa sprzętu, Producent, model | Cena netto za jeden rok dzierżawy jednego urządzenia | Cena brutto za jeden rok dzierżawy jednego urządzenia | Wartość brutto [PLN] Dzierżawy 10 szt. urządzeń przez 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy |  |  |  |  |  |
| 1. | Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran – 10szt. |  | …………………zł/rok | …………………..zł/rok | …………………………..zł |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie umożliwiające prowadzenie terapii w trybie ciągłym lub przerywanym z zachowaniem minimalnego podciśnienia 20mmHg | TAK |  | x |
|  | Urządzenie wyposażone w wbudowany sensor rozpoznający zmiany w oświetleniu. | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |
|  | Waga urządzenia poniżej 2kg | TAK |  | Wartość najniższa 10pkt Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Urządzenie mobilne umożliwiające swobodne przemieszczanie pacjenta posiadające system mocowania np. pas naramienny z możliwością regulacji. | TAK |  | x |
|  | Uchwyt umożliwiający zamontowanie urządzenia do terapii podciśnieniowej terapii do ramy łóżka lub stelaża. | TAK |  | x |
|  | Czas pracy przy naładowanych akumulatorach min. 8 h. | TAK |  | Wartość najwyższa 10pkt Pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Podciśnienie regulowane elektronicznie, max. 200 mmHg , min. 20 mmHg z regulacją co 5mmHg. | TAK |  | x |
|  | Ekran dotykowy lup przyciski membranowe z możliwością zablokowania ustaleń terapii w celu uniknięcia przypadkowego rozkodowania | TAK |  | Ekran dotykowy – 5pkt. Przyciski membranowe – 0pkt. |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  | x |
|  | Urządzenie objęte gwarancją, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym a także bezpłatnym szkoleniem wstępnym z obsługi urządzenia i bieżącymi konsultacjami w ciągu obowiązywania umowy. | TAK |  | x |
|  | Aparat ma posiadać stosowne certyfikaty oraz deklaracje zgodności UE, zezwalające na jego stosowanie terapeutyczne w medycynie, zgodnie z przepisami prawa polskiego, | TAK |  | x |
|  | Rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2021r. | TAK |  | x |