[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Przetarg Nieograniczony:37/37PN/2022
Pakiet Nr 6 . Urządzenia uzupełniające oprzyrządowanie do zabiegów fetoskopowych. - końcówki do noża harmonicznego
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
	L.p.
	Parametry wymagane


	Warunek graniczny
	Parametry oferowane, opis, komentarz

	1. 
	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 23 cm śr 5 mm, bransza aktywna

wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka

posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią

tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas

jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także

generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość

cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.5 szt. 
	TAK
	

	2. 
	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające

naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną

kontrolowaną termicznie, współpracujące z kompatybilnym generatorem GEN11, uchwyt

pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360

o, dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energię,

dolny szary uruchamia nóż), końcówka robocza zaprojektowana do jednorazowego użycia, 5 szt. 
	TAK
	


Zamawiający wymaga Końcówek kompatybilnych z generatorem GEN11. 
Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć) 

                                                                                  Data:.............................................................
· Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .
�








