[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ggC)ALISryQ





Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Przetarg Nieograniczony:37/37PN/2022
Pakiet Nr 8. Akcesoria i elementy uzupełniające ( Wyroby Medyczne – odzież operacyjna). 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
	L.p.
	Parametry wymagane


	Warunek graniczny
	Parametry oferowane, opis, komentarz

	1. 
	Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka. 

· Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%.

· Kolor zielony, niebieski

Serweta górna 150x220 plus dodatkowa warstwa chłonna 40x80 -  20 szt. 

Serweta dolna 175x180 plus dodatkowa warstwa chłonna 75x80 – 20  szt. 

Serwety boczne 75x90 plus dodatkowa warstwa chłonna 40x60 – 40 szt. 

Serweta na stolik do instrumentowania 150x200 plus warstwa chłonna 80x200  - 20 szt. 

Osłona na stolik Mayo 75x150 plus warstwa chłonna 75x80  - 20 szt. 
Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE.
2. Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.
3. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.

	TAK
	

	2.
	Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego.

· Wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy tez innego łączenia poszczególnych elementów.

· Zapewnia wysoki komfort użytkowania – posiada otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnie styku ze stopą w cześci śródstopia oraz pod palcami stopy. 
· Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzieki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość i podniesionej części tylnej w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. 
· Łatwa identyfikacja rozmiaru dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie. 

· Obuwie nadające się do prania w temperaturze 
90º C i sterylizacji w temperaturze 134ºC. 
· Gwarancja użytkowania na 24 miesiące. 

· Kolor: niebieski, zielony. 

· Rozmiary Zamawiający określi w trakcie składania zamówienia. 
· Obuwie operacyjne – 30szt. 
Wymagane załączniki:

a) Świadectwo certyfikacji CE

b) Dokumenty potwierdzające zgodność z normą ISO 20347

c) Folder

d) Próbka obuwia


	TAK
	

	3. 
	Bluza operacyjna wykonana z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny minimum 48% o gramaturze max. 130g/m². 

· Odzież zgodna z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie. 

· Bluza z krótkim rękawem, luźna z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którymi jest kieszeń z lewej strony , Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. 

· Kolory: niebieski, czerwony, zielony, szary, bordowy, granatowa, fuksja, morski, grafitowy. 

· Zamawiający przy  składaniu  zamówienia określi  logo oraz rozmiary 
Bluza operacyjna – 30szt. 
	TAK
	

	4.
	Spodnie operacyjne wykonana z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zwartości bawełny minimum 48% o gramaturze max. 130g/m²
· Odzież zgodna z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie. 

· Spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki. 

· Kolory: niebieski, czerwony, zielony, szary, bordowy, granatowa, fuksja, morski, grafitowy. 
· Zamawiający przy  składaniu  zamówienia określi logo oraz rozmiary. 

Spodnie operacyjne – 30szt. 
	TAK
	


Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć) 

                                                                                  Data:.............................................................
· Podpisany i wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty .
�








