Bydgoszcz dnia: 2022-09-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 7757/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa 2 kompletnych ultradżwiękowych aspiratorów tkanek z dostawami sukcesywnymi materiałów medycznych jednorazowych” – znak sprawy 97/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE nr 1

dotyczy specyfikacji technicznej ultradźwiękowego aspiratora tkanek (parametry ogólne pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści aparat pracujący na częstotliwościach w zakresie 23-36 kHz ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

PYTANIE nr 2

dotyczy specyfikacji technicznej ultradźwiękowego aspiratora tkanek (wyposażenie aspiratora pkt. 25) Czy Zamawiający dopuści aparat z wielorazową podstawą do przykręcania końcówek roboczych i jednorazowymi kluczami dynamometrycznymi ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448