Bydgoszcz dnia: 2022-09-30

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7765/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa aparatu OCT” – znak sprawy 137/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy wymaganych warunków gwarancji i serwisu - załącznik nr 7 Ze względu na stopień złożoności urządzenia będącego przedmiotem zamówienia prosimy o wyrażenie zgody w p. 40 na wydłużenie dopuszczalnej naprawy bez użycia części zamiennych do 7 dni roboczych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 3 dni roboczych. 2. Dotyczy wymaganych warunków gwarancji i serwisu - załącznik nr 7 Ze względu na trwające utrudnienia w łańcuchu dostaw komponentów od poddostawców mogące wpływać na czas naprawy wymagającej części zamiennych, jak również ze względu na stopień złożoności urządzenia prosimy o wyrażenia zgody w p. 41 na wydłużenie dopuszczalnej naprawy z użyciem części zamiennych do 21 dni roboczych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 5 dni roboczych. 3. Dot. projektu umowy Prosimy o dopisanie zapisu w umowie, że w przypadku nieodpłatnego udostępniania urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy na czas przedłużającej się naprawy, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 8 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: - „za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.” Ponadto Zamawiający wprowadza do § 8 projektu umowy ust. 8, który otrzymuje brzmienie: - Zamawiający nie naliczy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3 w przypadku nieodpłatnego udostepniania urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu umowy na czas przedłużającej się naprawy” 4. Dotyczy wymaganych parametrów technicznych - załącznik nr 7 Czy ze względu na możliwość przyłączenia urządzenia do systemu archiwizacji, jaki posiada Szpital, Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia zewnętrznej macierzy dyskowej 5TB? W przypadku przyłączenia się do systemu archiwizacji będącego w posiadaniu Zamawiającego, taka dodatkowa macierz dyskowa nie spełnia kompletnie żadnej roli. Odpowiedź: Zatrzymuje podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-09-30