Znak sprawy: KA-2/106/2022

#### Załącznik nr 1 do SWZ

## OFERTA

| Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adres (ulica i numer) |  |  |  | kod pocztowy |
| miasto |  |  | województwo |  |
| tel. | e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję |  |  |  |
| NIP |  | REGON |  |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa dylatometru do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

- CENA:

##### Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ za kwotę:

| RAZEM BRUTTO | ……………………………… PLN |
| --- | --- |
| Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % | …………………..% |
| Słownie PLN | ……………………………………………………. PLN |

Informacja o oferowanym sprzęcie:

Producent: ………………………………………………………………………………………………

Model: ……………………………………………………………………………………………………

| Minimalne parametry wymagane: | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca): |
| --- | --- |
| wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej w zakresie temperatur od RT do min. 1500C, |  |
| rozdzielczość: min. 2nm lub lepsza, |  |
| minimalne maksymalne wymiary próbki: długość 20mm, średnica 10mm, |  |
| max. szybkość nagrzewania: przynajmniej 50K/min, |  |
| precyzyjna analiza zmian rozszerzalności termicznej ciał stałych, proszków, past, |  |
| możliwość pomiaru w warunkach próżni, w atmosferze utleniającej lub redukującej, |  |
| możliwość pomiaru własności fizycznych: współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), rozszerzalność liniowa, współczynnik α, temp. spiekania, temp. przemian fazowych, temperatura mięknięcia, temp. rozkładu, temp. zeszklenia (Tg). |  |

##### Dane do kryteriów pozacenowych:

Rozdzielczość: ……….… nm /wpisać cyfrą nm/

Wymiary próbki: długość ……………. mm, średnica:……………… mm

/wpisać  cyfrą mm/

Szybki system chłodzenia pieca od temperatury max. 1500C do RT min. ………… godziny /wpisać ile godzin/

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty udzielenia zamówienia:  do 4 miesięcy.

- OKRES GWARANCJI:

Wykonawca udziela gwarancji na okres: …………………………. miesięcy (minimum 12 miesięcy od daty odbioru.

- OŚWIADCZENIA:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w ich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca jest:

| Wykonawca jest: | (wstawić znak X) |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |  |
| inny rodzaj: ………………………………………………………… |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.................................., dnia ............................................

...........................................................................................

Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów