Bydgoszcz dnia: 2022-10-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7817/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa platformy do NGS” – znak sprawy 136/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian 
w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

    - Pkt. 10.1. otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim |
| 3 | Deklaracje zgodności CE (WE) dla wytrząsarki, urządzenia do przeprowadzania automatycznej elektroforezy DNA i RNA, termocyklera PCR, fluorometeru |
| 4 | Deklaracja CE-IVD dla Sekwenatora |
| 5 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla Sekwenatora lub powiadomienie o wyrobie medycznym, potwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla Sekwenatora |

    - pkt. 16.2 otrzymuje brzmienie: wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert,

tj. do dnia 2022-10-10 do godz. 08: 00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

    - pkt. 16.3. otrzymuje brzmienie: wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 
2023-01-07

    - pkt. 17.1. otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-01-07

    - pkt. 19 i pkt. 20.1 zmienia się termin składania i otwarcia ofert, który przenosi się na dzień 
	2022-10-10, godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu Zamawiający udostępnia aktualną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane ogłoszenie o wyżej wymienionych zmianach w DUUE.

Numer ogłoszenia 2022/S 190-538044

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-10-03