Załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 3 do umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy ,, Wymiany części niesprawnych punktów gazów medycznych oraz uzupełnienie brakujących punktów w Oddziałach szpitalnych wraz z wymianą łączników butlowych O2 – w związku z COVID-19”

Dostawa i wymiana niesprawnych punktów poboru:

Tlenownia i rozprężalnia – wymiana łączników butlowych giętkich w oplocie stalowym O2 – 55 szt.

OIOM – złączka AGA z gwintem do kolumn Dragera 48 szt. ( 24 szt. tlen, 12 szt.Air, 12 szt. Vac ).

Oddział wewnętrzny –

Sala K4 i K5 – po jednym zestawie O2,Air,Vac uzupełnienie brakujących punktów

Sala nr 2 – wymiana 2 zestawów i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z 02 i Vac

Sala nr 3 – wymiana 2 zestawów i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 i Vac

Sala nr 4 -  wymiana 2 zestawów i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 i Vac

Sala nr 5 –  wymiana 2 zestawów i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 i Vac

Sala nr 6 -  wymiana 1 zestaw i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 , Air , Vac

Sala nr 7 – wymiana 1 zestaw i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 , Air , Vac

Sala nr 8 - wymiana 1 zestaw i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 , Air , Vac

Sala nr 10- wymiana 1 zestaw i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 , Air , Vac

Sala nr 11 - wymiana 1 zestaw i uzupełnienie o 1 zestaw składających się z O2 , Air , Vac

Sala ECHO – uzupełnienie  1 zestaw O2 , Vac

SOR – wymiana 8 zestawów składających się z O2 , Air, Vac

Wymiana niesprawnych części w punktach O2 ,

Część B norma AGA stary typ -  Insmed Rzeszów 40 szt.

Część B norma AGA nowy typ – Insmed Rzeszów 40 szt.

Wymiana niesprawnych części w punktach Vac.

Część B norma AGA stary typ -  Insmed Rzeszów 20 szt.

Część B norma AGA nowy typ – Insmed Rzeszów 20 szt.

Wymiana niesprawnych części w punktach Air.

Część B norma AGA stary typ -  Insmed Rzeszów 20 szt.

Część B norma AGA nowy typ – Insmed Rzeszów 20 szt.

Prace zostaną wykonane przez firmę  która posiada:

- wdrożony system ISO 13485 w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych

- aprobatę CE lub inaczej certyfikacji CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, którą może wydać jedynie Jednostka Notyfikowana

,tj. Prace mają zostać wykonane przez firmę posiadającą certyfikację pozwalającą 
na naprawę i montaż instalacji gazów medycznych PN-EN ISO 13485 , PN-EN ISO 9001, Certyfikat CE .

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) 
oraz Dyrektywą Rady 93/42/EWG Załącznik II (b.p.4) / 93/42/EEC (w.o.4) 
z dnia 14 czerwca 1993 r.  i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz.U. 
nr 215 poz 1416) " System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb. Każdy wyrób medyczny wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi 
być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych

,tj. Prace mają zostać wykonane przez firmę posiadającą certyfikację pozwalającą na naprawę 
i montaż instalacji gazów medycznych PN-EN ISO 13485 , PN-EN ISO 9001 , Certyfikat CE .

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej  3 dni robocze o terminie rozpoczęcia prac.